# 电力设备安全隐患排查方法分析

（上海上电电力运营有限公司上海200245）

摘要：事故来自于隐患,放过一个事故隐患,等于埋下一颗定时炸弹。防范事故的有效办法,就是主动排查、综合治理各类隐患,把事故消灭在萌芽状态。在经济发展的带动下，我国社会对电力的需求不断增长，用电设备越来越多。在长时间的运行过程中，受各种因素的影响，电力设备可能存在一些安全隐患，影响设备性能的充分发挥。通过分析电力设备运行中的安全隐患，提出了相关的排查方法，以供借鉴。

关键词：电力设备；安全隐患；排查；方法；分析

1导言

作为保障电力供应和运转的核心设施，电力设备在当前电厂运行和电力企业的发展过程中发挥着不可替代的作用，需要电力工作人员予以重视。在电力设备的运行中可能存在一些安全隐患，做好安全隐患的排除工作，能够有效减少安全事故的发生，确保电力系统的安全、稳定运行。

2电力设备安全隐患分析

随着社会经济的飞速发展，电力安全已经成为当今时代稳定发展的需要。现代社会电力设备的功能和运行更加复杂，对于电力设备的安全稳定要求也越来越高，同时电力设备需求量大，应用范围广泛，排除电力设备相关隐患对于社会进步和经济发展有着重要的意义。电力设备安全隐患多由运行故障、操作失误、使用寿命和环境因素引发。无论何种类型的安全隐患，都会影响电力设备的安全和功能，需要电力工作人员加以重视。

3电力设备自身引发的故障

此类安全因素由设备本身所引发，包括短时间内工作量超出设备工作额度导致负载过高降低设备稳定性、工作运转时间过长导致设备过热产生设备部件融化和损坏、缺乏设备维护和检修导致电力设备氧化或磨损。通常情况下，由设备自身因素所产生的安全隐患，电力工作人员应及时发现并且快速处理，排除相关隐患。

4电力设备的工作环境引发的故障

一般的电力设备对于所处的工作环境都会有或多或少的要求，因为运行环境同样也决定着电力设备的相关安全，潮湿或者沙尘较大的环境都会影响用电设备的安全和使用效果，就像手机不能掉在水里一样，使用电力设备时必须考虑周围的环境要求。除此之外，一些特殊的自然因素也有可能导致电力设备的故障，如雷雨、风暴、寒潮等也会对于电力设备的安全运行造成威胁，所以在特殊天气下，应合理地分配电力设备的工作，避免引发安全事故。总而言之，当前电力设备出现安全隐患问题是普遍而频繁的，极大地影响了电力设备的运行和工作，如果不能及时有效地处理相关问题，必然会产生事故甚至影响到公众和社会的生活和发展。因此，针对电力设备安全进行整治和维护，进而保障设备的安全性能和稳定工作。

5电力设备安全的管理

电力设备系统的管理，直接影响着电力设备的稳定性，一套完善有效的电力设备管理系统可以有效地避免电力设备安全隐患。通过此类管理机制使电力设备的维修维护都处于合理的控制范围，降低故障和安全隐患的发生几率，并且可以围绕管理组织进行人员的教育，提高工作人员的专业技术能力，保障物资的高效使用，对电力设备的使用、故障修复、外界因素影响等问题及时进行经济科学的处理，利用科学合理的管理办法排除安全隐患，对设备定期进行维护保养，规范化操作流程，在科学有效的管理控制下，加入电力设备使用标准，从而为整个电力设备系统提供安全保障。由于电力设备建设范围广，覆盖面大，需要建立全面的统计工作，以固定的周期对于范围内所有的电力设备进行统计和检修，不同工作途径的电力设备分批次管理，分别保障各类系统规范和谨慎地操作，从而使整个电力设备系统的安全性得到充分的保证。

6安全隐患的多种排查方法

6.1寿命周期法

任何设备都有其自身的使用寿命，即从设备制造完成直到报废所经历的时间。以辅机设备中的轴承为例，轴承有着相应的设计使用寿命，一旦达到使用寿命，轴承的性能可能会发生变化，需要更换。因此，为了保障电力设备的安全运行，在设备达到使用寿命前，需要加强相应的检查和维护，结合状态检修，及时了解设备的运行状态。如果无异常情况，可以适当延长设备的使用时间，减少不必要的成本消耗。考虑到延长设备使用时间可能引发的安全隐患，需要将该设备作为安全隐患排查的重点。

6.2缺陷统计法

一般情况下，几乎所有的电力设备在其寿命周期内都有相应的缺陷记录。缺陷记录包含设备故障发生的次数、表现形式和故障原因。统计和分析缺陷记录，可以有效找出设备中存在的安全隐患，然后根据实际情况，对设备进行排查。排查时，需要注意以下几点：一是对于第一次出现故障的设备，应该安排专业能力较强的电力工作人员排查，明确需要检查的项目，找出故障出现的原因，同时做好缺陷记录工作。二是对于多次出现故障的设备，应该结合缺陷记录，对其进行排查和分析，找出故障产生的原因，明确是否需要对故障的整改措施进行改进。比如，某电厂辅机设备在投运1年后，2台风机轴承先后损坏，接着进行了更换；6个月之后，更换的新轴承再次损坏。经缺陷统计和分析，判定轴承的选型与风机不符，因此对轴承类型进行了更换，之后缺陷不再出现。三是对于在特定季节出现的故障，需要对其原因进行深入分析，比如夏季的高温缺陷。由于气温较高，设备冷却系统的冷却效果较差，很容易导致设备烧毁。

6.3运行巡检法

运行巡检法是指在设备运行巡视过程中，通过眼看、耳听、鼻嗅、手摸以及仪器检测的方法，及时发现电力设备在运行过程中存在的安全隐患。运行巡检主要是通过检测设备运行过程中的温度、声音、振动以及各种运行参数的变化，发现其中的异常情况，然后通过全面、细致的检测，确定故障的位置、类型和原因，对故障进行处理和解决。

6.4维护排查法

在设备全面检修过程中，如果怀疑存在安全隐患，可以对设备进行全面或部分拆解，从而更加直观地了解其内部状态，及时发现设备部件的异常变化。比如，某电厂在设备检修过程中，发现风机轴承发出噪声，拆开外壳后，发现轴承滚子脱落掉块，同时在润滑油底部存在大量铜屑、灰尘等。对轴承进行全面检查后，判断灰尘是由轴封位置进入轴承，污染了润滑油，进而导致轴承损坏。电力工作人员对轴承箱进行了密封处理，消除了隐患的诱因，从而避免了故障的再次发生。

6.5检修排查法

从安全生产角度考虑，每隔一段时间，电力工作人员都会对设备进行相应的检查和维修工作。与此同时，可以进行安全隐患的排查。以刮板式捞渣机为例，捞渣机链条一旦出现断链等安全隐患，很可能会导致机组停运，造成严重的经济损失。因此，在检修过程中，应该安排专人负责，做好分工，确保检查项目的全面性和细致性，避免检查工作流于形式。

7结论

综上所述，电力设备的稳定运行是保证电力系统的稳定工作的基础。在电力设备的运作和使用的过程中，由于各类因素的影响，或多或少地会出现一些安全隐患，很大程度上影响了电力系统的正常工作，这就需要通过工作人员的准确操作，采取契合实际情况的安全隐患排查，及时发现并消除电力设备的安全隐患，从而为广大群众提供更为高效稳定的电力供给，这也是促进电力行业长久稳定发展的重要条件。本文简要分析了部分辅机用电设备故障的诊断方法，并提出了预防故障的措施，旨在提电力设备运行的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]刘丽清.电力设备安装施工的质量控制措施[J].科技经济导刊,2018,26(28):75.

[2]曹流,匡飞,梅晨阳.高压电力设备试验方法及安全解决对策[J].民营科技,2018(09):7-8.

[3]肖万山.电气设备的用电安全问题探究[J].现代工业经济和信息化,2018,8(10):86-87.

[4]李政汭.电力设备高压试验的方法及安全处理措施[J].企业技术开发,2018,37(06):81-83.

[5]于海.电力设备高压试验关键点及安全保障[J].电子技术与软件工程,2018(09):229.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0029c1cc4c8746af7fb1cb8e.html