# 中长期仿真论文_霍启迪

导读:本文包含了中长期仿真论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,动态,机组,风电,稳定,永磁,变流器。

### 中长期仿真论文文献综述

霍启迪[1]（2016）在《基于全过程仿真的城市电网中长期电压稳定轨迹特征及防控策略研究》一文中研究指出随着我国大规模超/特高压交直流互联电网的快速发展,各种电力系统新设备和新技术不断投产和应用,系统的动态行为变得更加复杂,这使得发生在暂态过程之后的中长期动态稳定问题日趋突出并逐步受到电力系统研究人员的高度重视。发电机过励磁限制器和有载调压变压器等慢速动态元件的动态特性是影响大容量高比例受电城市电网中长期动态稳定水平的关键因素。构建适用于中长期动态过程的稳定判据及安全稳定控制措施以防止城市电网电压崩溃就显得尤为重要。本文基于北京市电力公司科技项目“北京电网全过程动态稳定及对策研究”,以环状分区运行的特大型城市电网为研究对象,分析了中长期过程中慢动态元件动作对系统运行点在系统动态PV曲线上的迁移特征及主要电气量的影响。研究过程中把负荷功率随负荷端电压和系统频率变化而改变的负荷特性现象进行了分析,分别研究了静态负荷模型和动态负荷模型负荷特性对中长期电压稳定的影响,揭示了过励磁限制和有载调压动作引起系统中长期电压失稳机理,并在此基础上定义了中长期动态稳定控制判据及裕度计算方法,提出了相应的多手段改善中长期稳定水平的控制策略。最后通过对北京电网的全过程动态仿真分析验证了稳定判据及控制策略的有效性。本文所做工作及得出的主要结论如下:1)研究了采用的不同负荷模型对仿真的影响,受端系统在慢动作元件动作时受不同负荷模型影响有不同形态的迁移轨迹。包含有阻抗和马达负荷的综合动态负荷模型系统在慢动作元件动作时的运行点迁移特性满足同阻抗-马达负荷所占比例相关的线型迭加原理,经过仿真分析验证马达负荷所占比例越大运行点迁移轨迹曲线斜率越大。2)全过程动态仿真中慢动作元件动作后系统稳定与否同状态迁移后系统运行点所在迁移后PV曲线上的位置直接相关。以发生状态迁移后的PV曲线极限功率点B所对应的迁移前系统运行点A作为中长期动态稳定的临界点,能够确保慢动元件动作导致的运行点迁移过程后系统运行点能够继续稳定运行于迁移后PV曲线。3)快速响应切负荷措施对慢动元件如过励限制和有载调压引起的系统中长期稳定性问题都有良好的优化效果。切负荷措施的及时响应是确保策略有效的关键。及时响应的切负荷动作能够保证系统运行点在慢元件动作之前回复到稳定临界点以内,进而防止因运行点迁移至动作后PV曲线失稳区而引发的电压崩溃。在仿真过程中证实了恒阻抗模型和马达模型均在有载调压动态中表现出了明显的负调压特性。因而在系统重载、动态无功支撑不足以及运行点接近稳定临界点时闭锁有载调压可以有效防止受端电压崩溃。(本文来源于《华北电力大学》期刊2016-12-01）

仇雪芳[2]（2016）在《电力系统中长期过程动态仿真研究》一文中研究指出电力系统中长期过程动态仿真是实现电力系统机电暂态和中长期过程有机统一的数字仿真,它是研究电力系统连锁性级联故障发展过程以及电力系统中长期过程电压和频率稳定的重要仿真计算手段。本文对电力系统中长期过程动态仿真算法以及中长期过程的频率特性进行了研究。电力系统中长期过程具有非线性、强刚性的特点,其仿真时间框架长,与电力系统机电暂态过程相比,中长期过程对数值积分算法的数值稳定性、收敛性和计算效率的要求更高。针对非线性刚性系统的特点和现有的中长期过程动态仿真数值积分方法存在的问题,本文提出了新的组合积分算法,即在机电暂态过程采用隐式梯形积分法,在中长期过程采用3步4阶隐式Taylor级数法。其中,对隐式Taylor级数法积分公式常系数的确定方法进行了改进,并分析了算法的稳定性,所构造的3步4阶隐式Taylor级数法具有A稳定性和无限稳定性,其精度阶为6阶,因而中长期过程可采用大步长仿真。另外,本文采用牛顿法联立求解微分代数方程组,并给出了3步4阶隐式Taylor级数法形成恒雅可比矩阵的化简方法。算例仿真与分析结果表明了新组合积分算法的有效性和可行性,为电力系统中长期过程动态仿真方法的研究提供了新的思路。电力系统的频率是衡量电能质量的重要指标,系统受到扰动后,保持发电机有功出力与有功负荷之间的平衡以保证系统频率稳定至关重要。在基于新组合积分算法的电力系统中长期过程动态仿真的基础上,研究了机组的单位调节功率和调速器死区对频率特性的影响。在对自动发电控制系统模型进行研究后,本文采用了一次调频与二次调频协调控制的调频方式,通过仿真算例验证了所采用的自动发电控制系统模型以及调频方式的正确性。仿真结果分析表明,合理的模型参数以及恰当的调频方式能够使受到扰动后电力系统的频率较快并平稳地恢复至合理的范围内。(本文来源于《天津大学》期刊2016-11-01）

霍启迪,李晶,唐晓骏,吕思卓,宋云亭[3]（2016）在《基于全过程动态仿真的受端电网中长期稳定轨迹特征及防控策略研究》一文中研究指出发电机过励磁限制器和有载调压变压器等慢速动态元件的动态特性是受端电网中长期动态稳定水平的关键影响因素。以环状分区运行的特大型城市电网为研究对象,分析了中长期过程中慢动态元件动作对系统运行点在系统动态PV曲线上的迁移特征及主要电气量的影响。揭示了过励磁限制和有载调压动作引起系统中长期电压失稳机理,并在此基础上定义了中长期动态稳定控制判据及裕度计算方法,提出了网源配合改善中长期稳定水平的控制策略。最后通过对北京电网的全过程动态仿真分析验证了稳定判据及控制策略的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2016年08期）

孙小燕,朱永强,朱凌志,何光泉[4]（2015）在《适用于中长期仿真的风电场模型》一文中研究指出永磁直驱式风力发电机组由于其效率和可靠性高等优点在风电场中所占比重越来越大,而以往的建模分析多以适用于电磁暂态的详细模型为主,对于分析大规模系统扰动以及由此引发的有功和无功之间不平衡等现象的中长期过程不再适用。本文以适用于中长期仿真分析的永磁直驱式风力发电机组为研究对象,首先建立了适用于中长期仿真的永磁直驱式风电机组的简化模型,然后提出了相应的风电场模型,设计了风电场有功功率和无功功率的调节系统,最后进行了相关的仿真验证,结果表明所提出的风电场中长期简化模型是正确且有效的。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2015年10期）

叶小晖,戴汉扬,赖旬阳,宋新立,刘涛[5]（2015）在《间歇式电源并网系统的中长期特性仿真研究》一文中研究指出间歇式电源的大规模发展及并网运行,在带来巨大经济效益的同时,也给电网中长期过程的频率稳定和有功平衡带来了巨大的影响。在间歇式电源机电暂态模型的基础上,对风电、光伏中长期自动发电控制(automatic generation control,AGC)子站进行建模,该模型可以接受调控中心AGC总站的调度命令,对间歇式电源进行功率调节。然后,利用甘肃电网的某典型日负荷、风速及光照曲线,深入分析了间歇式电源的波动特性及风光互补特性,验证了上述模型具有模拟中长期频率波动的能力。在此基础上,以平抑间歇式电源带来的联络线功率波动为目标,对机组出力计划、二次调频系统等控制策略的效果进行了分析。最后通过仿真计算论证了机组出力计划和AGC系统具有平抑间歇式电源功率波动性的作用。(本文来源于《电网技术》期刊2015年06期）

胡浩[6]（2015）在《自动发电控制系统中长期建模仿真及应用研究》一文中研究指出随着多条特高压交流输电线路的相继投运,我国以特高压电网为骨干网架、以大水电、大核电、大煤电和大型可再生能源为主要发电基地的“一特四大”全国性互联电网正在逐步形成。特高压交流输电工程的新特性对于系统的动态行为带来了新的影响,这就对自动发电控制(Automatic Generation Control, AGC)系统进行有效控制带来了新的挑战。为了对AGC系统的相关网源协调问题进行深入的研究,必须建立可靠的仿真模型。然而,目前存在的用于中长期动态仿真的AGC模型还不够完善,也没有针对特高压联络线的控制策略模型,从而在一定程度上影响了电力系统中长期仿真工作的深入开展。针对上述问题,本文从以下几个方面开展了相关问题的研究工作：(1)总结了AGC的控制原理和主要构成模块的作用,以及以往的有关AGC仿真分析、特高压AGC控制方面和相关的全过程动态仿真软件(PSD-FDS)的研究现状。在此基础上,提出了新的AGC模型的建立思路。(2)从我国应用广泛、技术成熟的PSD-FDS程序中的早期AGC模型出发,针对其存在的缺陷,结合实际AGC系统,构造了一种新AGC模型。本模型既可以完成原有模型对常用控制区控制模式的模拟功能,又可以模拟实际系统根据AGC控制评价标准有针对性的控制过程。并通过仿真算例验证了所提模型的有效性。(3)通过分析特高压联络线控制评价标准——T1/T2标准的特点,结合实际,总结了特高压联络线AGC控制策略,构造了用于中长期仿真的特高压联络线AGC控制策略模型。通过仿真算例对上述模型进行了仿真分析,仿真验证证实了新模型的有效性。(4)对前述新构造的模型在PSD-FDS程序中进行了编程实现,扩展了原有程序的仿真功能。(5)以包含新AGC模型的仿真程序为仿真工具,以实际电网数据建立的算例为研究对象,进行了AGC控制模式和热稳极限问题的研究分析工作。(本文来源于《华北电力大学》期刊2015-03-01）

汤凡,丁理杰,张华,滕予非,魏巍[7]（2014）在《电力系统中长期稳定分析用联合供水水电机组非线性仿真模型》一文中研究指出针对共用长引水系统的水电机组间的水力耦合关系,推导建立其数学模型,并根据电力系统仿真计算的需求,对模型进行降阶处理。针对水电站调压井结构复杂的特点,提出以调压井结构系数动态修正调压井溢流时间常数的方法。模型综合考虑了调压井和共用引水管段对电力系统中长期动态过程的影响,仿真结果与实测扰动响应的对比表明,模型具有较高的精度,可作为现有电力系统仿真计算用水电机组模型的有效补充。(本文来源于《四川电力技术》期刊2014年03期）

刘涛,叶小晖,吴国旸,苏志达,仲悟之[8]（2014）在《适用于电力系统中长期动态仿真的风电机组有功控制模型》一文中研究指出随着风电大规模接入电网,调度部门对其有功控制及参与系统调频、调峰提出了更高的要求。针对目前仿真中风电不具备进行分钟级动态过程研究的模型,只能定性分析参与自动发电控制(automatic generation control,AGC)调节等有功控制的问题,该文提出了适用于中长期动态仿真的风电机组有功控制模型,并在电力系统全过程仿真程序中予以编程实现。该模型以风速持续波动、调度安排出力、AGC调控指令作为输入,通过调节桨距角控制风机的出力变化。模型可用于模拟风机出力波动及对电网的影响,并对风机参与AGC调控的过程进行动态仿真分析。仿真算例表明,该模型可为研究风电机组配合AGC参与电力系统有功、频率的调整提供有效的仿真手段。(本文来源于《电网技术》期刊2014年05期）

付春鹏[9]（2014）在《风电并网系统中长期过程仿真研究》一文中研究指出风力发电作为新能源领域中技术最为成熟的电源,现在已经成为全球新能源发展的主力。由于风能具有波动性和随机性的特点,所以经风力发电系统转换而成的电能也是不稳定的,随着风电场装机规模的扩大以及单台风机容量的增加,风力发电系统对电网的稳定运行和安全调度会造成很大的影响。因此,有必要建立风电场的中长期过程仿真模型,以便评估风力发电系统对电网造成的影响,同时为风电场的规划和风电调度提供依据。本文以双馈风力发电系统为研究对象,分别对其进行了运行原理分析、变流器前馈功率控制、系统中长期建模仿真等研究工作。首先,本文详细介绍了双馈风力发电系统的各个组成部分,包括风速数学模型、风轮机和传动系统数学模型、双馈风力发电机数学模型和变流器数学模型。然后,本文由瞬时功率理论入手,引出了变流器的直接功率控制策略,介绍了有功功率和无功功率的解耦控制,针对电网电压变化时系统响应时间长,容易引发不稳定等问题,本文提出了功率前馈控制策略；并在PSCAD/EMTDC中建立了变流器的功率前馈控制仿真模型,对所提方法进行了验证,仿真结果表明功率前馈控制策略能够有效的提高系统的动态性能。中长期建模目的是为了反映风电场对电网造成的影响,这就不需要详细复杂的双馈发电机和变流器精确模型,本文由双馈风力发电机和变流器的工作特性,提出了采用叁相可控电流源替代发电机和变流器的建模方法,并给出了双馈风力发电系统中长期仿真中各个部分的模型,包括发电机和变流器模块、变流器控制模块、风轮机模块和桨距角控制模块；同时提出了风电场模型并网控制策略,保证了模型输出功率的精确性和快速性。在PSCAD/EMTDC中搭建了双馈风力发电系统中长期过程仿真模型,仿真结果验证了所建双馈风力发电系统中长期仿真模型的合理性和正确性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2014-03-01）

于汀,王玮,蒲天骄,晋朝雨,孙英云[10]（2014）在《风电高渗透率下中长期时间尺度系统频率波动仿真研究》一文中研究指出随着风电渗透率地不断提高,风电并网对电力系统频率稳定的影响越来越大。鉴于已有的电力系统仿真软件对仿真互联电网短期和中长期频率控制不能很好地满足要求,且各种类型发电机组的数学模型也是根据需要建立,因此提出了建立基于准稳态法利用MATLAB编程实现的中长期时间尺度频率波动仿真系统。该系统能够提供风电场、水电机组和火电机组参与系统频率控制数学模型,区域电网联合频率控制数学模型,并且能够进行系统备用调整容量分析和AGC性能监视。(本文来源于《电网与清洁能源》期刊2014年01期）

### 中长期仿真论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电力系统中长期过程动态仿真是实现电力系统机电暂态和中长期过程有机统一的数字仿真,它是研究电力系统连锁性级联故障发展过程以及电力系统中长期过程电压和频率稳定的重要仿真计算手段。本文对电力系统中长期过程动态仿真算法以及中长期过程的频率特性进行了研究。电力系统中长期过程具有非线性、强刚性的特点,其仿真时间框架长,与电力系统机电暂态过程相比,中长期过程对数值积分算法的数值稳定性、收敛性和计算效率的要求更高。针对非线性刚性系统的特点和现有的中长期过程动态仿真数值积分方法存在的问题,本文提出了新的组合积分算法,即在机电暂态过程采用隐式梯形积分法,在中长期过程采用3步4阶隐式Taylor级数法。其中,对隐式Taylor级数法积分公式常系数的确定方法进行了改进,并分析了算法的稳定性,所构造的3步4阶隐式Taylor级数法具有A稳定性和无限稳定性,其精度阶为6阶,因而中长期过程可采用大步长仿真。另外,本文采用牛顿法联立求解微分代数方程组,并给出了3步4阶隐式Taylor级数法形成恒雅可比矩阵的化简方法。算例仿真与分析结果表明了新组合积分算法的有效性和可行性,为电力系统中长期过程动态仿真方法的研究提供了新的思路。电力系统的频率是衡量电能质量的重要指标,系统受到扰动后,保持发电机有功出力与有功负荷之间的平衡以保证系统频率稳定至关重要。在基于新组合积分算法的电力系统中长期过程动态仿真的基础上,研究了机组的单位调节功率和调速器死区对频率特性的影响。在对自动发电控制系统模型进行研究后,本文采用了一次调频与二次调频协调控制的调频方式,通过仿真算例验证了所采用的自动发电控制系统模型以及调频方式的正确性。仿真结果分析表明,合理的模型参数以及恰当的调频方式能够使受到扰动后电力系统的频率较快并平稳地恢复至合理的范围内。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中长期仿真论文参考文献

[1].霍启迪.基于全过程仿真的城市电网中长期电压稳定轨迹特征及防控策略研究[D].华北电力大学.2016

[2].仇雪芳.电力系统中长期过程动态仿真研究[D].天津大学.2016

[3].霍启迪,李晶,唐晓骏,吕思卓,宋云亭.基于全过程动态仿真的受端电网中长期稳定轨迹特征及防控策略研究[J].电网技术.2016

[4].孙小燕,朱永强,朱凌志,何光泉.适用于中长期仿真的风电场模型[J].电工电能新技术.2015

[5].叶小晖,戴汉扬,赖旬阳,宋新立,刘涛.间歇式电源并网系统的中长期特性仿真研究[J].电网技术.2015

[6].胡浩.自动发电控制系统中长期建模仿真及应用研究[D].华北电力大学.2015

[7].汤凡,丁理杰,张华,滕予非,魏巍.电力系统中长期稳定分析用联合供水水电机组非线性仿真模型[J].四川电力技术.2014

[8].刘涛,叶小晖,吴国旸,苏志达,仲悟之.适用于电力系统中长期动态仿真的风电机组有功控制模型[J].电网技术.2014

[9].付春鹏.风电并网系统中长期过程仿真研究[D].华北电力大学.2014

[10].于汀,王玮,蒲天骄,晋朝雨,孙英云.风电高渗透率下中长期时间尺度系统频率波动仿真研究[J].电网与清洁能源.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/02c7c6efe5fe804648bdde33.html