# 建筑施工现场质量管理研究探析构建

上海慎利建设有限公司

摘要：随着现代化房屋建筑技术的发展和广泛应用，房屋建筑的施工效率和施工质量被有效提高。但是，在新技术与工艺的运用过程中，现场施工技术的管理方法模式和环境等也免不了发生变化。本文通过分析影响现场施工技术质量管理与控制的主要因素，提出了应该采取的应对措施，旨在推进我国房屋建筑市场繁荣发展。

关键词：建筑施工现场；质量管理研究；探析构建；

现场施工技术的质量管理与控制要与时俱进，保证施工质量的提高和建筑后期使用安全。整个房屋工程的施工进度、质量、工期甚至成本投入都很大程度上取决于房屋建筑现场施工技术管理水平。所以对于现场施工技术质量管理和控制中的不足，应给予足够的重视，提出改进措施，保证我国房屋建筑市场的稳定发展。以下主要围绕着影响现场施工技术智联管理与控制的因素展开简单的分析与探讨：

一、对于影响现场施工技术质量管理与控制的主要因素的分析

（一）管理细则不够完善

现场施工会出现技术管理混乱、效率低下的情况。这多半是由于管理细则不完善而在房屋建筑现场施工阶段出现的问题。施工单位会有不够完善的质量管理机制、也没有足够的专业管理人才，这都会导致现场质量管理工作不能有序开展。失踪效率自然会下降，工期延误和安全隐患的几率会也会大大增加。与此同时，不免出现一些专业素质不过关的现场质量管理人员，这样的人一般缺乏责任心和主观能动性，敷衍管理工作，这无疑会加大现场质量管理的难度。

（二）施工材料质量不过关

在房屋建筑施工材料的选择上不能盲目，这样会影响到整个工程质量，需要对各个工程项目的机械化和施工效率进行综合的考量和仔细的分析。有一些建设承包单位不负责任，在施工过程中会做一些偷工减料的事情，就为了节省成本，补习选用价格非常低廉的假冒伪劣产品，这样的施工质量实在是不能得到保证。此外，还有一些建设单位对于施工现场的材料检测与管理工作没有足够的重视，现场开展质量管理工作更是难上加难。正因为工程材料是工程质量的有力保障，才应该确保材料的质量过关。有一个现象：住宅工程的八成以上是砖混结构，墙体材料主要是黏土砖，却有近一半不合格。

（三）施工技术处理不当

技术的重要性不言而喻，尤其是对于生产施工的行业更是有着决定性作用。在施工现场阶段还会出现的问题就是施工人员对于施工设备操作、施工工艺和信息监测等技术会有不恰当的运用，质量问题就此发生。但其实，在现场施工过程中，施工技术和工艺的不当应用会严重影响施工的效率与质量，甚至会威胁到现场施工人员的生命安全。而施工技术不当运用也会差生质量硬伤，对于工程竣工验收会有一定消极影响，成本也会增加。

（四）安全意识不够

所有的生产活动都要在保证安全的基础上进行，房屋建筑现场施工技术管理也要保证施工安全。但是目前的情况是很少有现场施工人员具备强大的安全意识，危险操作、违规操作时常发生。其实这样的现象的产生原因归根结底就是施工单位自身就不够重视安全管理、大多数施工人员的文化水平偏低，对于自我保护没有形成概念。

二、应对措施分析

（一）健全质量管理体系

健全的质量管理体系、规范的施工现场质量管理细则和实施细则，都是房屋建筑工程现场施工质量管理和控制工作能被进一步优化的基础。而总工程师责任制也可以被采用，在这过程中，要由专门负责管理技术质量部门专门负责，由部门负责人和总工程师共同制定项目管理等细则。而在工程施工阶段，要结合项目的实际进行程度由总工程师组织技术部门、质量管理部门和其他部门进行进一步编制各阶段的管理细则，要做到严格执行，做到每一技术环节都有责任的细分。

（二）现场原材料和成品的质量检测

房屋建筑工程现场施工技术质量受建筑原材料质量的好坏影响很大，施工现场得到原材料后就应该及时进行原材料、半成品材料、成品材料的见证取样，与此同时建成取样工作也应该由具备合格资质的检测单位承担一部分，而不是由施工单位全权负责。在检测单位完成工程材料的见证取样工作过后，要严格遵守相关技术标准实验流程进行质量检测工作，确保工程材料质量过关才可以在施工中被应用。而在建筑工程施工之前，还要具备施工单位开具给监理单位的质量证明书、说明书等等相关材料，且确保材料完整、没有错误。工程原材料的质量进行严格把关及控制也是建筑工程质量提升的前提，有关单位不应该忽视工程材料的质量监测工作，避免出现质量低劣的材料及产品，主动控制建筑工程的整体质量。

（三）完善工程质量相关监管机制

一个成熟、完整的监管机制，可以保证提供给工程质量监督机构以科学、合理、有效的监管模式和监管方法。不仅如此，面对相关的责任主体单位，比如：工程监理单位、管理单位、项目建设单位等，也能提供出准确地相关报告查询的途径。这样一来，建筑工程各相关部门单位可以随时了解并掌握工程的质量检测信息，这些信息可以作为基础，结合工程施工不同阶段的情况和必要需求，方便工程质量监督机构制定全方位的监管细则，细则要保证各个责任方可以共同参与、共同落实、共同遵守。

（四）合理科学地开展现场检测监管工作

在房屋建筑工程实际现场管理的实际过程中，要结合质量管理项目的实际情况和有关特点，对主体结构进行上报、制定有关备案管理计划。检测机构需要做的就是在工程现场展开正式的检测工作前登录该工程的检测监管系统并将检测预案提交上去，要注意的是在检测预案中应该详细填写检测工程项目的起始时间、地点和精确地项目名称。与此同时，监督部门也应该对上报的监测方案做随时抽查，对于检测机构的检测工作的规范性进行严格监督。

（五）加强现场安全的管理工作

施工安全是应该在房屋建筑现场施工技术管理过程中始终秉持的原则，因此，管理技术质量及控制施工进度保障的基础上，现场施工安全管理水平也应该不断提高。现场安全施工管理人员的工作责任心和积极性也应该被重视，这就要求施工单位要严格执行安全生产责任划分细则，谁来管理、谁来负责的问题一定要弄清楚、在具体责任中落实好。同时，重点施工和危险性较高的施工环节中的安全防范措施必不可少，做好保障才能施工。现场施工人员配备齐全安全穿戴设备检查做好后才可以进行施工，这样可以极大降低安全隐患。

结语

综合上文所述我们可以知道，针对以上提出的：完善相关质量管理体系、严格检测现场材料、优化质量监测机制、加强工程实体项目检测力度和提高现场监管与安全管理水平等措施，建筑施工现场的质量应该会得到很大程度上的提高。另外的，我国房屋建筑现场施工技术质量管理和控制不能停滞不前，要做到紧跟时代步伐，探索新型管理模式、管理方法与管理理念，为我国房屋建筑市场的健康发展做好保障。

参考文献：

[1]徐晟.房屋建筑工程施工现场进度及质量管理研究运用[J].建筑安全，2017，3210：74-76.

[2]周胜兵.建筑工程施工现场质量管理分析[J].低碳世界，2018，03：175-176.

[3]从海虎，孙则树.建设工程施工现场质量管理标准化探析[J].中国标准化，2018，10：162-163.

[4]张福生.建筑工程施工现场质量标准化建设研究[J].建筑经济，2015，3606：28-31.

[5]韦英联.工业与民用建筑施工现场质量管理的完善措施[J].企业科技与发展，2015，17：95-96.

[6]蒋仕蓉.房屋建筑工程施工现场进度及质量管理研究运用[J].建材与装饰，2015，46：36-37.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/030a21c713c329a165b0e1e6.html