# 关于智能建筑设计的几点建议张大鹏

山东同辉建筑设计有限公司

摘要：科技改变生活，我国智能建筑的数量越来越多，科技应用在建筑中为人民的生活带来了很大的便利。智能建筑设计中包含了很多先进科技，也是今后建筑的发展趋势。由此可见，加强对智能建筑设计的研究是非常必要的。本文首先对智能建筑设计的内涵、目标、优势等方面进行了阐述，在此基础之上对智能化时代下建筑设计的特点进行了探讨，最后提出了智能建筑设计的几点建议。

关键词：智能建筑；建筑设计；设计重点

1前言

近年来我国的经济、经济、文化都在飞速发展，我国的建筑行业已经逐渐开始从传统型转变成为智能型。人们对于建筑的需求越来越高，传统的建筑已经不能满足，而智能建筑会使人们的生活更加便利。在智能建筑中包含很多科技，例如信息系统等。这些科技融入到建筑中可以给人们提供更加高效、安全以及舒适的空间。本文着重对智能建设设计进行了探讨，并且提出了相关的建议。

2智能建筑设计概述

2.1智能建筑内涵

所谓只能建筑主要指的是在建筑中融入网络技术和电子计算机技术等现代科技，使现代科学技术与建筑能够进行进行有机的结合。智能建筑已经不再科幻电影里面的虚拟影像，已经切实走到了人们的生活中，是建筑与科技的结合，符合时代发展的要求。

2.2智能建筑设计的要求

智能建筑产生就是为了使建筑更加智能化，从而为人们的生活提供更好的环境。智能建筑需要同时具有建筑应有的实用性和舒适性，还需要同时具有智能化的特点。同时还需要兼具建筑的安全性、温馨性以及舒适性。此外，智能建筑有一项比传统建筑更有优势的点为，业主根据自己对于信息功能方面的要求来对建筑进行适当的改变，使建筑更能符合自身的需求。在设计的美化要求方面与室外建筑的设计相比，智能建筑设计的要求一定会更高。智能建筑在设计时建筑层比常规建筑的要求更高，通常会高出10-30cm。这些高出的空间主要用来安装相关的电气设备以及必要的各种管线。在智能建筑的设计中，需要预留出一定的空间来布设管线。智能建筑设计要求对传统建筑设计思路进行“改革”，无论是室内的设计、色彩的搭配都需要符合人们生活、工作以及娱乐的要求。这充分体现了科技对人们生活带来的影响，科技应用在人们生活的方方面面。

2.3智能建筑设计的目标

在设计人员进行智能建筑设计时，主要有以下三个目标：

第一，将智能建筑的设计效率提升到最大化。在设计的过程中，设计人员会采用智能化的方法来进行设计。而目标只有一个，就是提升设计工作的效率，并且能将智能建筑的功能充分的发挥；

第二，建筑设计资源的合理配置。就投资而言，智能建筑设计因为承载了更多了科技元素，其投资一定大于传统建筑设计。这就要求设计人员对资源进行合理的配置，以便达到建筑设计的最优化；

第三，推动科学技术的发展。从哲学的认识论角度分析，认识是实践到理性认识再回归到实践的过程。而不断的理论研究结合实践能够脱离纸上谈兵，相关理论也会因此加速完善。这是一个良性循环的过程，体现了科技与实践相辅相成、互相促进的作用。

2.4智能建筑设计优势

智能建筑设计最大的优势在于自动调节作用。由于在智能建筑中，数据传递迅速，建筑内部和外部的各项数据都会让人们更好的掌握，例如室内外温度、湿度、噪声、紫外线强度等。人们对各项数据的及时掌握能够使自身的生活更舒适，工作效率也会进一步提高。例如，在智能建筑中，中央控制程序可以自动调节室内的温度、照明、通风等问题，不仅可以及时满足人们的需求，还能够使能源得到节约。

3智能化时代下建筑设计的特点

3.1节能

智能建筑设计中存在中央控制系统和分支控制系统，其中对电能等能源能够进行良好的控制。可持续发展是我国的基本国策，节约能源已经成为了建筑设计中必不可少的主要组成部分。在智能建筑设计中，对太阳能的应用比传统建筑更多，这就降低了对不可再生能源的消耗。智能建筑设计中，对采光、通风的设计更合理，还有部分地区的智能建筑设计中应用到了地热能以及风能等，更符合可持续发展的理念。

3.2建筑与环境有机融合

传统建筑的封闭性很强，而智能建筑设计具有生态性。在对智能建筑进行设计的时候，自然环境是重要的考虑因素，智能建筑要求与自然环境进行有机融合。近年来环境污染严重，绿色植被覆盖率逐年递减，这不利于我国可持续发展的基本要求。城市需要发展，但是不代表牺牲环境，只有城市建设与环境之间保持和谐，才能起到相辅相成的作用。

3.3可调节性

与传统建筑相比，智能建筑设计具有可调节性，其人性化的特征也较强。自动控制系统在智能建筑中的应用广泛，其先进性不言而喻。在智能建筑内部装配了网络通信设施，具有较强的通畅性。这就使人们对于自己生活的环境可以进行一定程度的调节，这也是传统建筑不及的地方，智能建筑会给人们带来更好的服务。

3.4空间更合理

与传统建筑相比，智能建筑空间的利用率更高。智能建筑给人们的第一感觉就是简约、大气、视野宽阔。充满现代特色的设计风格，简单大方的格局安排，对空间最大限度的利用，都彰显了智能建筑设计的魅力，这样的空间设计符合智能建筑设计更人性化的理念。

4智能建筑设计的建议

建筑设计是智能建筑设计的基础。与传统建筑不同的是，智能建筑需要与科技相结合，这就要求各专业之间要共同参与。各专业之间的协同合作是智能建筑得以实现的另一个基础。设计人员首先要有扎实的设计基础，遵循建筑设计的基本原则，结合科学技术，根据业主的要求进行合理的设计。以下是部分设计的几点建议：

4.1天花板和墙面的设计

天花板和墙面的设计是智能建筑设计的重点内容之一，要保证线槽的合理布置。常用的设计方法主要包括预制线槽、地毯地面以及架空地面等。每一个方法都有自身的优势可以灵活进行选择。例如，当建筑受到地貌限制的时候，常用预制线槽的方法，旧楼改造也常用这种方法。这是由于存在地貌高差的时候，预制线槽不挑剔高差，对于布设范围不需要很大。架空地面的优点在于可以更便利的接线，使强弱电系统更有效的进行区分。如果建筑的层高受到限制的时，扁平布线系统会更加适用。传统建筑的墙体的基本功能为隔断功能，而智能建筑还需要增加更多的出线口。智能建筑还需要布置特定功能的传感器和控制器在墙内的空间之中。在设计智能建筑的天花板时候，要仔细布置各种系统的走线、出口，例如消防、照明以及通风等，科学有效的布局才能使安全得到保障。

4.2智能控制中心的设计

与传统建筑相比，智能建筑中包含更多的专业的控制室，例如咨询中心、决策室以及中央空调室等。智能建筑的核心系统是中央空调室，也可以称之为控制中心。控制中心里面包括监控、设备的运转等，这些系统都是对人们生活和安全的保障。不同的控制室需要装配不同的设施，例如电脑、网络以及配电等。

4.3节能系统的设计

智能建筑的节能系统设计中，屋顶是重要的组成部分。屋顶不仅要具有传统建筑的防震、防水等功能，还需要在屋顶设计节能系统。在一个智能建筑中，与自然接触最直接、时间最长的空间就是屋顶。屋顶可以对太阳能进行充分的利用，在智能建筑设计中，节能是重要的特色。

4.4聘请专业的技术顾问

智能建筑的设计具有很强的复杂性，对于设计人员的综合素质要求很高。我国智能建筑设计存在着最大的问题就是在建筑中应用了很多先进科技，但是与实际的需求往往不相符。我国当前智能建筑设计人员比较少，所以聘请专业的技术顾问是有必要的，加强专业信息和经验的交流，尽量去使智能建筑设计更合理。

5结束语

智能建筑是建筑与科技的结合，是传统建筑的升华。与传统建筑的设计相比，智能建筑的设计更有难度，因为其中包含了大量的系统应用、电气设备。近年来高新科技飞速发展，高新科技的应用已经渗透到了人们生活的方方面面。人们对于建筑的要求已经不仅仅局限在居住，还会追求可持续性、人性化等。我国的智能建筑处在起步的阶段，在建筑方面仍然存在很多不足，还需要不断完善，智能建筑已经成为今后建筑业发展的趋势。

参考文献：

[1]冯琳.关于智能建筑设计的建议[J].建筑工程技术与设计.2018（1）:8-10.

[2]翟天明.智能建筑设计的几点建议探析[J].工程建设与设计.2017（5）:2-3.

[3]李明奇.浅谈关于智能建筑设计[J].中华建设.2018（6）:5-8.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0397347f79b0b924388a8685.html