# 变电站自动化设备参数统一配置分析

（国网河南省电力公司检修公司河南郑州450000）

摘要：随着我国科技的不断发展，人们生活水平的不断提高，自动化设备已经进入到各个领域，伴随着人们对电力的需求越来越多，在电力系统中变电站也已经开始逐渐增加了自动化设备的应用。但目前对于变电站自动化设备的科学技术发展还不够完善，导致其在一定程度上存在较多的问题。因此，这就进一步需要相关技术人员对其进行较为全面的分析和研究。本文主要对变电站自动化系统进行阐述，对自动化参数统一配置进行分析。

关键词：变电站；自动化设备；参数；统一配置

跟传统变电站进行比较时我们会发现，为了对相关运行设备进行监控、控制和信息综合分析等，智能化变电站更能满足我们完成这些工作的需求，但在进行这些工作时我们还要遵循一定的相关标准和规范。现阶段，在对传统变电站进行智能化转变时，我们在研发和技术方面上还存在很多的问题，所以为了使自动化设备的平稳安全运行，相关的技术人员就要对其现在拥有的技术进行完善和创新，在此基础上，还应该逐渐加强对变电站自动化设备参数统一配置的分析和研究，这对我国的科学技术发展也具有至关重要的意义。

1、变电站自动化系统的基本概念和组成

数据收集技术、计算机技术、网络通信技术都是变电站自动化系统具有的主要技术，在进行工作通过其具有的技术种类，在充分利用变电站其它设备的功能，把所收集的数据进行较为完全的整理和归纳，在整理和归纳的过程中会把重复的数据进行叠加，其后对完成整理、归纳的数据进行实时的监视、测量和控制，进一步提高变电站自动化设备系统中的协调性。变电站自动化设备中主要技术分为多种，其中包括：数据测量技术；数据计量技术；网络通信技术；计算机技术等。而继电保护、自动化、变电站运行等都是其具备的几个重要专业，现在所包含的这些专业在电站的计算机技术和网络通信技术上有已经被广泛应用。

2、变电站实施自动化的意义

变电站的主要工作内容就是把电力企业输送的电流压力进行转换，然后再对使用用户进行电力的输送，其在整个电流输送的过程中起着中介的作用，因为这种工作内容所以在整个电力系统中其具有至关重要的作用，而自动化设备的应用在变电站运行工作中，可以有效保证变压器平稳安全的持续工作，在变电站自动化设备中铁芯和绕组都是其组成比较关键的部件，在部件安装就为时搭配外部相关配置，更可以进一步提高整个系统运行的安全性，其对变电站自动化设备参数统一配置起着较为积极的作用。因为当今社会的快速发展，大到世界小到个人都已经脱离不开对电力的需求，在这种需求下我们更要在更大程度上确保其运行的安全性和稳定性，这也对自动化设备的发展提出了更高的要求。应用自动化设备实现对变电站工作时进行较为全面的实时监控，这就需要一定要有足够的数据和相关的控制硬件，大数据主要是由变电设备进行全面的收集，收集完成后再经过自动化设备中的相关部件对其进行整理、归纳和分析，进一步保证得到的信息跟实际情况相符合具有一定的准确性，这也为后面解决系统中存在的问题时提供方便，这些对系统实现自动化修复的目标都有较大的帮助，为以后自动化设备可以长期自我运行奠定了坚实基础。

3、实施变电站自动化设备参数统一配置的必要性

随着计算机、网络通信等技术的快速发展，我国变电站自动化系统也已经在此条件下也得到了不断的完善和提高，在目前我国相关的设备厂商中都可以独自完成自动化设备的生产，但生产设备因为理念和技术的不同也就存在一定的差异，其差异主要体现在设备配置的功能和参数上。因为设备在管理、内容和技术性能上存在的较大差异，这也导致变电站自动化的维护工作人员在进行配置时，对厂商生产的设备配上存在较高的依赖性，这种依赖性很容易对运行造成人为上的失误和错误操作，进一步给运行维护工作带来了及其不好的恶劣影响，也在很大程度上影响了其设备运行的稳定和效率。这时统一规定厂商生产设备的参数配置、和其工具对运行维护来说起着较为关键的意义，在变电站自动化系统的参数配置方法中制定相关的技术标准和规范，已经是现在的当务之急。变电站自动化设备参数统一配置在跟实际的电网运行工作充分结合，把提高运行维护的效率、和达到标准规范的管理作为首要目的，大量采取监测和监控的系统配置，进一步实现自动化系统参数配置的统一性和稳定性。因为此项工作在进行过程中需要的环节很多，所以就需要系统运行维护的工作、管理人员和生产厂商的对其进行有力的支持，这样才可以顺利确保工作的有效开展，进而有效对变电站自动化设备进行维护，保证可以其完善建设，这些相关的工作都对电力系统的持续稳定运行，具有一定的提高作用。

4、变电站自动化设备参数统一配置的可操作性

现在全国各省市电力公司都开始强调其电力工作的规范性，例如在2011年有的个别公司，就变电站监控后台系统的监控画面做出了相关的条例和规范标准。而此公司制定的相关标准规范条例，已经开始被广泛的应用和推广，而且其应用了这项条例的公司效果都比较显著。在电力公司满足相关的条件后，就应该从变电站自动化设备运行的原理上，完善变电站自动化设备的主要部件，从其生产厂商那里选择合适其设备的相关部件进行组装和配置，进一步完成相对较为独立的自动化设备的统一配置。

5、变电站自动化设备参数统一配置的相关技术流程

从上面的分析，我们可以了解自动化设备参数统一配置具有一定的可行性和可操作性，我们可以按照其具备的特性对自动化、后台监控、网络通信、计算机等系统根据相应的参数进行相对独立的配置。但是在此工作进行时我们应该注意的是，当前我国的参数统一配置的技术还不够完善和成熟，所以在这种情况下就不能要求各自的保护厂家对其进行工作，如果强制执行则很可能导致不同系统之间出现矛盾或互相制约。因此，我们首先要对独立的配置文件进行统一和整理，维护每个不同厂家或独立系统的特性和特点，对那些导入好的参数进行统一配置，在组成或整理成文件以后，对其做出处理或转变。随着科学技术的持续发展，在变电站自动化设备参数统一配置达到完善和标准时，在由各厂家根据自身的实际能力对架构上做出适当的创新和调整，这样可以更好的为变电站自动化设备参数统一配置做出有力支持。

6、实现变电站自动化设备参数统一配置的关键

影响变电站自动化设备参数统一配置工作能否顺利完成的关键，是在于监控系统中数据点表和运动工作站的转发信号表是不是可以有效形成，在监控系统和运动工作站中其对整个系统的构造可谓是相当重要的，它也是整个监控系统和运动工作站进行工作的基础前提。现阶段比较传统普遍的方法就是根据相关数据，对监控系统和运动工作站进行监督和控制。从另一方面来看，因为变电站自动化设备参数统一配置所涉及到的相关范围很广，所以就在一定程度上需要投入较多的人力资源和资金支持。

结束语：

伴随着科技革命创新，人类的科技迅猛发展，人们的生活水平不断提高，对电力的需求也在不断增加。为了我国电力行业的稳定发展，自动化设备已经被引入到了电力系统的运行工作当中，其最大程度上提高人们用电的安全性和稳定性。但随着科学的持续发展和进步，变电站自动化设备可以在一定范围内减少人力资源的投资，在实现电力系统自动化的基础上，针对变电站自动化设备参数统一配置进行分析和研究，对我国今后电力行业的发展具有至关重要的意义。

参考文献：

[1]刘微.变电站自动化设备参数统一配置研究[J].通讯世界，2016（22）：181-182.

[2]汪溢，马凯，李先波.变电站自动化设备参数统一配置研究[J].电气应用，2015（S1）：386-389.

[3]汪溢，马凯.变电站远动设备统一化配置技术研究[J].机电工程技术，2016，45（3）：43-46.

[4]熊乐乐.变电站自动化设备信息的规范与研究[J].低碳世界，2015（30）：35-36.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/053546fe9aacce60fab05124.html