# 天然气管道自动分输模式及应用

### 论文摘要

天然气管道分输用户不断增多使得人工分输控制耗时较多且准确性不高。为了解决大量分输用户的供气准确性和安全性问题,降低用户分输的人工操作强度,以华北地区用户作为样本,依据中国石油北京油气调控中心的实际运行情况,分析了天然气长输管道分输用户的类型和用气特点,根据不同用气需求确定了用户的分输方式和安全保护设定,提出了不同的自动分输供气模式以及相应的控制逻辑和自动分输安全保护逻辑,并在华北地区用户中进行了应用效果评价。研究结果表明:①基于到量停输法、恒压控制法、剩余平均法、不均匀系数法4种不同的自动分输控制算法,针对不同的用户供气需求整合为不同的自动分输控制模式以适应各种不同用户自动化控制的需求;②根据用户日指定量进行自动分输控制,用户日指定量与实际完成量偏差均在1%以内,说明自动分输能够实现精准的日指定量控制;③自动分输降低了日指定数据人工录入错误造成的控制偏差,减轻了用户分输的工作强度,与集中远程控制的运行模式相结合有助于管道公司大力推行无人站场加区域化管理的管控模式。结论认为:基于用户需求的不同自动分输模式能够在保障用户供气安全的情况下自动完成每日输气任务,满足各种用户自动分输控制要求,可以大范围推广使用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 用户用气特点和自动分输方式

- 1.1 用户类型和用气规律

- 1.2 自动分输方式

- 2 自动分输控制逻辑

- 2.1 恒压控制法控制逻辑

- 2.2 剩余平均法控制逻辑

- 2.3 不均匀系数法控制逻辑

- 2.4 到量停输控制逻辑

- 2.5 辅助控制逻辑

- 3 自动分输应用

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙晓波

关键词: 天然气用户,自动分输,供气方式,控制逻辑,保护逻辑,用户需求

来源: 天然气技术与经济 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油北京油气调控中心

分类号: TE973

页码: 69-73

总页数: 5

文件大小: 1262K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].大型燃煤机组事故保安电源控制逻辑及自动准同期方法研究应用[J]. 机电信息 2020(15)

- [2].探析现代汽车进入及启动系统的控制逻辑关系[J]. 汽车维修技师 2020(09)

- [3].300MW机组给水自动控制逻辑优化研讨[J]. 工业技术与职业教育 2017(01)

- [4].脱硫增压风机跳闸控制逻辑优化设计[J]. 电力安全技术 2017(08)

- [5].汽轮机除氧器水位控制逻辑优化[J]. 科技与企业 2013(13)

- [6].物资供应之过程控制逻辑[J]. 石油石化物资采购 2013(05)

- [7].300MW循环流化床锅炉控制逻辑的调整和优化[J]. 中国电力 2008(02)

- [8].600MW机组锅炉给水自动调节系统控制逻辑优化[J]. 电力学报 2009(04)

- [9].“华龙一号”上充泵流量曲线及部分控制逻辑优化[J]. 中国核电 2018(02)

- [10].基于DCS系统的控制逻辑优化[J]. 化工自动化及仪表 2012(09)

- [11].燃煤火力发电厂一次调频控制优化策略[J]. 电子世界 2017(08)

- [12].从控制逻辑看后工业文明的服务型行政[J]. 天津行政学院学报 2017(06)

- [13].车用功率变换器复杂控制逻辑建模及快速实现[J]. 系统仿真学报 2008(10)

- [14].锅炉总风量控制逻辑优化[J]. 科技创新与应用 2014(14)

- [15].一次风机跳闸后对机组控制逻辑的完善与改进[J]. 电力安全技术 2012(04)

- [16].1000MW机组锅炉给水系统控制逻辑及相关事故分析[J]. 能源与环境 2012(04)

- [17].某水电站推力油外循环控制逻辑问题及改进方法[J]. 水电与抽水蓄能 2019(02)

- [18].核电DCS中长信号控制设备的逻辑设计[J]. 电脑知识与技术 2017(10)

- [19].文化研究视角下资本主义控制逻辑的多重布展——兼论西方马克思主义的微观权力批判范式[J]. 东北大学学报(社会科学版) 2016(02)

- [20].高压直流输电系统仿真研究及控制逻辑改进[J]. 安阳工学院学报 2013(02)

- [21].蒲石河抽水蓄能电站油压装置控制逻辑与应用[J]. 水电站机电技术 2015(07)

- [22].过程控制逻辑死锁现象及其LabVIEW辅助分析[J]. 广州化工 2014(07)

- [23].适用于反应堆系统分析程序的控制模块计算逻辑研究[J]. 现代计算机 2020(18)

- [24].信号驱动的空气管理系统控制逻辑建模方法[J]. 科技视界 2016(16)

- [25].拉西瓦水电站自动化设备运行分析和控制逻辑完善[J]. 水电与新能源 2015(04)

- [26].IEC61131-3标准控制逻辑组态跨平台仿真研究[J]. 测控技术 2013(06)

- [27].成品油管道控制逻辑仿真分析与改进[J]. 油气田地面工程 2018(06)

- [28].200MW机组给水泵控制逻辑的分析及改进措施[J]. 广东科技 2009(08)

- [29].影响AGC综合指标的因素分析[J]. 山东电力技术 2016(12)

- [30].汽车后雾灯控制逻辑技术方案探讨[J]. 电子制作 2013(14)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/06030e058048253cc6b45538.html