# 浅析绿色环保变电站设计的思路

（国电南京自动化股份有限公司）

摘要：伴随我国科学技术水平的快速发展，电力相关企业应当不断加强技术创新，从而更好的立足当下，使电力企业能够得到长远发展。在进行变电站工程施工的过程中，积极强调使用绿色环保的思路进行设计，可以使变电站在经济、环保以及节能等方面得到巨大的提高。文章当中，笔者将针对变电站设计过程中的绿色环保思路进行介绍。希望通过本文，能为相关从业人员带来一定参考帮助。

关键词：电力工程；变电站设计；绿色环保；思路

0引言

电力作为基础能源之一，对于满足人们的用电需求以及其他行业的发展都有着重要的影响意义。而随着我国电网行业的稳定发展，不断加强技术创新，从而有效的降低污染排放，减少能耗显得至关重要。因此，在进行变电站工程项目的阶段，便需要按照更加科学、环保的方式来进行设计。在变电站建设过程中，应当加强环保方面的工作，从而使变电站建设时对周边环境造成的伤害能够得到有效的控制。文章中，笔者将针对环保绿色变电站建设的具体思路和注意内容进行分析介绍。

1优化站址设计规划

为了使变电站的整体设计规划符合绿色环保的理念，在前期的站址选择方面便应当进行有效的设计，确保能够尽可能的降低土地资源的消耗，并避开变电站建设过程中遇到复杂地质结构的现象发生。在进行区域选择时，还要注意要避开容易发生地质灾难的不良地段，从而确保后期的项目开展能够得到基本安全保障。同时，在环保变电站的地质选择上，还应当确保与我国相关电网规划要求相符合，从而有效的降低线路建设以及后期运行过程中的费用消耗，使用较为科学的方式来进行线路安排，降低线路走廊建设时所需的经济费用，确保线路的交叉情况尽可能的减少。另外，在选址阶段还应当确保将电站远离居民居住的环境区域，从而避免因出现安全事故而释放出有害气体及有害物质，对周边的居民造成伤害。

2完善土建阶段设计

在进行环保变电站土建工程阶段的设计时，应当确保从三个方面进行着手，从而有效落实变电站的绿色环保设计思路。

首先，应当对土地资源进行有效运用，避免浪费。在进行变电站的设计阶段，应当对土地资源进行合理的使用，避免因修建变电站而破坏了周边的自然情况。同时，在变电站的设计阶段，应当选择适合的场地进行标高，并减少土建工程施工现场存在边坡等不适宜修建的地形。另外，在进行变电站内部修建时也应当进行有效的空间运用，更加有效的使用土地资源。

其次，在进行变电站设计的阶段，应当注意做好节能环保的设计方案。在进行光照的选择方面，应当尽可能的加强天然能源来节约内热消耗，使建筑的整体朝向更加科学合理，获取更多的光照时间。在对门窗进行设计的过程中，要注意加强气密性的施工，加强变电站的保温能力，降低冷风渗透的可能性。同时，可以使用实心粘土砖来进行建设，从而加强室内外的热交换。在结构设计方面，增加高强度钢的使用可以减少钢筋混凝土的消耗情况，使变电站建筑的资源浪费得到一定的控制。在装饰材料方面，应选择节能环保的材料，尽可能的减少装饰材料的有害气体排放。

最后，从消防、水工以及暖通的方面进行考量，应确保变电站的水压设备等采用自动化的控制，在不用水的情况下进行自动节流，杜绝水资源浪费。暖通方面，可以采用自然通风的方式提高空气流通。尤其是夏季时，经过合理的暖通方案设计，能够减少空调运行带来的能源消耗。另外，变电站在排污等方面也应当做到良好的设计，确保污水能够得到有效的处理。在变电站建设在较为干旱的地区时，通过对生活污水的再利用，能够减少水资源的损耗。

3完善电气方面环保设计思路

3.1站区环保设计

在进行变电站的选址布置方面，应当对场地条件以及周边的道路情况进行清晰的布局，合理的规划。并在规划当中充分考虑到后期可能扩建的相关事宜，避免变电站设计的局限化影响了后期的工程开展。同时，在进行装置形式的选择时，尽可能的加强敞开式的布置方式来进行设计，可以有效增强高电压母线和其他线路连接的优势。在分相中型的选择方面，可采用三柱式的隔离开关以及悬挂阻波器。

3.2设备选择设计

绿色变电站的设计思路不仅包含有变电站建设过程当中的环保工作内容，同时还应当在设备的选择方面进行清晰合理的选择，确保变电站能够适应周边环境，并能够尽可能的减少设备故障。从而有效的降低设备运行过程当中，产生故障而引起的各类突发维修。在点吃的选择上，可以使用光伏点吃类型，这种电池具有降低碳排放的能力，从而使变电站具有低碳环保的效果。同时，使用非晶合金材质的变压器可以使节能减排的效果得到明显的提升，相关设计人员在进行设备选择时也应当进行充分的考量。最后，考虑到变电站对于照明有着较高的要求，在进行照明设备的选择方面，应当按照变电站内部的构造进行参考，合理安排照明设备的按照区域，减少光照带来的资源浪费。

4结束语

综上所述，随着我国各行业技术水平的快速稳定发展，电力企业能否更加科学、稳定、高效的进行电能控制，对于加强我国科学技术的发展有着极大的推动意义。相关从业人员在进行绿色环保变电站设计的过程中，应当充分考虑到节能减排的内容。并在设计过程中确保对设施设备的选择上进行良好的分析。另外，结合我国可持续发展战略目标，相关电力企业应当积极加强变电站建设的科学性，提升对资源的利用率，从而为我国电力事业的发展做出积极的贡献。

参考文献

[1]李勤.关于变电站设计中存在的关键问题探究[J].硅谷.2013(19).

[2]黄瑜灵.绿色变电站设计探讨[J].广东科技.2011(10).

[3]戚杰.绿色变电站设计探讨[J].中国高新技术企业.2011(19).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/07dec239cd5f7d98fd8279cb.html