# 浅议朔黄铁路接触网断线事故的成因及预防措施

### 论文摘要

朔黄铁路是我国西煤东运的第二大通道,为我国国民经济的持续发展提供了有力的能源保障,由于线路穿越云中、太行山脉,管内集中了长大隧道、小半径曲线、大坡道等复杂地理环境以及高温严寒、大风强雨等极端气候,再加上运量的逐年攀升,使处于高负荷运行的接触网设备出现事故的几率增加,尤其是断线事故的发生,会直接造成供电中断,打乱运输秩序。鉴于此,本作者结合自身多年工作经验,重点分析了引起接触网断线事故的成因,并提出有效的预防措施,降低接触网事故发生的概率。

### 论文目录

- 1 接触网断线事故的成因分析及具体案例

- 1.1 电气方面

- 1.1.1 机车故障

- 1.1.2 主导电回路不畅

- 1.1.3 环境因素

- 1.1.4 设备故障

- 1.2 机械方面

- 1.2.1 弓网故障

- 1.2.2 气候因素

- 1.2.3 工艺、材质问题

- 1.2.4 施工单位、其他专业未按规定进行作业对供电设备造成破坏，形成断线事故，案例有：

- 1.2.5 交叉线索摩擦

- 1.2.6 磨耗超标

- 2 接触网断线事故预防措施分析

- 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵慧鹏

关键词: 铁路,接触网,断线事故,成因,预防措施

来源: 科学技术创新 2019年32期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司

分类号: U226.8

页码: 128-129

总页数: 2

文件大小: 61K

下载量: 47

### 相关论文文献

- [1].高速铁路接触网断线监测技术浅探[J]. 铁道通信信号 2015(09)

- [2].新型接触网断线、防盗在线监测技术[J]. 中国科技信息 2014(14)

- [3].接触网断线的分析及应对措施[J]. 上海铁道科技 2009(02)

- [4].关于“就地取材”法解决接触网断线事故方案的探讨[J]. 中国新技术新产品 2014(14)

- [5].两起接触网断线事故原因分析及对策[J]. 西铁科技 2008(03)

- [6].基于改进ERSS的电气化接触网断线故障定位研究[J]. 电气技术 2016(09)

- [7].铁路接触网常见断线事故及预防措施[J]. 现代经济信息 2016(04)

- [8].基于形态学-小波的接触网断线故障检测研究[J]. 铁道科学与工程学报 2018(07)

- [9].浅析接触网断线原因和预防对策[J]. 科技情报开发与经济 2010(06)

- [10].对电气化铁路接触网保护设计问题的探讨[J]. 铁道技术监督 2008(12)

- [11].接触网导线断线分析及改进措施[J]. 铁道技术监督 2010(02)

- [12].基于馈线电流波形分析防止接触网断线的探讨[J]. 铁道运营技术 2014(04)

- [13].电气化铁路自耦变压器供电接触网断线接地故障的识别[J]. 电力系统自动化 2010(23)

- [14].浅析高速铁路的弓—网受流技术[J]. 甘肃科技纵横 2011(01)

- [15].客运专线接触网断线后快速通车预案分析[J]. 铁道技术监督 2008(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0bcda6b39d809700834a5266.html