# 传质效率论文_任笑石,贾悦,吕晓龙,马诗琪,史腾华

导读:本文包含了传质效率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:传质,效率,丝状,烟气,污泥,污水处理,速率。

### 传质效率论文文献综述

任笑石,贾悦,吕晓龙,马诗琪,史腾华[1]（2018）在《萃取凝胶膜过程工艺条件对镍离子传质效率及稳定性增进》一文中研究指出利用交联反应在PVDF超滤膜表面创新性的构建含有萃取剂磷酸二异辛酯的聚二甲基硅氧烷-正硅酸乙酯体系萃取凝胶膜(EGM);并对其基本物理化学性质进行了表征。研究了EGM过程中料液相循环方式、料液相及反萃相浓度与流量、水相温度、组件装填密度等工艺条件对镍离子传质性能及EGM运行稳定性的影响规律。9 h实验结果表明在室温水相温度为22℃条件下,当工艺运行条件为料液相流量1900 ml·min~(-1)、反萃相流量93 ml·min~(-1)、组件装填密度14%、料液相循环于壳程时,EGM对镍离子的萃取性能及稳定性达到最佳值。在此基础上,对该系统进行了60 h稳定性实验,并与传统支撑液膜进行了对比。结果显示传统支撑液膜持续运行35 h后通量降为0,衰减率为100%;而EGM持续运行60 h后通量衰减率仅为27.1%;同时EGM初始传质通量相比于传统支撑液膜提高了6.8倍,体现了EGM过程在传质通量大幅提升和长期运行稳定性显着增进方面具有双重优势。(本文来源于《化工学报》期刊2018年07期）

曹祖海,张勇,王建兵,侯德印,王军[2]（2017）在《微波辅助膜蒸馏工艺传质强化效率研究》一文中研究指出采用直接接触式膜蒸馏(DCMD)和微波辅助膜蒸馏(MWAMD)2种工艺,以Na Cl纯盐溶液或含一定量苯酚或者腐殖酸盐溶液为进料溶液,研究了盐含量及典型有机物对MWAMD过程传质强化效率和微波辐射对膜面晶体形貌的影响。结果表明,MWAMD工艺对膜通量具有强化效果,对模拟高含盐及含酚料液浓缩传质强化效果显着,当盐质量分数为20%时,传质强化增加率(ε)可到达15.14%,当料液含2000 mg/L苯酚时,ε为22.17%;膜蒸馏过程对盐离子和腐殖酸(HA)分子截留率接近100%,对酚离子有80%以上的截留率,而且微波辐射作用对截留率没有明显影响。微波辐射会减少晶体沉积量,而且会使晶体形貌呈不规则形状。(本文来源于《水处理技术》期刊2017年12期）

马双忱,翁小玉,赵兴辉,吴伟,陈儒佳[3]（2017）在《高盐水对SO_2传质特性和脱硫效率的影响研究》一文中研究指出出于废水零排放的考虑,不少燃煤电厂将反渗透浓水与化学车间排水等回用于脱硫系统,可高浓度含盐废水对SO_2传质特性产生影响,从而影响脱硫效率的研究却鲜见。分析了高浓度含盐废水对SO2传质特性的影响,探讨了各离子单独存在于浆液中对脱硫效率及传质特性可能产生的影响,阐述了高浓度含盐废水对脱硫效率及传质特性不良影响的机理,为工程实践中研判各种离子存在条件下对WFGD脱硫效率及传质特性的影响提供参考。(本文来源于《电力科技与环保》期刊2017年03期）

王子潇[4]（2016）在《基于在混凝土中传质和阻锈效率分析的MCI性能优化及应用研究》一文中研究指出海洋等氯盐环境下因钢筋锈蚀引起混凝土结构耐久性降低已成为各国普遍关注的问题。如何修复现役混凝土结构中的锈蚀钢筋或抑制其锈蚀发展,保持或者提升现役结构耐久性是摆在我们面前十分重要而紧迫的课题。各国的工程实践表明应用迁移性阻锈剂(MCI)能有效提升混凝土结构耐久性,且具有施工便捷、成本较低和效果明显的特点,然而由于缺乏MCI在混凝土中渗透性及渗入MCI对钢筋锈蚀速度影响的量化表达,在较大程度上限制了MCI广泛应用,也不利于MCI的组成优化。本文在研究不同阻锈剂在氯盐溶液中抑制钢筋锈蚀行为的基础上,基于阻锈效率和在砂浆试件中的渗透性能优化出渗透阻锈性能优良的迁移性阻锈剂(PCI-2015)。PCI-2015在水灰比0.55的棱柱体砂浆试件中吸收5d在70mm处的氮含量702mg/kg;在掺水泥用量1%NaCl水灰比0.65的立方体砂浆试件中渗透1d可使钢筋腐蚀电流(Icorr)从渗透前的1.38μA/cm2降低到0.1μA/cm2以下;剖开试件中钢筋表面的X射线光电子能谱(XPS)元素分析表明PCI-2015渗透至砂浆中钢筋处,钢筋表面氮原子排挤掉氯原子,抑制钢筋锈蚀或使钢筋再钝化。热重分析和压汞分析表明PCI-2015与水泥水化产物氢氧化钙发生化学反应填充了孔隙细化了孔径。原子力显微镜(AFM)观察结果表明PCI-2015分子吸附在碳钢表面形成山峰状覆盖层。在已有研究的基础上建立了适用于PCI-2015在砂浆中的传输模型并加以验证,应用模型计算分析饱和吸收条件下不同水灰比砂浆试件中钢筋界面处吸入MCI浓度,并通过测试3个水灰比4个氯盐含量砂浆试件在吸入PCI-2015前后不同时间下的Icorr和界面处游离氯离子浓度,建立起Icorr与界面处阻锈剂浓度及氯盐含量之间的多元非线性关系式,采用Java语言编制了计算机软件。应用计算软件计算使含氯盐混凝土中钢筋Icorr降低到钝化状态(0.1μA/cm2)需在混凝土表面涂覆PCI-2015用量,参考计算结果测试了3个水胶比4个含盐量的混凝土在涂覆200g/m2 PCI-2015时对混凝土中钢筋锈蚀速度的影响,结果表明涂覆14d后就可使钢筋的Icorr从涂覆前最大的(水胶比0.65,1%NaCl)3.833μA/cm2降低到0.1μA/cm2以下,并保持到150d测试结束。涂覆PCI-2015后测试3个水胶比混凝土氯离子扩散系数分别降低到涂覆前71.43%、61.64%和42.27%,抑制钢筋锈蚀性能和提高混凝土抗氯离子渗透性能均优于同条件下涂覆国外某商用MCI。同时研究了盐水浸烘条件下涂覆PCI-2015对含氯盐混凝土中钢筋防护与修复效果,采用叁维扫描技术重构了浸烘循环后的钢筋锈蚀状态,结果表明表面涂覆400g/m2PCI-2015和防水剂能够达到较为理想的防护效果。将PCI-2015应用于某水利渡槽耐久性修复工程中,应用Gecor 8在线监测修复前后不同时间混凝土结构中钢筋腐蚀电流,结果表明表面涂覆PCI-2015后150d平均腐蚀电流降低到修复前的15%以下,符合规范规定,效果优于同条件下2种国外商用产品,以较低的成本、无建筑垃圾产生及可持续发展的方式实现了混凝土结构服役寿命的提升。(本文来源于《烟台大学》期刊2016-03-30）

魏延苓,宫一洧,齐鲁,王洪臣,尹训飞[5]（2015）在《移动床生物膜反应器中模拟微生物耗氧速率对微孔曝气氧传质效率的影响研究》一文中研究指出为研究移动床生物膜反应器(MBBR)中微生物呼吸作用对微孔曝气氧传质效率(OTE)的影响,向清水中持续通入一定浓度的消氧剂——亚硫酸钠溶液,通过亚硫酸钠的氧化来模拟微生物的呼吸耗氧。基于不同填充率和曝气量工况条件下,考察了微生物耗氧速率(OUR)对OTE的影响。结果表明:在40L/h曝气量条件下,装置填充率在20%~50%时,标准氧传质效率(SOTE)与OUR存在着明显的正相关性,其线性拟合R2介于0.789 8~0.976 2;填充率为60%时,SOTE随OUR的增大无明显变化。装置填充率在50%、曝气量分别为40、80、100L/h时,SOTE随OUR的增大无明显变化;而曝气量为60L/h时,SOTE随OUR的增大明显增大。进一步分析试验结果得出,MBBR中,微生物OUR可用来近似表征OTE,但不同填充率和曝气量会对两者的相关性产生一定影响。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2015年07期）

钟颖,张浩,李关访,邵振滨,佘继平[6]（2015）在《压裂液作用后对页岩气体传质效率影响实验研究》一文中研究指出页岩储层具有低孔、低渗特征。经压裂改造形成多裂缝网络,气体的产出流经致密基块-天然裂缝-水力裂缝等串并联耦合传质路径。压裂过程中压裂液的侵入会造成储层流体敏感性及水锁等损害,影响气体传质效率;因此有必要研究压裂液作用后对页岩气体传质效率的影响。设计实验,进行页岩岩样人工缝预处理,自行设计串、并联气体传质实验方法及装置,探讨了压裂液作用后对页岩气体传质效率的影响。结果表明,压裂液作用后,"串、并联"配置关系传质能力均下降,基块、裂缝岩样传质能力损害程度分别达到30%和80%左右;同时裂缝和基质孔喉分别对"并联"和"串联"配置传质效率起主导作用。因此,多裂缝网络中应以裂缝基质保护共举为目标,优化清洁压裂液,同时设计合理开发方案,提高气藏的最终采收率。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2015年10期）

李吉刚,薛济来,朱骏[7]（2015）在《铝电解阳极CO_2气泡传质速率及其对电流效率影响的模拟研究》一文中研究指出构建铝电解阳极CO2气泡生长、脱离阳极后在冰晶石熔液内上浮与CO2传质过程耦合模型,研究CO2气泡传质速率及其对二次铝损失反应的影响。计算结果表明,气泡长大过程CO2传质速率(10-6 mol/s)远大于气泡上浮中数值(10-8~10-9mol/s)。当CO2气泡传质速率与铝损失速率相近时,减少电解槽极距对电流效率影响并不明显。电流密度i对气泡传质速率影响较大,当i从0.15A/cm2增至0.75A/cm2时,CO2气泡在电解质冰晶石熔液中传质速率可增大至1.96×10-6 mol/s,但电流密度越高,铝生成量越大,CO2气泡传质引起的电流效率降低趋势反而减小。在阳极加载超声可使气泡脱离阳极时粒径变小,同时亦使CO2气体在阳极底部停留时间减少,其综合作用使电流效率升高。正常电解条件下实验结果与模拟研究基本一致。(本文来源于《中国科技论文》期刊2015年06期）

李志华,张云姣,贺春博,朱珂辰[8]（2015）在《改善气液传质效率实现丝状菌膨胀污泥控制的方法》一文中研究指出为了研究活性污泥系统中丝状菌的存在与污泥气液传质的关系,实验测量了不同絮体结构丝状菌污泥对体积溶氧传质系数(kLa)的影响,并考察了改善气液传质效率对控制丝状菌膨胀的影响。实验结果表明,丝状菌对气液传质的影响主要取决于丝状菌的沉淀性能而不是丝状菌的数量。在由于溶氧不足导致丝状菌膨胀的条件下,可以通过改善丝状菌絮体结构提高系统的气液传质效率,即通过絮体结构调控消除溶氧不足的外在条件,从而实现了控制丝状菌膨胀的目的。研究成果以改善丝状菌结构为手段,从微生物本身出发提高系统曝气效果,为控制丝状菌膨胀提供了新的思路。(本文来源于《环境工程学报》期刊2015年03期）

邢岩岩[9]（2014）在《典型湿式石灰石石膏法烟气脱硫传质模型和效率计算》一文中研究指出首先探讨了石灰石/石膏湿法烟气脱硫系统的反应机理和运行中各种工况条件下影响脱硫效率的多种因素。其中烟气传质速率是影响脱硫效率的重要因素,通过分析湿法脱硫过程的化学反应及传质过程,以双膜理论为基础,以湿式石灰石-石膏法中脱硫传质反应单元-石灰石浆滴为研究对象,建立了烟气脱硫传质速率模型。并且通过一系列的推导,得到了烟气脱硫效率模型,定量分析了各种主要因素对脱硫效率的影响。并将模型所计算的数值与实验所得的数值进行了校核,验证了模型的正确性。因此,此模型可为优化系统操作、提高烟气脱硫效率提供理论依据。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2014年23期）

张云姣[10]（2014）在《改善气液传质效率控制丝状菌污泥膨胀的方法研究》一文中研究指出本文从活性污泥体系中气液传质效率入手，考察了在气-液传质能力不同的情况下，反应器内污泥结构、沉降性能、丝状菌的菌种、水质处理能力以及丝状菌量与污泥沉降性能关系，研究在溶氧受限条件下，污泥的生长状态与气液传质能力的关系；探究了不同结构的絮体与气液传质能力的关系，测量了不同絮体结构丝状菌污泥的体积溶氧传质系数（kLa）。研究成果以改善丝状菌结构为手段，从微生物本身出发提高系统曝气效果，为控制丝状菌膨胀提供了新的思路。本研究所获得成果如下：（1）在反应器运行过程中，由于平行运行的反应器气-液传质效率的不同对于活性污泥生长过程的影响，导致反应器内的污泥有较大差异。当反应器内丝状菌大量增殖时，两反应器内丝状菌获得不同的絮体结构，kLa为0.086min-1的反应器内，反应器水质处理效果较好，丝状菌以发硫菌、1851型菌为主，污泥结构密实，丝状菌与絮体互相缠绕，具有良好的沉降性能，污泥的SVI维持在150ml·g-1左右，基本处于微膨胀状态；而kLa为0.072min-1的反应器内主要以微丝菌、0581型菌为主，污泥结构松散，丝状菌发散生长，污泥的SVI最高达到2300ml·g-1左右。（2）活性污泥的絮体结构与污泥混合液的气-液传质能力密切相关，测量不同结构丝状菌污泥的沉降性能与体积溶氧传递系数，发现结构较密实，能获得较好沉降性能的丝状菌污泥的气-液传质能力较好；而结构松散，沉降性能较差的丝状菌污泥的气液传质能力也较差，可见沉降性能良好的丝状菌污泥絮体结构有利于溶氧传质速率的提高。（3）考察改善污泥传质的不同方法，发现对于已经发生丝状菌膨胀的丝状菌污泥进行饥饿曝气能够改善丝状菌絮体结构，提高丝状菌污泥的沉降性能，从而改善系统的气-液传质能力，在由于溶氧不足导致丝状菌膨胀的条件下，可以通过改善丝状菌絮体结构提高系统的气液传质效率，即通过絮体结构调控消除溶氧不足的外在条件，实现了控制丝状菌膨胀的目的。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2014-04-01）

### 传质效率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用直接接触式膜蒸馏(DCMD)和微波辅助膜蒸馏(MWAMD)2种工艺,以Na Cl纯盐溶液或含一定量苯酚或者腐殖酸盐溶液为进料溶液,研究了盐含量及典型有机物对MWAMD过程传质强化效率和微波辐射对膜面晶体形貌的影响。结果表明,MWAMD工艺对膜通量具有强化效果,对模拟高含盐及含酚料液浓缩传质强化效果显着,当盐质量分数为20%时,传质强化增加率(ε)可到达15.14%,当料液含2000 mg/L苯酚时,ε为22.17%;膜蒸馏过程对盐离子和腐殖酸(HA)分子截留率接近100%,对酚离子有80%以上的截留率,而且微波辐射作用对截留率没有明显影响。微波辐射会减少晶体沉积量,而且会使晶体形貌呈不规则形状。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 传质效率论文参考文献

[1].任笑石,贾悦,吕晓龙,马诗琪,史腾华.萃取凝胶膜过程工艺条件对镍离子传质效率及稳定性增进[J].化工学报.2018

[2].曹祖海,张勇,王建兵,侯德印,王军.微波辅助膜蒸馏工艺传质强化效率研究[J].水处理技术.2017

[3].马双忱,翁小玉,赵兴辉,吴伟,陈儒佳.高盐水对SO_2传质特性和脱硫效率的影响研究[J].电力科技与环保.2017

[4].王子潇.基于在混凝土中传质和阻锈效率分析的MCI性能优化及应用研究[D].烟台大学.2016

[5].魏延苓,宫一洧,齐鲁,王洪臣,尹训飞.移动床生物膜反应器中模拟微生物耗氧速率对微孔曝气氧传质效率的影响研究[J].环境污染与防治.2015

[6].钟颖,张浩,李关访,邵振滨,佘继平.压裂液作用后对页岩气体传质效率影响实验研究[J].科学技术与工程.2015

[7].李吉刚,薛济来,朱骏.铝电解阳极CO_2气泡传质速率及其对电流效率影响的模拟研究[J].中国科技论文.2015

[8].李志华,张云姣,贺春博,朱珂辰.改善气液传质效率实现丝状菌膨胀污泥控制的方法[J].环境工程学报.2015

[9].邢岩岩.典型湿式石灰石石膏法烟气脱硫传质模型和效率计算[J].黑龙江科技信息.2014

[10].张云姣.改善气液传质效率控制丝状菌污泥膨胀的方法研究[D].西安建筑科技大学.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0db83d531f7f6208351369f2.html