# 变电运行电气误操作问题的探讨那小龙

国网山西省电力公司吕梁供电公司032300

摘要：随着电网结构越来越复杂，变电运行过程中的各种操作安全问题也不断发生。本文在分析变电运行电气误操作事故的主要原因的同时，从四个方面提出了对应的电气误操作事故防范措施，希望对减少变电运行电气误操作事故发生概率起到一定的参考作用。

关键词：变电运行；电气误操作；问题

1引言

变电运行电气误操作是指由不同原因导致的违反正常操作步骤的相关行为，主要包括误拉合断路器、带接地线合闸以及误入带电间隔等。变电运行误操作比较常见，再加上会给变电站正常运行带来直接且严重的影响，所以，对其原因及解决措施进行深入研究，能够有效预防相关事故的二次发生，为变电站安全运行提供有力保障。

2引发电气误操作发生的原因

2.1人为因素

2.1.1缺少安全管理环境。许多企业并未意识到安全管理意义，没有进行严格的安全管理，在企业内部没有形成安全管理氛围，操作人员在具体工作中危机意识和安全意识淡薄，因此在具体操作过程中经常出现误操作现象。

2.1.2人员违规操作。人员是引发误操作的主要原因，只有规范合理的操作才能确保系统正常运行。然而，从实际情况来看许多操作人员因为安全意识不够，没有完全依照操作标准进行。例如，操作员违规填写电气倒闸操作票，或者存在监护员存在自填自审草组表的情况，这些现象都容易导致事故发生。

2.1.3运行人员自身的素质及技术水平较低。变电运行工作对运行人员的自身素质以及专业化知识要求较高，要对各项工作的规章制度熟悉。同时还要掌握各种电器设备所具有的性能和作用以及在操作时应该注意的安全事项。熟练的掌握电气设备应该采用哪种接线的方式，才能在倒闸的操作时保证操作的准确性。在近几年来，由于电网建设发展比较快，急需变电运行人员，在很短的时间里，对运行人员进行专业化培训，不能起到很好的培训效果，也不能在短时间里熟练的掌握具体的操作流程，再加上自身缺乏安全意识，遇到问题时常常表现出紧张、畏惧的情绪，这样就会导致变电误操作行为的发生。

2.2设备及环境因素。在具体操作过程中，需要确保所使用电器设备的指示、名称、编号的各项信息的清楚。但是，在实际操作过程中，可能因为各种原因导致编号不准确、信息模糊等情况，从而导致误操作的发生。防误闭锁装置来说，其主要功能是为了避免电气误操作发生的一种强制性措施，如果由于人为原因导致误操作的出现，防误闭锁装置可以有效的误操作事故的发生。但是，就实际情况来看，防误闭锁装由于自身质量或者安装调式问题，在具体应用过程中经常会出现失灵的情况，这对变电运行来说是一项巨大的安全隐患。

2.3监护措施不完善

监护措施不完善是制度上存在一定的缺陷。通常来说在对于变电运行设备进行操作的过程中必然会需要有监护人员在一旁进行监护，从而来切实的提升操作人员工作的规范性。但是在实际的工作过程中受到种种因素的影响，我国许多变电站的监护工作和监护措施都非常的不规范，严重时则会导致安全性事故大量出现。

3变电运行电气误操作应对措施

注意以上所分析的问题，可以有效的减少电气误操作，为了更大程度的控制变电事故，运行中可从以下几个方面提高倒闸操作质量、降低误操作事故发生率，以人为控制为主。

（1）高度重视电站的安全管理工作，建立和完善安全管理的各种制度和操作标准，保证制度和标准的适时更新和修订，并通过安全标语、简报、通报安全事故和召开安全工作动员会议等多种形式的宣传措施宣传安全知识，在全厂范围内营造安全生产的浓厚氛围，提高员工的安全意识、危机意识和自我保护的意识。（2）强化安全管理制度和操作规范的监督落实，建立安全生产责任考核激励机制，将考核指标进行细化和量化，与每个职工的具体工作都结合起来，层层落实各级人员的安全生产责任，使员工都能够按照制度标准操作，对安全操作的员工进行奖励，对违规操作的员工进行相应的惩罚，鼓励操作员工积极进行标准化操作，增强员工的积极性和责任感。（3）建立健全安全应急预案机制，长期进行事故演练，提高应急预案的可操作性，提高员工的事故处理及临场应变能力。

3.2加大人员技术培训的力度，提高人员技术水平

随着我国电网建设的迅速发展，对人员的操作技术水平也有了较高的要求，由于电力事故经常表现出的是突发性事件，运行人员操作马虎，不能对误操作产生的原因进行详细的分析，就会将事故扩大化。所以，加大人员技术培训力度，给运行人员组织一些培训的活动，同时也可以开展变电运行操作的演戏活动，让运行人员积极的参与，这样才能在实际操作中及时发现问题，然后考验运行人员处理事故的应变能力，进而做到及时预防和有效的处理。只有从细节做起，才能不断的提升运行人员的操作技术水平，才能保证变电运行的安全。

3.3重视防误闭锁装置的管理和维护

选择使用可靠性较强、功能齐全的防误闭锁装置，定期进行检查，保持其良好的运行状态。明确防误工作专责人，形成防误工作网，封存保管解锁钥匙和万能钥工作，规范解锁程序，严格按权限履行审批手续，控制解锁钥匙的使用，加强防误装置的运行维护，对防误装置的维护应与主设备同等对待，必须建立设备台帐，在停电检修主设备时，应按照检修工艺的要求，同时检修防误闭锁装置，特别是锁具的防锈蚀和防卡涩，加大对防误装置研究开发的授入和参与，使其更具可拿性和适用性，积极推广和应用计算机及信息技术，实现人与机器的优势互补。

3.4提前做好变电站危险预防控制工作

加强对变电站现场的监督检查工作，严格执行管理人员到场监护制度，加强对变电站现场进行排查和治理，对现场各种危险点进行严密的管控，事先做好预测分析和防范工作，化险为夷，确保安全。在进行倒闸操作的前一天，车间管理人员和运维站管理人员都要到变电站进行检查、指导，督促运行人员做好次日的操作准备。同时，充分发挥车间、班组安全监督网络的作用，建立运行车间安全监察值日常效机制。操作当天，车间和运维站管理人员都要严格按照安全监察值日细则的规定，到现场对操作的正确性、操作流程的规范性、操作行为的违规情况、现场安全措施布置的合理性进行全面检查，加大对运行人员执行规程规范的督察力度，制止违规操作行为，杜绝习惯性违章。通过以上种种措施，将变电运行误操作的几率降到最低，防止各种安全事故的发生。

4结语

综上所述，电气误操作的原因虽多，且从表面看来多是随机发生的，具有不可预见性，但通过分析可以发现，误操作的发生仍存在着必然性，其关键在于变电运行中人和设备因素的控制。变电运行人员只有深入探究事故原因，掌握其内在关联，提升自身的操作知识与水平，并着力推动变电站的智能化进程，将高新技术应用于变电站的防误工作中，才能促进电力系统的稳定运行，减少事故的发生。

参考文献

[1]韩高飞.电气误操作的原因分析及预防措施[J].中国电力教育，2010（12）.

[2]乔剑秋，李红，付萍.浅议变电运行误操作防范[J].科技信息，2010（12）.

[3]彭丽静.变电运行电气误操作事故原因及防范措施[J].科技创业家，2014（02）.

[2]卢京蓉.变电值班员电气误操作原因及预防措施的研讨[J].房地产导刊，2014（36）

[3]卢文安，金立华，王志勇.电气误操作事故原因分析及防止措施[J].中国电力教育，2013（20）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0dfac6910db9426cb3dff8f3.html