# 电气自动化智能建筑设备安装与质量控制要点

引言随着全球科技产业的不断发展，特别是中国电气工程的快速发展，现代电气工业不仅是一个简单的产业，而且还可以与其他产业相结合，实现颠覆。为了保护中国的发展和建设，我们需要在各种电机的智能工作上做得很好：我们需要优化电气设备控制模式，搞好电气设备维护模式，提高电气自动化的智能化工作。一、建筑自动化设备安装1.1远程处理机的安装自动化控制系统是由各个单元组成，各个可重构的RPU之间的通信是透明的，各个RPU之间连接起来就构成了一个自动化控制系统。自动化电气系统一般主要检测建筑的暖通系统运行情况，监视空调机组的的运行数据，所以应该将RPU布置在机房的附近，这样做的目的是充分利用RPU的功能，把多余的接口留给机房中的水流量计、水位信号、照明控制等。也是日后设备更新换代的一个前瞻性的准备。1.2自动化设备的布线电气自动化智能设备属于网络系统，需要通过使用大量的导线，才能够形成网络，所以线路的布设属于极其重要的工作。而且电气自动化智能设备的布线需要具有一定的规则，甚至一些线路需要对导线进行单独的设置，需要由专门的供应商对这些导线进行直接的提供，例如流量计线路、通信线路、水位浮子开关线路与温湿度传感器线路等，都需要使用屏蔽线。同时需要对电源线、信号与控制电缆进行分开的铺设，确保其各自都具有自己的管线与线槽，并且各个系统的接地线路，都需要在其他的弱电工程公用的接电线上进行。其次对建筑物中大量的电子设备，不仅需要对其不同的系统进行区分，也需要对不同的工作频率进行分辨，还需要对不同的抗干扰能力与功能进行结合，确保对其的接地要求进行区别。1.3输入输出设备的安装电气自动化的输入设备应该安装在合适的位置，使其能够反映设备的性能，并且能够方便维修和调试。根据建筑的实际情况和业主的需求情况，把不同类型的传感器设置在适当的位置。对于一些特殊的传感器不能安装在管道的焊接缝及边缘上开孔焊接。主要是指水管型温度传感器、蒸汽压力传感器、水管流量计等。还有一些传感器的安装应该避开蒸汽放空口和出风口，主要包括风管型湿度传感器、室内温度传感器、风气压力传感器等。二、电气自动化智能建筑设备安装的质量措施2.1加强专业技术人员的技术培训在电气设备电气设备的安装调试过程中，安装调试人员对电气设备管理设备的工作质量影响很大，因此有关单位要高度重视组装和调试人员的管理。管理涉及电气设备管理设备安装调试的人员，最重要的是安装和调试人员了解安全安装的重要性和电气设备管理设备的质量，因此有关单位应定期对安装人员进行培训。和调试。加强培训，努力提高安装调试人员的安全意识，提高安装队伍的质量，调试和电气控制设备的质量，按照质量意识。另一方面，专业技术管理人员应提高专业水平，积极探索和学习新的管理知识。管理人员必须坚决支持机械工程中电气自动化控制设备的安装和调试。因此，管理人员需要通过先进的电器安装和调试方法，结合自己的管理经验，提高管理的质量和水平。2.2正确认识自动化技术，选用质量可靠的机电设备为了逐步提高智能建筑机电设备控制所需的自动化技术的应用，有必要正确认识这些技术的可靠性，注重机电设备的质量选择，具体的产品表现如下：了解中国智能机电设备自动化技术发展方向：自动化，智能化等，将研究工作落实到位，控制下建筑智能机电设备的运行。自动化技术的影响必须考虑效率质量等，以提高机电设备的安全运行，及时处理其运行故障，避免建筑机电智能设备的性能威胁；与时俱进，全面建设智能建筑，综合考虑发展要求，为了选用优质可靠的机电设备，必须注重设备向自动化的方向发展，尽量减少使用中有不可避免的问题发生。在丰富的实践经验和其他因素之间的合作框架下，建筑智能机电设备中的质量问题和控制理论，可以有效地处理这种设备的操作风险。2.3加强信息技术的应用随随着信息技术的飞速发展，计算机网络已广泛应用于各个领域：机电安装和建筑结构设计，大多数设计问题都与部件的不完全控制有关。为确保施工质量和效率，应采用施工信息技术，建立统一的管理体系。该系统不仅可以及时收集最新信息，还可以加强各部门之间的通信，对整个机电安装和设计过程进行动态在线监测，及时发现安装问题，确保解决施工效率和质量问题。同时，它可以有效地提高工作效率，降低建设成本。2.4加强了电气工程运行系统的整体控制能力灵活运用智能控制技术，提高电气操作系统的整体管理水平，确保高效安全运行。由于建筑物中电气系统随着智能建筑发展需求的升级，涉及的科学方面较多、内容比较广泛，随着发展和使其逐渐成为一种与应用对象结合紧密，现代建筑电气技术已经成为了现代行业中具有重要意义的特别工种，通过智能技术的使用，可以有效监控和分析电气工程中的相关数据和电气设备，有效控制电气安全。同时，智能技术可用于远程控制电气工程，以降低劳动力成本和电力运营成本，从而提高对电气工程的整体控制。三、结束语总的来说，智能电气自动化设备随着我国技术的进步随之也快速的发展起来。同时，全面安装智能化设备，实现建筑物的电气自动化的运用，同时也为人们的生活提供了更舒适，更高档的生活环境。而且，在智能建筑中安装电气自动化设备时，必须高度重视电气自动化设备的质量，不仅要显着提高智能建筑的质量和安全性，还要有效地延长设备的使用寿命，人们随着社会发展并对电气设备有了整天控制的概念。参考文献：[1]张璐，张丹婷.浅谈电气自动化智能建筑设备安装与质量控制要点[J].建材与装饰，2016(44)：214-215.[2]付丹.浅析建筑电气自动化系统安装需注意的问题[J].黑龙江科技信息，2013(22)：168.[3]胡英清.浅谈电气自动化在智能建筑中的应用[J].黑龙江科学，2013(10)：54.[4]宋瑞杰.浅谈电气自动化控制在智能建筑中的应用[J].科协论坛(下半月)，2013(3)：15-16.[5]华斌.智能建筑机电设备自动化技术的分析与研究[J].住宅与房地产，2018（18）：174.作者介绍：姚瑞（1992.11.10），性别：男；籍贯：山东莱阳；民族：汉；学历：本科、学士；职称：助理工程师；职务：电气设计；研究方向：自动检测与智能控制。孔自亮（1989.06.06），性别：男；籍贯：河南漯河；民族：汉；学历：本科、学士；职称：助理工程师；职务：电气设计；研究方向：配电与PLC控制。郭昆仑（1989.12.16），性别：男；籍贯：河南平顶山；民族：汉；学历：本科、学士；职称：助理工程师；职务：电气设计；研究方向：配电与PLC控制。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0e35e634e3cecd67c910bfe4.html