# 如何保证水质检测结果的正确性刘洁

鄂尔多斯市神东检测有限责任公司内蒙古鄂尔多斯市017209

摘要：水是我们人类赖以生存的资源，而且随着经济的快速发展，人们对于生活用水的要求也在逐渐的增加，对于水质也就产生了更高的要求，因此水质监测结果必须要保证一定的正确性，否则会危害人们的生命。本文就是对如何保证水质检测结果的正确性进行分析，为相关的研究提供借鉴。

关键词：水质检测；结果；正确性

一、水质检测概述

1.1水质检测的指标分析

为了很好地把水根据水质的差别分类，人们设定了水质检测指标，它是用评价不同种类水体质量的衡量参数，一般情况下，人们把水质检测指标分为物理指标、生物指标及化学指标，这是按照水质指标的性质分类的，如果要是细致地进行水质分类，可以分为很多种，比如说只是饮用水就有100多种指标，这些都由国家相关部门制定出的饮用水质量评价的硬性指标，必须要严格参考。

1.2水质检测的目的和意义

水质检测的目的和意义的内容还是比较广泛的，首先通过水质检测来确保饮用水的安全，保证人们的生活健康，这也是最为重要的目的；其次水质监测的目的主要是监视和测定水体中污染物的种类、浓度及浓度的变化趋势，所以也可以说水质检测是评价水质状况的过程。大体上说，水质检测主要包含了两大内容：一是想通过水质检测反映水质的状况及宏观的综合指标，综合指标主要包含了水的温度、浊度、PH值、悬浮物等；二是通过水质检测反映出水质的微观指标，主要指的是有毒有害物质含量的检测。

1.3水质检测的技术分析

要想对各类水体进行水质检测必然要依靠一些科学的检测方法，而水质检测是有一定技术要求的，这样才能保证水质检测的准确性。在水质检测过程中，所运用的检测方法不尽相同，每种检测方法都有自己的检测原理，当然不同检测方法的准确程度也不尽相同。在水质检测过程中，常用的检测方法主要包括物理检查和化学检测两种，具体来说水质检测主要有化学法、原子吸收分光光度法、电化学法、气相色谱法、离子色谱法、等离子体发射光谱法等。而化学法是目前国内水质检测的最常用的方法，这是因为化学法不仅检测速度快，而且这种检测方法对操作要求和环境要求都比较低，它是一种方法操作简单，适用范围广的水质检测方法，能够很好解决水质检测这些问题。

二、影响水质检测的原因

2.1实验室的环境和仪器设备

在水质检测过程中，实验室的环境和仪器设备发挥着不可替代的作用，对实验室内的温度、照明、空气悬浮物、气体污染等多个方面有明确的要求，而在仪器设备的使用过程中，一定要严格按照仪器设备的操作规则和标准进行。如果实验室的环境不符合规定的要求，或者是工作人员在使用仪器设备时，没有对仪器设备进行检查或者是操作行为不规范都会影响到水质检测结果的正确性。

2.2不同的水质采取同一种方法进行检测

在对水质进行检测的过程中，应该遵循不同水质需要采取不同的检测方法进行检测，以提高水质检测的正确性，地球表面的水质检测方法和地下水的水质检测方法存在着很大区别，但是在实际的水质检测过程中，有的检测人员怕麻烦，而又认为反正都是检测水质，检测的结果不会存在着很大差异，在对地表水进行水质检测时，需要进行实地考察，对水质的检测结果需要考虑水样所在区域的环境，但是检测人员整天整天窝在水质检测工作室，得出的水质检测结果没有与实际的环境相结合，因此影响了水质检测结果的正确性。

2.3要与水质所在区域的环境和污染程度相结合

在日常的工作中，还普遍存在着我们工作人员弄错或者是弄混待测水样的来源地，因此，就会导致水质样品的检测结果与水质来源地的信息之间严重不符，也就无法进行正确的水质结果分析，从而导致制定的解决措施和方法也与水质来源地不相适应。一般情况下，水体的采样是通过水位、流速的变化，沿途的工业分布和城市布局以及水体污染源的存在等方面进行的，但是地下水的采样就不适用于这种方法，地下水采样需要根据水源所在区域的工业发展和土地利用率等方面的情况进行。

2.4水质检测过程中所使用的试剂

在进行水质检测的过程中，要用到试剂进行配合水质的检测，因此在水质检测所用试剂的购买过程中，要把好试剂的质量关，并对试剂进行详细的验收，做好验收工作的记录，并在试剂使用时查看日期，以保证试剂使用后的水质检测结果的正确性。由于在实际的水质检测过程中，人们对于试剂的质量和配置不重视，导致马马虎虎的现象非常普遍，也就影响了水质检测结果的正确性。

三、改善水质检测准确性的途径

3.1选择合适的水质检测位置

根据水源的不同，选择的检测点也不一样。如针对地下水要在水流垂直方向位置来设置监测点，同时在水流平行方向位置再设置另一个检测点，由于地下水容易渗透形成块状污染，这样设置可以有效的防止水污染从两个方向扩散。而对于渗透度相对较小的蓄水层和渗井来说，选择水源检测点最好距离比较近，这样能够有效的避免污染。因此在设置检测点位时需要将污染物的分布情况以及扩散度等因素都要考虑进去，另外还要根据当地的具体环境，使水质检测的结果更为有准确性。

3.2科学检测，科学管理

水质检测对于人类的生存存在着很重要的意义，所以对于水质检测工作一定要更加重视。对水质的检测更是要科学检测、科学管理。在水质检测中除了对水质进行常规的一些检测外还应该积极的采用科学的检测方法，科学的检测方法利用先进的检测技术对水质进行科学检测，目的是可以保证水质检测的准确性还可以提高检测效率。不光要用科学的方法对水质进行检测还要对水质检测进行科学性的管理。定期对检测设备进行检查；针对所有的分析测试仪器进行合格检查；做好环境管理工作，确保良好的环境保证设备的正常使用；强化监督机制、加强考核提高检测人员的综合素质和分析水平。

3.3水质检测稳定性的提高方案

对于水质检测稳定性的提高，简单的来说有四个小部分需要注意：①采样频率。简单的从采样频率上看，通常每一个采样期至少要采样检测一次，要提高水质检测的稳定性就必须要做到每一个采样期采样两次，间隔至少10天，采样的次数越多对于提高水质检测的稳定性越有效。②采样时间。要有规律，有时间计划的对水质进行定期检测，可以按照规定天数，或者按月数来对水质进行检测。③检测点的稳定布设。提高水质检测的稳定性，检测点的稳定布设是很重要的因素之一，要提高水质检测的稳定性就要对检测点进行合理的布设，只有稳定的检测点才能有稳定的水质检测。④专业的检测设备。要想有稳定的水质检测就必须要有专业的检测设备，一套好的专业设备决定了水质检测工作的顺利进行同时也是保证水质检测准确性和稳定性的主要因素。

3.4重视人才队伍的建设

检测人员是水质检测工作的主体，在检测工作中占有很重要的地位。检测人员心理素质、工作态度、专业水平、责任感等对于水质检测结果有着很重要的影响。因此加强水质检测人才队伍的建设也是提高水质检测结果正确性的一个有效措施。在人才队伍建设的过程中，要注重在岗培训，尤其是先进理论和检测方法以及检测仪器的使用方面的培训，还需要注重人才的引进以及人才的考核工作，从而让人才的质和量进行协调发展。

结语

随着社会经济的不断提高，人们的生活质量和生活水平也随之提高，并且对生活用水的质量提出了更高的要求，因此在水质检测的过程中要保证水质检测结果的正确性，以满足人们生活的需要，最大限度地保障人们的身体健康。

参考文献

[1]孟达.保证水质检测结果正确性的措施及意义[J].资源节约与环保，2014，02：103.

[2]封立伟.如何保证水质检测结果的正确性[J].北方环境，2011，05：59+80.

[3]邱丹.浅谈水质检测结果准确性的提高[J].科技致富向导，2014，33：66.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0e88d844eab5b587b7220413.html