# 探讨电气自动化在电气工程中的融合运用方法

（中国能源建设集团浙江火电建设有限公司浙江杭州310020）

摘要：随着市场经济和科学技术的不断发展,电气工程的技术水平有了很大的提高,在电气工程的发展过程中,电气自动化技术的运用发挥了至关重要的作用。电气自动化技术在电气工程中的主要作用在于提高电气工程的质量和效率,可以为电气工程节省更多的时间,电气自动化技术对于电气工程的重要性不容忽视。本文电气自动化的设计理念和发展前景出发,分析电气自动化在电气工程中的融合运用。

电气自动化;电气工程;设计理念;融合运用;

引言：电气自动化技术在电气工程中加以应用，为电气工程建设和发展发挥了重要的作用。电气工程中融合运用了电气自动化技术后，工作质量有了明显的提高，电气工程的运行更加的安全、稳定，使得电气系统的工作效率得到了大幅度的提高，受到了电气行业的广泛认可。随着电气工程的发展和自动化技术的不断更新，电气自动化技术在电气工程中的应用越来越广泛，二者相互融合，相互促进，取得了良好的应用效果。

1电气工程与电气自动化概述

1.1电气工程

近年来，随着我国工业不断发展，电力需求量不断增加，电力系统规模不断壮大，人们对电力系统的容量及安全也有了更高的要求，这些因素，都促使着我国电力系统调节形式必须不断进行改革创新，为提高电气系统经济调动及系统稳定性，实现电气工程自动化管理，我国电力企业纷纷进行技术改革，在这一背景下，电气自动化技术应运而生，并成为未来电力工程发展的主要趋势。

1.2电气自动化

电气自动化技术主要是在传统电气设计方案上进行改革创新，并将自动化设计融入其中，从而形成一种新型的电气技术。目前，电气自动化多用于工业自动化控制，在无人操作的环境下，实现了生产自动检测、自动判断、自动处理。而电气自动化控制技术，主要基于电气设备元件，对生产时间及顺序进行控制，随着电气自动化系统的不断建立、完善，电气自动化技术已在设计、维护、调试、产品开发以及管理等方面获得了广泛的普及推广，并得到了大众的一致好评。

2电气自动化在电气工程中的关键技术

2.1远程监控技术

远程监控系统的核心在于，以电脑终端为载体，对其他相关设备实施远距离性控制的自动化技术。在电气工程当中引入远程监控技术的价值在于：控制因监控需求而消耗的电缆成本、材料购买、以及人工安装等费用开支。同时，在远程监控技术的作用之下，电气工程方可实现真正意义上的高效益性生产模式（以少投入为前提实现高产出）。与此同时，远程监控系统的应用能够打破传统意义上监控行为受空间因素的限制，提高系统运行的灵活性。但需要注意的是：对于通讯量较大、且通讯质量较差的区域而言，远程监控系统的监控功能会受到一定程度上的影响。因此，现阶段多将远程监控技术应用于通讯量较小、且通讯质量较好的电气工程当中。

2.2集中式监控技术

集中式监控技术主要是指在一个完整的系统当中，实现对全部相关项目运行的处理工作，避免了传统意义上分散式监控模式下多种电缆相互混合因素影响下出现的系统运行可靠性、以及安全性较低的问题。在电气工程当中应用集中式监控技术的核心优势在于，集中式监控系统的设计简单、操作方便、且维护管理比较灵活。

2.3现场总线监控技术

现场总线监控技术是现阶段，电气工程领域当中，应用最为成熟与广泛的电气自动化技术之一。现场总线监控技术的主要工作原理在于：以间隔差异为依据采取针对性的监督控制措施，从而使此项技术下的监控行为具有良好的针对性特征。同时，在将现场总线监控技术引入电气工程之后，传统意义上相关隔离设备以及端子柜装置的使用将得到明显的降低，从而避免了电气工程过多的成本以及设备投入。同时，由于现场总线监控技术在一定程度上具备了远程监控技术的有点，因而能够兼顾监控的全面性与可靠性。同时，由于在现场总线监控系统当中，各个设备之间的连接通过通讯网络信号设备实现，有着良好的灵活性、以及独立性特征。即便某个设备出现故障，系统内的其他设备也不会受到影响，因而在电气工程安全性方面有着突出的价值。

3电气自动化在电气工程中的融合运用

3.1电气自动化和电气工程中继电保护装置的融合

电气工程中的继电保护装置的作用在于当系统发在故障或者其它突发状况时，在第一时间想总站发出报警信号，同时切断线路，保护故障线路连接的设备或者装置。应用继电自动保护装置能够对线路运行情况进行实时动态监测，对系统运行的各个参数进行有效的监测和控制，同时对远程控制予以支持，解决了传统继电保护装置反应不及时以及误跳的问题。继电自动保护装置对系统中的所有线路和设备的异常都能够进行检测，而且对还能够对系统中特定范围内的某些特殊线路或者电气设备进行检测，如果检测到异常，继电自动保护装置就会立刻做

出保护反应。继电自动保护装置如果发生故障，一般有拒动和误动两种故障表现。拒动是指当电气系统发生故障或者异常的时候，继电自动化保护装置没有立刻进行断线保护，没能发挥保护作用。误动是指电气系统运行正常，没有异常和故障发生，但是继电自动化保护装置却进行错误的保护动作或者传递错误的信号。

3.2变电站综合自动化在电气工程中的运用

变电站综合自动化系统是一个具有多方面性能的综合性计算机监控系统，其能够将自动化装置、信号管理系统、继电保护装置和测量设备等进行设计优化和功能重组，同时能够进行对整个变电站的通信技术、计算机技术、通电线路、电气设备等利用现今先进的电子金属进行监控、检测、测量、控制、通信的任务。综合自动化系统综合运用了计算机技术、电子技术和通信技术等先进技术，使变电站的综合自动化系统具有集成化、智能化的特点，而且操作简单、维护方便。

3.3电气自动化在发电厂分散测控系统中的应用

发电厂分散测控系统的主要采用分层结构，包括以太网、通讯网、工作站和控制单元等主要组成部分。在发电厂的生产中直接应用过程控制单元，实现了对设备运行过程中的每个关联参数进行实时的现实和信号传递，并对设备运行状态进行监控，根据检查结果来驱动执行机构，从而实现对生产过程的监控、检测和保护。

3.4电网调度的自动化应用

电网调度的自动化具有不可替代的高质高效的特性，可以明显提高电网调控中心的工作效率，降低时间成本和人工成本。电气自动化的核心技术是通过调控中心里可以控制全局网络的中心电脑系统实现全网调控的自动化管理，另外还需要配备运行高速的中心服务器、大屏幕显示器、工作站等。通过电网自动化技术，可以根据电力市场的实际运营情况以及反馈的信息进行实时的数据分析，对安全情况进行监控和评估，以此为基础对电力负荷情况制定预估方案，实行科学的调节。

4电气自动化在电气工程应用中的前景

电气自动化对于未来发展的电器工程而言，其技术的运用有着比较广泛的空间及远景。伴随着电气自身的完善（例如自动管理、检测、控制等），而且在此过程中，并不断的技术革新，完善。不但有别于普通的建筑，且为建筑的技术打下夯实的基础。而且本身将蔓延至整个电气工程的角落。

结束语

综上所述，加强对电力自动化与电力工程有效融合，能够有效促进电力工程快速的发展。我们需要从多方面进行入手，不断的加强电气自动化地应用，进而促进了电力工程行业的不断发展。

参考文献：

[1]芦志鹏.探讨电气自动化在电气工程中的融合运用[J].数字技术与应用,2014,01:230.

[2]石峰.电气自动化在电气工程中的融合运用[J].硅谷,2014,06:92+90.

[3]张嘉辉,李军.浅谈电气自动化在电气工程中的融合运用[J].黑龙江科技信息,2013,30:79.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0efec23ed7020e6017aea30c.html