# 论电力自动化技术在电力工程中的应用刘晓

(国网山东省电力公司平邑县供电公司山东省临沂市273300)

摘要：电力自动化技术作为稳定电力工程行业供电效果，提升社会综合电力供应水平的核心技术，一直受到我国相关技术人员的广泛重视。作为电气自动化的管理工作人员，一定要认真做好本职工作，实现安全防护的同时提升工作效率，降低设备损坏的几率并及时对存在问题的设备进行维护与保养，切实保障电气工程的工作进度，促进相关行业发展，为实现人民生活水平的提升以及国民经济的发展奠定基础与保障。

关键词：电力自动化技术；电力工程；应用

电力自动化技术不仅对我们当前生活发挥极大的作用，同时因为新技术的应用之下，可以对传统技术进行相关的升级和改造，从而保证日后的电力工程不断升级，从而促进电力工程发展。为我们生活所需的用电提供有力的保证，由于我国电力起步较晚，因此需要新技术不断进入应用，为我国电力工程做出更多的贡献。

1电力自动化的相关技术

1.1变电站范畴内的自动化

变电站范畴内的自动化技术是用于接收信息、传递信息的技术是体系构架内的微机技术，它能实现信息的整合，大大提升成效。变电站自动化的实现能优化电力体系，重新设定组合的方式，达到持续接收信息的目的，同时自动整合信息，提供了可以查验的数据记录，便于体系的统一管理。

1.2配网的改造

配网的自动化技术是指在城市范围、乡镇范围内电网的改造和替换。在这个基础之上，扩大原有的电网范畴。提升互联网的层级，优化电力系统，发展自动化技术。

1.3自动调节技术

与电网相关的自动化，是将PC端和信息的管控作为一大重点，在一般的电网调度内，完成一系列的信息收集工作，并显示系统信息的内容。自动调度技术保障了已设好电网的正常运行送电工作，且调度人员能够及时分辨不同地段的所有电网，进行有序的协同工作。该技术还体现了电力控制的关联技术，当突发一些紧急事故时，能够保障该地段内的电网的运行照常不受影响。

2电力工程中的电力自动化技术应用

2.1现场总线技术

电力自动化技术中的现场总线技术可以运用在电力工程中，现场总线技术可以采集与电量相关的数据，自动计算和传送有关数据，从而进行有效的判断。现场总线技术并不是对现场整体进行监控，而是对一些关键性的电量数据进行分析控制。在如今越来越复杂的信息网络系统中，现场总线技术能提高上机位以及前置机的协调性，使其更加默契。通过电力仪表的控制，更好的推动电力系统的进一步发展。

2.2主动对象数据库技术

对于电力工程中的电力自动化技术，也需要运用先进的主动对象数据库技术。主动对象数据库技术是借助于先进的计算机存储技术，来监测和控制电力系统的运行。现如今，传统的数据库技术已经无法满足电力系统的快速发展，因此，应该更加深入的研究主动对象数据库技术，对其进行进一步的创新和开拓，从而提升数据库的数据传输速度和质量，确保顺利进行电力系统的自动化监管。

2.3自动化的电力补偿技术

之前传统的无功补偿技术和低压补偿技术的主要方式是单一信号和三相电容器的相互补充，这种传统的补充技术存在一个问题就是会使得以电线负荷为主的用户可能出现三相负荷不平衡的现象以及出现电线负荷不足或者过多的现象，这种传统补偿技术没有考虑到关于平衡电压的问题。现如今采用的只能无功补偿技术的最大特点是使得动态补偿和固定补偿相结合，从而实现了分相补偿、三相共同补偿、稳态补偿以及迅速补偿相结合，解决了单一固定补偿不足的问头以及提高了适应性。此外，现如今采用的先进投切开关可以智能的对电容器进行控制，从而提高补偿的精确度。

2.4互联技术的合理运用

互联技术能够最大程度促进电力系统中集成度的提升，电力建设人员要是能能够将互联技术合理运用在电力工程中，不仅能有效发挥监控系统的作用，实现信息技术的交换与传导，对原有的编程结构进行完善和重组，从而增强电力系统监控的灵活性。互联技术通过磁场对系统功能进行干扰，来保证数据传输的稳定和安全；而互联网技术也在一定程度上提升了电力系统的数据采集和计算能力，系统数据的获取更加智能化，也使得系统在接受信息时能得到更加清晰可靠的数据，从而增强电力工程总体质量。此外，电力系统将互联网技术灵活运用在电力系统促进电网调度的自动化，加快电力的运行速度，控制电能运行频率，在这种调度工作中，互联技术起着至关重要的作用，电力系统在互联技术的影响下，形成一套完整的控制方案，在总控制方案下还有无数个子系统，不同子系统各司其职，分别执行总系统下发的命令。互联技术不但能实现电力工程的自动化建设，还能促成电力管理和能量检测的自动化。

2.5调度

在进行电网调度的过程必须依靠多项设备和智能化的操作系统，只有这样才能够在远距离之外实现对电网的操控。自动化技术就在其中发挥着至关重要的作用。具体来说，在调度过程中主要有以下几个特点：①在电网运行过程中有几点需要遵循的基本原则，即必须确保设备的安全问题，同时还要保障设备稳定性，而这些都必须依靠自动化技术才能够完成。②在调度过程中涉及到大量且复杂的数据信息，这就必须依靠自动化技术对其进行全程监控，并且能够在收集信息的基础上进行科学合理化的分析，最终得出分析结果。③在调度过程中系统可能会出现故障，这些都属于不可控因素，因此必须依赖自动化技术对其进行监控，在出现故障时能够及时做出反应。另外，这项技术还能够对故障的原因进行分析和排除，最终使故障顺利得到解决。

2.6变电

自动化技术应用到变电站中能够发挥十分显著的作用，以往在对设备进行检查时所主要依赖的是人工操作，因此这就很难使设备时刻处于监控的状态下，当出现一些问题时，则不能及时得到解决，而自动化技术就能够时刻监测设备的运行状态和性能，使得整个电力的运行更加稳定，并且确保其时刻处于可控制的范围内。目前变电设备也顺利实现了更新换代，由自动化的设备取代了原本相对传统的设备，这是由人工向智能转化的一个重要过程，使得人工对电力的控制能够更加简便，同时监测结果也更加可靠。另外，其还有一个显著的优势就是使得整个变电过程中所耗费的成本得到了有效控制，为企业创造了更大的经济效益。

2.7智能化技术的自动化

在自动化的控制之中，要充分关注智能化与自动化技术的结合。随着科技的不断发展，机器设备的自动化控制技术尚不成熟，所以这也就对智能化提出了更高的要求。在PC端进行数据处理的过程中，不断对智能化提出新的要求。由于智能化的发展，参与到计算之中满足了对配电送电的智能化监控。例如：采用负荷管理信息系统为客户自动生成点电量、负荷程度、无功功率的分析报告，借以改善和优化负荷特性、从根本上降低生产过程的成本。

结语

市场经济的发展要求不断提高现代化服务意识的管理，这同时也是在目前经济迅速发展形势下，电力行业提高核心竞争力的重要手段和方式，针对这一必然趋势，电力企业需要坚持可持续发展原则，不断地深化体制改革，培养和树立现代服务意识，以为客户提供最优质地服务为第一要务，为电力企业谋发展，提高电力企业地经济效益和社会效益，使企业能够长期稳定地发展。

参考文献:

[1]陶惠敏。对于消息队列通信中间件的PDM与ERP系统集成的研究[J].信息通信，2016,（10）：31-32.

[2]张稳，王建正。PDM与ERP集成中关于BOM的研究[J].东南大学学报（哲学社会科学版），2016,（S2）：59-61.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0f8009bc7691d40cba39c160.html