# 直流交联聚乙烯电缆绝缘状态检测方法研究

### 论文摘要

随着新能源发电并网的发展,直流交联聚乙烯(XLPE)电缆的应用越来越广泛,但如何有效检测运行中直流电缆的运行状态以及对其状态的评价等仍是难题。通过搭建直流XLPE电缆局部放电和泄漏电流检测试验平台,在XLPE电缆半导电层残留缺陷模型基础上,研究了不同电压幅值与电压极性下局部放电和泄漏电流的特征。试验结果表明:局部放电和泄漏电流均可检测到电缆缺陷,其中局部放电在负极性电压作用下并且电压较高时更容易检测到电缆缺陷,泄漏电流在正极性电压作用下的特征变化明显,当外施电压低于额定电压时也可测得明显的变化量,有利于运行电缆的状态检测与评估。最后提出了运行条件下直流电缆状态利用泄漏电流进行带电检测的可行性,对提升直流XLPE电缆状态检测能力具有重要价值。

### 论文目录

- 1 试验模型及测试平台

- 1.1 缺陷模型

- 1.2 试验平台

- 1.3 试验步骤

- 2 试验结果及分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张静,程林,李喆,刘正阳,陈铮铮

关键词: 直流,电缆,局部放电,泄漏电流,状态检测

来源: 电力与能源 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,上海交通大学,中国电力科学研究院有限公司

基金: 国家电网公司科技项目(52110115007J)

分类号: TM75

页码: 487-490+518

总页数: 5

文件大小: 819K

下载量: 117

### 相关论文文献

- [1].氟化液沸腾工况下的局部放电特性分析[J]. 高压电器 2020(01)

- [2].一种超声波非接触式局部放电检测器的研制[J]. 信息系统工程 2020(04)

- [3].气体绝缘封闭开关设备局部放电超高频检测方法的现场应用[J]. 电世界 2020(05)

- [4].浅谈局部放电测试在广播发射系统中的应用[J]. 电子制作 2020(14)

- [5].基于仿射传播聚类的高压电缆局部放电定位法[J]. 工业控制计算机 2020(10)

- [6].发电机局部放电报警查找与分析[J]. 电力安全技术 2019(08)

- [7].252 kV GIS局部放电试验仿真平台设计研究[J]. 东北电力技术 2018(06)

- [8].变压器局部放电试验中的故障及处理[J]. 通讯世界 2017(19)

- [9].电力电缆局部放电定位方法探析[J]. 仪器仪表用户 2016(03)

- [10].东莞角布站110kV电流互感器局部放电现场测量方法分析[J]. 贵州电力技术 2014(09)

- [11].开关柜局部放电现象监测方法探究[J]. 科技展望 2016(14)

- [12].高电压技术中气隙局部放电的仿真研究[J]. 科学中国人 2017(17)

- [13].220kVGIS局部放电在线监测系统校核研究[J]. 科技风 2020(04)

- [14].内置式电缆局部放电监测技术[J]. 电工技术 2020(06)

- [15].开关柜局部放电检测技术应用[J]. 高压电器 2020(04)

- [16].电缆振荡波局部放电测试系统检测技术的应用分析[J]. 湖南电力 2020(02)

- [17].局部放电偶发脉冲的测量、识别与记录方法[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [18].局部放电实验教学的设计[J]. 实验室科学 2019(03)

- [19].基于光纤传感技术的局部放电超声信号检测方法研究[J]. 传感技术学报 2017(11)

- [20].基于相位分辨统计技术的局部放电类型分析[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2018(10)

- [21].500kV刀闸气室超声波局部放电异常分析[J]. 通讯世界 2018(10)

- [22].电缆局部放电带电测试技术在现场的应用[J]. 电世界 2016(06)

- [23].基于决策分类的变压器局部放电模式识别研究[J]. 电子世界 2014(09)

- [24].油浸式电力变压器内局部放电定位的研究背景与意义[J]. 通信电源技术 2014(05)

- [25].局部放电带电巡检技术的应用研究[J]. 科技创新与应用 2013(02)

- [26].基于最大似然估计的变电站特高频局部放电定向方法[J]. 电工技术学报 2019(15)

- [27].110kV真实变压器多源局部放电现场试验平台的搭建与应用[J]. 变压器 2018(05)

- [28].固体绝缘环网柜开关模块局部放电原因分析及解决方案[J]. 高压电器 2018(08)

- [29].变压器升高座内部套管局部放电特高频信号传播特征[J]. 电网技术 2017(04)

- [30].采用小波包树能量矩阵奇异值分解的局部放电模式识别[J]. 西安交通大学学报 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0fba11a4984de67b1c9d97c5.html