# 变电运行安全控制问题研究马爽

国网黑龙江省电力有限公司双鸭山供电公司黑龙江双鸭山155100

摘要：变电站运行中安全问题的重要性是已知的，能源系统将安全工作放在所有工作的最前沿。内容主要说明了分站安全控制的重要性，并研究了变电站使用中的常见故障，包括技术方面。最后，提出改善变电站安全运行的管理和防止错误，以确保电力生产的安全。

关键词：变电运行；安全控制；故障

前言

随着信息时代的出现，社区对安全的分销网络运营提出了更高的要求。作为干线输电，是供配电的主要通道，运行状态良好，优先权直接影响配电网的安全稳定。这要求工作人员加强对变电站安全运行的管理，消除泥浆中可能出现的风险。本研究在此基础上回顾了变电站运行的物质控制问题。

1.变电运行安全控制的重要性

变电站是电力系统的关键部件，其安全可靠的运行直接决定了配电网的电能质量。变电站运行处于实际运行管理过程中。如果发生安全问题，可能会引起连锁反应。当问题很小时，可能只会造成经济损失。如果问题严重，可能会对电力系统和工作人员的安全造成巨大影响。可以看出，变电站运行的安全控制非常重要。

2.变电运行中常见的故障问题

在变电站运行期间，一般故障问题包括以下几种类型：变电站技术，变电站设备和变电站管理，以下是详细分析。

2.1变电技术方面

变电站技术存在不同类型的误差：首先是变压器的运行，在变电站运行过程中，变压器的维护和运行非常重要，任何技术错误都会导致变压器运行不安全，可能导致电力系统故障。其次是开关的操作。切换也是一个重要的部分。如果开关未标准化，则可能影响变电站运行的安全性，可能导致配电网故障。第三，直流回路操作。这种连接在变电站运行中风险极大，对人员的专业技能要求极高。如果发生错误，这将产生非常严重的后果。

2.2变电设备方面

如果变电站在运行过程中出现故障，将产生异常性能，然后报告事故。特别是变电站设备的维护包括以下几个方面：第一，变压器的问题。变压器故障有辅助线路故障，自身故障和短路故障。辅助线路故障易于检查和检测，变压器自身的故障很难并且峰值通常难以操作，变压器的短路误差可能会过载而导致温度升高。高故障或环境湿度过高，导致绝缘减少和短路故障；二，母线问题母线的主要功能是实现电能的收集，传输和分配，运行过程中可能出现的误差是短路故障，通常由以下原因引起：隔离器和断路器总线不稳定，变压器故障外部连接器过热导致故障；第三，电容器的问题。电容器的常见缺陷包括外壳膨胀，流体泄漏，裂缝和振动，导致温度板松动。这些故障的原因包括：电流过大，绝缘不足效果，电容器熔断器过度熔化电容器本身质量差，对老化和磨损非常敏感；四，高压线路的问题，传输线的常见故障是短路和开路，短路故障可由不同电位的传输线引起，一旦短路影响电能的传输和传输，就会发生局部短路；第四，断路器的问题。断路器的故障是闭锁故障，主要是由绝缘介质的压力，操作机构和控制电路的偏差引起的。

2.3变电管理方面

变电站管理可能带来的误差主要包括以下几个方面：第一，人为因素。随着智能电网的广泛应用，家用电站的运行自动化水平较高，但主要业务仍然是人。复杂的变电站设备，操作难度和技术要求高，如果操作人员在变电站的运行和维护，操作不正确，责任心不强，没有及时发现偏差，等，变电站运行中的故障可能发生。二，安全管理因素。安全管理的实施不易影响变电站的安全运行。要注重安全管理体系的完善，包括：改进安全法规，使其更加科学，改进安全管理，避免形式主义和教条主义；运营商的专业技术水平，加强安全意识，确保规范运作新设备的设备，并为人员提供有针对性的培训；

3.加强变电安全运行的管理与故障防范

3.1加强变电安全运行的管理

3.1.1加强变电运行前的管理和检查

智能化变电站的出现，实现了对变电运行状态数据的自动采集和汇总，但仍离不开技术人员的监控，通过对变电运行的实时监控和操作，迅速发现运行中的异常状况，并及时采取针对性措施进行处理。采取这种模式不仅能及时、准确掌握变电运行的状况和情况，还能提高工作效率，减少资源浪费，避免人工巡检造成的各种问题。

3.1.2对变电运行过程加大监测力度

智能变电站的出现实现了变电站运行状态数据的自动采集和汇总，但仍然与技术人员的监控密不可分。“变电站运行的实时监控和运行快速发现运行过程中的异常情况。及时采取措施处理。该模式的批准不仅能够及时准确地反映变电站运行的状态和情况。了解变电站，还可以提高工作效率，减少资源浪费，避免人工检查造成的各种问题。

3.1.3提高变电操作人员的技术水平和专业素养

变电站管理人员的安全意识和专业水平对确保变电站安全运行起着重要作用，因此，提高运营商的整体素质至关重要，广泛的质量不仅包括优秀的专业知识，但也有良好的心理素质。责任心和安全意识。相关部门不仅要定期培训技术操作人员，还要对培训结果进行评估。同时，技术操作人员还必须积极学习并积极提高他们的专业技能，以确保变电站的安全运行。

3.2加强变电运行的故障防范

3.2.1加强变电设备的管理和维修

基站的设备可能在使用一段时间后老化，这是影响变电站安全运行的重要因素。这就是为什么加强变电站设备的管理和维护非常重要，特别是可以做到以下两个方面：首先，你要增加设备基础设施的管理强度和强度，购买的电气设备不仅要满足自己的需要。遵守，但也进行初步检查和调试，以确保它可以正常使用；二，加强变电站运行过程中设备的检查和维护，一旦检查出现偏差，技术操作人员必须冷静，分析其专业技能和实际情况，发现故障原因，制定切实可行的维修计划。同时，有必要加强维护工作，定期检查变电站，确保变电站安全运行。

3.2.2提高技术操作人员的综合能力

变电站的运行和运行对技术操作人员有很高的要求。为了提高技术操作员的水平，需要加强培训。需要满足以下要求：首先，相关部门应该对变电站的运行进行处理。人员进行有针对性的系统培训，提高他们的专业知识和技能水平，使他们更熟悉电气设备。二是认真开展变电站技术信息化建设，确保变电站数据部署的质量和及时性。第三，为了可靠地实现变电站信息的价值，有必要不断完善信息和数据的采集和传输转换技术，第四，要注意智能设备的自动报警功能。有那个。自动报警技术不仅大大提高了变电站安全运行的可能性，而且提高了工作效率。

3.2.3进行安全教育学习

变压器设施和财产不是最重要的内容，技术人员的人身安全是重中之重，为了确保电力传输的安全运行，有必要更加注重工程师的安全教育。是的，你。通过加强安全教育和学习，增强责任感和严格遵守安全管理体系，我们可以最大限度地减少危害，最终促进变电站设备的安全稳定运行。

结束语

综上所述，由于变电站的安全管理直接决定了电能质量和工作效率，因此做好变电站安全运行管理，变电站设备安全管理和障碍是非常重要的。要加强预防，努力提高变电站设备的质量。安全可靠的配电网运行。

参考文献：

[1]温丽华.刍议变电运行安全管理问题与优化措施[J]，科技创业家，2014（08）：56-58.

[2]王海燕.变电运行故障排除及安全管理探析[J].科技资讯，2015（15）：89-91.

[3]柳迎春，唐会生.浅谈变电运行的安全管理及故障排除[J].黑龙江科技信息，2016（22）：36-38.

[4]韩永龙.基于变电运行安全管理问题探讨[J].科技创新与应用，2013（21）：146-146.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1015d55c382b7f9f8dbf3095.html