# 建筑采暖、通风空调工程节能减排浅谈

深圳市昊源建设监理有限公司

摘要：人们对住房条件的要求随着时代发展发生着不同的变化，七八十年代的土瓦房已经全部被更替为了高楼大厦，这说明大众的生活水平已经有了很大的提升，人们对住房质量，小区环境以及周边服务业发展都有了特别的关注。可近期，世界范围内都出现了温度变暖的现况，大家不得不将目光聚集在实现低碳生活的目标上，节能减排已经成为日常生活的重要组成部分。本文分析和研究了建筑采暖，通风和空调项目的节能减排工作，针对节能减排行动提出了建议，为环保工作做出指导性的设计，为更好地响应国家关于此方面的内容和政策、加强能源的利用效率以及保证企业经济效益的最大化做出积极的贡献，同时也为了推动节能减排工作的进一步落实和执行做出努力。

关键词：采暖通风；节能减排；全球变暖

引言：

为保证国民的健康和社会的绿色文化发展，做好节能减排工作不止是对生活质量的提高也是对全球生态状况的保护。从广义上讲，节能和减排就是为了节约资源和能源，减少废物排放和有害化合物的生产。节能减排项目的重点是解决建筑采暖通风和空调项目的问题。空调在人们的生活中越来越受欢迎，为人们的生活带来了极大的便利，但不可否认的是，空调设备消耗了大量的能源，这与对环境的影响成正比。尽管近年来已经努力开发低能量空调设备，但是在短期内，该技术难以实现。不仅是耗能大，它对房屋渗水问题也有影响。大多数居民都会反映空调滴水给他们带来的困扰，所以不只是在建筑采暖通风方面可以进行一定的改进，在房屋建造上也应该有所改进。

一.采暖，通风空调的特点

虽然近年来社会经济高速发展，但环境问题也越来越多。人们对大自然的开发已经超出了预期的结果，特别是滥砍滥伐已经导致我们的能源不能达到我们的需求量标准，这种矛盾和冲突日益明显，社会开始呼吁节约能源和减少排放。能源是城市的主要支柱，但因汽车尾气和工厂废气的排放，让有利能源不断消耗，而有害物质不断扩散，人民的生活出现了不协调的状况。能源是日常生活的基础保障，解决环境问题被提出，节能减排，低碳生活的口号也开始被传递，足以见得建设绿色有机城市的心愿是多么紧张和迫切。

空调既可以取暖也可以制冷，同时有调节室内空气的功能，通过调节温度来降低或升高室内温度，夏天防热，冬天防冷。但开空调时，我们会将房屋内的窗户全部关闭，这会影响空气对流，让室内的人呼吸不了新鲜空气，并且如果外出会导致温差大而引起不适。长期以往，有的人甚至会得“空调病”。空调的能耗也很大，不符合节能减排的原则。然而，建筑采暖和通风空调设备与普通空调设备之间存在差异，原有空调的优势得到了很大改善，可以营造更舒适自然的室内休息环境。

日常生活少不了家具电器的辅助，空调绝对是家家户户必备的部件。而对北方人来说，地暖也是不可或缺的东西，因此人们在衡量低碳和使用电器的同时对建筑物的功能提出了新的要求，有效的将节能技术利用在其中的问题需要解决。再结合最近频频爆出有“豆腐渣工程”，不少的建筑外墙都会因使用空调或地暖导致外墙漏水的情况，因此，如何有效利用节能减排条件成为核心问题。南方人用空调居多，而北方人在采暖方面的措施比较完善，一般家里都会安装地暖。如今，更常见的加热方式是地下供暖，热水供暖和空调供暖。但是，由于各种加热方式的不同特性，能耗量也不同。北方地区常用热水管道供暖，南方地区习惯电加热供暖或者空调供暖，在此过程中消耗的能量是很可观的。通风设计的外观非常有利于一年中干燥区域的使用，空气的循环可以消除人们的疲劳。减轻长时间在室内工作的压力，很好的促进血液循坏，形成正常的新陈代谢。对于通风而言，生活中一般都采用空调和电风扇这两种电器。风扇通常仅在夏季使用，空调用于在秋季和冬季对流室内空气。

经济发展离不开能源的帮助，但由于各种不利因素，能源的发展滞后于经济发展。特别是空调里面的能源都不是可再生资源，也不能循环利用，电能是主要的组成成分。使用这些不可再生的能源，让地球上的资源慢慢枯竭，同时还引起了严重的环境问题，对自然生态环境的影响非常巨大。因此，有必要对建筑物的供暖和通风采用节能减排。

二.节能减排的措施

采暖通风节能需要有合理的计算和设计。许多计算都没有精确性，没有把控负荷值的大小这说明在设计时没有考虑到房屋构造的特性，忽略了房间的密度和面积问题。因为空调的内在设置里包含了能覆盖房间参数的大小，通常在基础数值上会有所调整，如果在调整过程中参数过高，终端设备所需的压力也会增加，相应的管径将在原有基础上增加。最后的结果就是去弥补参数过大所产生的损失。

根据不同的空调运作规律和方式等方面来为建筑采暖通风系统进行节能设计，要想合理的为建筑采暖通风系统进行设计，最好的方式就是全方位考虑。首先要对季节所适应的温度进行区分。夏季不能过高，冬季不能过低，要对测量室内的平均温度和平均湿度实施监控，再利用计算机和对应设备对其进行科学分析，选取合理的数值进行设计。其次，在一般情况下，采用选取单风管关闭的方式，在统一系统中进行设计，使得冷热基本均衡，没有不平衡的现象，低负荷运行，从而实现节能的目的。最后，如果能让风力形成循环系统，那么就可以有效的重复利用，节约了很大一部分资源，达到节能减排的效果。

当然，您还需要在安装过程中注意方法。在安装过程中采用节能技术，像空调挂机内输送介质系统存在凝固液，系统内部和环境外部温差大，如果空调管路的保温措施没有做好，会导致空调输出冷气或热气时失温严重，影响系统工作效率。因此，在安装时，要求施工人员要完全按照规定流程作业，用保温材料把空调管道和外部包裹好，尽量减少温度损失的情况，这对节能减排有很大益处，也为之后的维修或者修复减少了不少麻烦。安装完成后，用户应该去检查工作结果，从外部观察空调是否安装完好，保温措施有没有漏洞。安装时还应该注意系统网路的合理布置，不能为了方便就随便乱搭线路，应该把线路有条理的设计好。以免出现介质在传输过程中流失。在安装管道的时候，要检查管路是否干净，如果有杂物要及时清洁，防止污物进入管路造成堵塞，这也会造成能源损耗。

绿色环保技术涉及到生活上的每个领域，建筑采暖通风空调工程也不例外，绿色能源和建筑采暖通风系统相结合会达成很理想的效果。绿色能源技术被广泛使用，例如风能，太阳能和土壤能源。尤其是太阳能，能有效的供应热能，也就是为取暖所服务，太阳能纯属自然的馈赠，不会受任何有害因素影响。因此，绿色能源技术是节能减排不可或缺的条件。

所有的机器总会有旧的那一天，所以维修和保养很重要。对空调进行有效的维护，也是提升节能性的重要方法，应该定期地清洁空调扇叶，减少灰尘吸附在上的阻力。可以请维修人员开机清洁，给机器内部涂抹润滑剂，减少机器摩擦，在运作时顺畅轻松，进而加强设备的节能性。

三．结语

综上所述，在上述深入讨论和分析的基础上，有可能找到最科学合理的改进措施。力争能够突破性地提高空调系统的节能减排性能。当今21世纪，科技的迅猛发展已经超出了人类的预期想象，我相信环保一类的问题终究有一天会迎刃而解。而且人们非常支持绿色行动的开展，这是一个象征社会对环保更重视的好兆头。采暖，通风和空调工程的节能技术可以有效控制整个建筑的能耗。虽然这是一小步，但积少成多，未来世界的发展一定会更好。

参考文献：

[1]王卓然，盛宏.浅谈建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].黑龙江科技信息，2013，28：218.

[2]燕东红.建筑通风空调工程的节能减排措施[J].山西建筑，2013，36：222-223.

[3]李海峰，向银锋.试析房屋住宅采暖通风工程技术措施[J].黑龙江科技信息，2011，12（11）：190-191.

[4]王鹏，张鸿波.阐述建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].科技致富向导，2013，05.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/102727175187cacfd7b4d20f.html