# 关于建筑设计中节能措施的思考单玲姗

上海颐景建筑设计有限公司绍兴分公司浙江绍兴312000

摘要：在城市化进程中，建筑行业展现出愈发明显的优势，并逐渐成为国民收入的支柱，由于现在节能减排、环保理念的流行，节能建筑的设计理念在建筑行业呈现出多元化的发展趋势。节能建筑设计符合当今人们环保的意识，在建筑设计的应用中，节能建筑设计也显示出独特的优势，在当今建筑设计中具有重要意义。本文主要分析了建筑设计中节能的相关措施，为提高建筑设计中节能水平提供参考。

关键词：建筑设计；节能；措施

引言

建筑行业耗能较高，目前我国处于自然资源紧缺的情况，为响应节约资源的号召，节能建筑设计有了更大的发展空间。节能设计能够促进建筑设计转型，减少相应的污染以及不必要的浪费，在这样的建筑设计理念下，极大的方便了人们的工作、学习和生活。建筑设计中的建筑节能措施建设任重而道远，要紧跟时代的发展步伐，结合建筑施工项目的实际情况，做好建筑节能设计各项工作，带动建筑企业经济效益的增长，为建筑企业提供崭新的发展空间。

1建筑节能设计的涵义

1.1定义

所谓建筑节能，主要指的是在对建筑物实施规划、设计、改造和使用的过程中，依据国家的相关节能标准，并通过采用节能型的技术、工艺、材料、设备以及材料等，加强建筑物用能系统的运行管理，来提升建筑物的采热供暖以及保温隔热性能，进而再确保建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少建筑能源消耗，进而实现科学合理的利用能源的工作。因此，建筑节能设计的好坏对于建筑节能的效果有着直接影响，其主要是通过严格按照建筑节能标准进行合理的规划和设计，以及合理的使用节能材料、节能设备，保证建筑围护结构热工性能的设计，确保建筑的采暖，制冷、照明、通风、排水管道系统的升级和运行效率，可再生能源的合理利用，有效地提高建筑的使用功能，保证室内热环境质量的改善，促进能源的合理利用。

1.2重要性

建筑节能重要性。目前，全球的石油、煤炭、天然气三种不可再生能源已经日趋枯竭，全球都面临着资源短缺的危险，人们不得不转向可再生能源的开发，比如说核能、生物能、风能、太阳能、地热能等。目前，全球的能源面临着日渐枯竭，加强可再生能源的发展迫在眉睫，如核能，生物质能，风能，太阳能，地热能等。现阶段我国能源面临着以下几个问题：(1)能源结构以煤为主；(2)人均能源拥有量低，储备量也低；(3)能源分布不均匀；(4)能源利用率不高。因此，在加强建筑节能的应用中，做好建筑节能设计十分重要，不仅可以有效缓解能源日渐枯竭的危机，同时还可以促进能源的节约和合理的利用。

2建筑设计中节能措施

2.1合理选址

在建筑设计首先要考虑的问题是如何选择合适的位置，经过工作人员的调查研究以及地理勘测之后，选择在自然因素、社会因素都适合的位置。为了节能的理念，可以选择在建筑过程中以及使用过程中消耗能源最少的环境。例如在设计全开式客厅，要考虑空气流动，可将其放在迎风面。建设建筑群时，考虑高低建筑的排列位置，合理的环境可以减少对空气、水源以及各种自然资源的危害。例如在河流的上游不能建造一些排污工厂，会影响水源质量和下游居民的生活。为了保护人们的生活环境，工厂应建在远离生活区的地方。

2.2墙体节能措施

墙体也是建筑围护结构的重要组成部分，在墙体上采取行之有效的节能措施，能够使建筑墙体的节能效果得到很大程度的提升。对于墙体的节能设计，主要采用以下几种方法：在建筑外墙的材料选择上，采用隔热保温性能较为理想的材料；在墙体中间，将保温的材料放入其中，形成墙体和保温材料凝结在一起的复合墙体；在建筑的外墙添加保温层，不但能起到隔热的效果，还能为墙体充当保护的功能，这种方法也叫外墙外保温。如果只考虑保温节能的效果，第三种方法可以说是最佳的选择，因为室外的温度不会对外墙外的保温材料产生太大的影响。

2.3门窗设计

为了达到绿色节能的目的，门窗也不能放过，在对其进行设计的时候应该遵循环保的原则。在设计门窗的时候，工作人员必须以建筑的实际为依据，这样才能使门窗设计的更加合理与科学。比如在设计高层建筑的门窗的时候，应该将其设计成平开窗。门窗一般会用到的节能材料是中空玻璃以及塑钢门窗。要想有一个高质量的建筑，在施工的时候就必须使用高质量的建筑材料，因此在选材是工作人员必须要严格把关。

2.4屋顶保温隔热技术

目前我国的建筑以及逐渐被高层建筑所取代，但高层建筑受太阳辐射的影响非常的严重，太阳辐射会使建筑的温度越来越高，尤其是高层建筑的楼顶，太阳辐射对其影响非常的大。要想更好的解决这个问题，在修建高层建筑的时候，应该使用空气隔热技术，该技术可以很好的降低室外对室内的影响。除此之外，该技术还可以起到很好的保温作用。

2.5增加建筑周围的绿化面积

一个优秀的!高质量的建筑工程不仅仅包括了坚固合理的建筑框架和细致的细节装修，还包括了建筑周围是否拥有良好的绿化环境。良好的绿化环境可以减少建筑周围的噪音污染和粉尘等空气污染，同时也可以调节建筑周围的干湿度，调节生态，提高房屋建筑的舒适度。所以，在设计的过程中，设计师要充分考虑地形因素，将绿化环境的方案恰当的融入整个建筑群的大环境之中，创造良好的居住环境。

2.6大力开发利用清洁能源

煤炭、油气等资源等等不可再生资源，在我国的存储量相对来说并不充沛，但却属于消耗量极大的不可再生能源，而且煤炭和油气在燃烧的过程中会释放出大量的二氧化碳等对人体和大气环境有害的有毒物质，在未来社会的发展规划之中已经逐渐减少煤炭等资源的使用，这就要求必须找到相应的替代能源。就目前的能源开发状况来说，在普通的民居建设中，已经初步具备了应用太阳能和风能等清洁能源的条件。例如在一个小区的建设阶段加入太阳能发电系统，利用太阳能电池，将白天的太阳能转化为电能储存在电池之中，以供应晚间的用电需求。对太阳能的充分利用能够有效的减少煤炭资源带来的污染，也能够节省相关能源，减少浪费。但是在进行清洁能源的应用时，一定要有充分的技术支持，在进行建筑设计的时候充分考虑太阳能!风能等应用装置的位置，并且保证安装的设施能够长期使用，避免因为技术支持不到位而使相关的设施无法正常应用，或者无法支持一定的用电需求，对居民的生活造成不利的影响。

结束语

总而言之，节能建筑设计有着良好的发展前景，在当今社会能源紧缺的情况下，采用节能建筑设计是一种性价比较高，易于让人们接受的设计。作为建筑设计人员，要顺应时代发展，及时充实自己，提高自己在建筑方面的设计水平。在学习节能建筑设计时，注意掌握其在使用过程中的要求和方法，为了社会的环保$绿色发展，节能设计发挥着不容小觑的作用，充分利用它的长处为我国建筑行业的资源节约与社会发展做出更多贡献。

参考文献

[1]王瑞珏.节能理念在建筑设计的应用分析[J].江西建材，2016，03:40.

[2]张宗杰.分析建筑设计中的节能环保问题[J].门窗，2016，02:44-45.

[3]王槟.关于建筑设计中的节能措施的分析[J].江西建材，2016，05:50+55.

[4]冯宪奇.建筑设计中的建筑节能措施探讨[J].智能城市，2016，06:13-14.

[5]陈冯芳.浅谈建筑节能在建筑设计中的应用[J].江西建材，2016，18:57+64.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1183f417d4e99788ad00c44a.html