# 流控制器论文-游江,孟繁荣,张敬南

导读:本文包含了流控制器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:回路成形,并联DC,DC变换器,动态均流,输出阻抗

### 流控制器论文文献综述

游江,孟繁荣,张敬南[1]（2019）在《基于回路成形的并联DC/DC变换器均流控制器设计》一文中研究指出由于具有冗余性和模块化的特点,采用多个DC/DC变换器模块并联的电源系统被广泛应用于需要高可靠性供电的应用场合。但是,由于并联系统中各模块间参数差异引起的电流不均衡可能使得某些模块承担更多负载电流导致过载发热,而影响到整个电源系统的可靠性。因此,高性能的均流控制器对于多模块并联电源系统来说非常关键。将一个源于并联系统中单个模块电压环环路增益及其开环输出阻抗的等效传递函数作为均流控制器设计的被控制对象。将鲁棒H?回路成形设计法引入对均流环控制器的设计。仿真和实验结果表明该文所提出的设计方法是可行的和有效的。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年02期）

马为民,李亚男,蒋维勇[2]（2018）在《改变直流电流控制器特性抑制次同步振荡的机理及实现》一文中研究指出当高压直流(HVDC)整流站主要输送配套火电基地电力时,利用高压直流附加控制抑制次同步振荡(SSO)是一种经济有效的措施。基于单机和高压直流的简化模型,分析了整流站直流电流控制器(CCA)电流偏差增益对发电机次同步电气阻尼的影响,提出动态改变控制器增益抑制次同步振荡的控制策略及其工程实现方法。该方法通过优化直流电流控制器动态响应特性,改善了直流控制器在次同步频率范围内的阻尼。算例证明该算法可以快速抑制发电机次同步振荡,同时对直流系统原有的动态性能和暂态响应没有影响。与目前工程中应用的附加阻尼控制器相比,该方法实现简便,抑制效果好。(本文来源于《高电压技术》期刊2018年07期）

Bob,Smith[3]（2017）在《需要用两个电源的电流之和支持负载时,可采用均流控制器》一文中研究指出LTC4370是一款双电源均流二极管"合路"控制器,用MOSFET构成理想二极管。以这种方式,LTC4370可主动地平衡两个电源的输出电流,甚至是那些输出电压不相等的电源。就两个电压不相等的输入电源而言,控制电压较高的电源之二极管正向电压,以平衡均分的负载电流。最大可允许压降由LTC4370 RANGE引脚端的一个电阻器设定。(本文来源于《中国集成电路》期刊2017年06期）

郭长滨,陈超声,李国栋[4]（2016）在《调压调流控制器的功能设计》一文中研究指出天然气分输站调压调流控制系统必须保证输气管道能够安全、平稳、连续地为各下游用户供气,在确保供气压力安全的同时,必须具备最大用气量控制能力,以防止对整个管网的压力平衡带来破坏,确保其它用户的用气不受影响。分输站天然气压力和流量控制一般采用基于站控PLC装置的常规PID控制、串级PID控制以及多PID调节回路比选控制等方法,这种方法的核心算法依赖于PLC装置内置的标准(本文来源于《工业控制计算机》期刊2016年05期）

黄晓敏[5]（2016）在《一种基于原边反馈的AC-DC反激式数字恒流控制器的设计》一文中研究指出LED驱动器作为LED灯重要组成部分,它的恒流性能直接关系到LED灯的性能、安全和寿命。反激式变换器,因其结构简单,体积小,成本低而被广泛应用于小功率照明驱动器中。随着集成电路工艺条件的发展,芯片生产成本下降,数字控制技术在电源管理领域渐渐体现了优势。数字控制技术具有模拟技术所不具备的特点,包括可编程性,更强的抗噪声干扰能力,更好的可移植性等。本文设计了一种用于原边反馈反激式恒流变换器的数字控制器。该数字控制器通过采样电阻Rs采样反激式主拓扑电路中原边电流的变化情况,并用ADC模块量化。数字控制器中设定的原边峰值阈值和原边电流采样值进行比较,使得每一个开关周期内原边峰值电流相等。运用两点比较法将辅助绕组端的电压和零电压比较,得到一个高低电平信号。数字控制器的有限状态机采样该高低电平信号,得到去磁时间。同时,通过双向计数器模块控制调节去磁时间和开关周期的比例在每个开关周期内恒定,实现数字恒流控制。为了提高系统输出电流的精度,本文设计的数字控制器用去磁时间补偿技术,减小因不精确采样去磁时间对开关周期造成的影响。通过查找表的方式获得不同负载下的补偿量,提高系统的负载调整率；系统在获取导通控制信号过程中会产生△t延迟,使实际的原边峰值电流偏大。采用原边峰值电流补偿技术,通过采样得到当前输入电压下原边电流的变化信息,计算得到△t延迟时间所需的原边峰值补偿量,从而得到更符合系统实际变化情形的原边峰值电流参考阈值,提高系统线性调整率。本文利用Matlab/Simulink和Modelsim联合仿真软件实现系统仿真。最后,基于FPGA搭建数字控制恒流反激式变换器的验证平台,对本文设计的数字控制器进行验证。测试结果表明在交流输入电压为110V～220V,输出电压负载为2V-7V的测试验证条件下,系统输出电流为2A,本文所设计的数字控制器可以使系统的最大工作频率达到86KHz,最大工作效率达到84%,系统的线性调整率和负载调整率的误差都控制在1%以内。(本文来源于《东南大学》期刊2016-04-19）

陈康博,谭兴,冯海涛,余永元[6]（2015）在《双馈风机机侧换流控制器快速原型设计》一文中研究指出xPC target技术可直接将simulink模型转化为工控机可运行的代码,并通过多功能数据采集卡与控制对象交换信息,实现快速原型控制系统。RTDS实时数字仿真器可以在线的模拟各种电力系统设备,设置各种电力系统故障,实现设备的快速研发与测试。本文借助xPC target与DSP开发了双馈式风机换流器的机侧控制器原型设备,并通过RTDS对原型设备进行了调试与检验。(本文来源于《现代机械》期刊2015年02期）

郭盛利,崔一礼[7]（2013）在《基于单片机的大功率LED16位数字调光系统PWM恒流控制器设计》一文中研究指出以PIC单片机为控制核心,提出了一种基于自适应PID控制器的大功率LED16位数字调光系统的PWM恒流控制器的设计方案。用串联在大功率LED电路中的电阻对LED电流进行检测得到电压信号,经过放大后,送PIC16F1503单片机的A/D转换器转换为量化值,通过与给定的亮度等级的PWM信号的第一次电流采样为基准电流信号进行比较,改变PWM输出的占空比控制LED的亮度等级。经测试,本系统能够实现大功率白光LED在16位各级不同亮度时的恒流控制。(本文来源于《海峡两岸第二十届照明科技与营销研讨会专题报告论文集》期刊2013-11-24）

黄凯,钟庆[8]（2013）在《基于IEC61850的分布式电源接入换流控制器》一文中研究指出随着分布式电源接入电网数量增加,分布式电源之间的协调对提高电网运行的可靠性和灵活性具有重要意义。目前分布式电源接入换流控制器间缺乏信息交互,很难实现协调控制。设计了一种基于IEC61850的新型换流控制器,增强换流控制器的网络功能,以满足分布式电源间协调控制的需要。分析了分布式电源接入的逻辑功能节点,建立了符合IEC61850分布式电源接入的对象模型。详细介绍了换流控制器基于TMS320F28335的控制核心,驱动及隔离、信号调理、网络通信和人机交互等关键模块的软硬件实现。通过试验测试,验证了换流控制器能够满足分布式电源并网控制的需要,并能实现不同厂家设备间的信息交互。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2013年06期）

郑志勇[9]（2012）在《主动队列管理中的高带宽流控制器设计》一文中研究指出传统的拥塞控制算法中存在着带宽分配的不公平问题,解决这一问题的关键是对非友好流进行有效地识别与抑制。因此设计了一个基于高带宽非友好流检测的控制器,根据TCP吞吐量模型得出稳定状态下TCP连接的速率上限,对于发送速率超过设定阈值的非响应流进行在采样时间内进行监测,视其分组丢失情况判断该流的性质,并进一步对AQM算法中的主动丢弃概率进行修正。实验证明这一方案对于网络中的非响应流能够做出快速识别并作出迅速反应,兼顾了TCP流和非响应流的利益,很好地保证了各种应用的服务质量。(本文来源于《科技通报》期刊2012年12期）

曾琴,戴晓红,刘沛立,刘明[10]（2012）在《基于轻型直流输电控制系统的VSC换流控制器仿真研究》一文中研究指出基于VSC技术的轻型直流输电技术是近年发展起来的一种适用于小功率传输的新型高压直流输电技术。它采用绝缘栅双极晶体管IGBT组成的电压源型换流器(VSC)和基于微机控制的PWM技术控制,运行方式简单,输出波形好。主要研究轻型直流输电系统逆变器的控制技术及其应用,介绍了HVDC Light控制系统的结构及控制原理;在此基础上,设计了一种VSC换流控制器,使用MATLAB建模仿真。仿真结果表明,所设计的控制器灵活、简便、有效,能够很好地控制系统的潮流与稳定,满足各种控制方式的需要。(本文来源于《陕西电力》期刊2012年10期）

### 流控制器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

当高压直流(HVDC)整流站主要输送配套火电基地电力时,利用高压直流附加控制抑制次同步振荡(SSO)是一种经济有效的措施。基于单机和高压直流的简化模型,分析了整流站直流电流控制器(CCA)电流偏差增益对发电机次同步电气阻尼的影响,提出动态改变控制器增益抑制次同步振荡的控制策略及其工程实现方法。该方法通过优化直流电流控制器动态响应特性,改善了直流控制器在次同步频率范围内的阻尼。算例证明该算法可以快速抑制发电机次同步振荡,同时对直流系统原有的动态性能和暂态响应没有影响。与目前工程中应用的附加阻尼控制器相比,该方法实现简便,抑制效果好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 流控制器论文参考文献

[1].游江,孟繁荣,张敬南.基于回路成形的并联DC/DC变换器均流控制器设计[J].中国电机工程学报.2019

[2].马为民,李亚男,蒋维勇.改变直流电流控制器特性抑制次同步振荡的机理及实现[J].高电压技术.2018

[3].Bob,Smith.需要用两个电源的电流之和支持负载时,可采用均流控制器[J].中国集成电路.2017

[4].郭长滨,陈超声,李国栋.调压调流控制器的功能设计[J].工业控制计算机.2016

[5].黄晓敏.一种基于原边反馈的AC-DC反激式数字恒流控制器的设计[D].东南大学.2016

[6].陈康博,谭兴,冯海涛,余永元.双馈风机机侧换流控制器快速原型设计[J].现代机械.2015

[7].郭盛利,崔一礼.基于单片机的大功率LED16位数字调光系统PWM恒流控制器设计[C].海峡两岸第二十届照明科技与营销研讨会专题报告论文集.2013

[8].黄凯,钟庆.基于IEC61850的分布式电源接入换流控制器[J].电力系统保护与控制.2013

[9].郑志勇.主动队列管理中的高带宽流控制器设计[J].科技通报.2012

[10].曾琴,戴晓红,刘沛立,刘明.基于轻型直流输电控制系统的VSC换流控制器仿真研究[J].陕西电力.2012

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/155284fd3a71a938232224d9.html