# 加强电网的无功电力调度

（国网安徽省电力公司六安供电公司安徽六安237000）

摘要：在我国经济建设迅猛发展的同时，也带动了电力行业日新月异的大发展。然而在电网整个的输电供电系统中，无功电压的控制对电网供电质量的提升起着举足轻重的作用，也对电网整体的运行状况引起了深远的影响。目前，随着我国信息化程度的不断提高以及计算机技术的不断发展，导致了电网技术人员在电网调节中根据相应的规章制度来进行电网中无功电压的进一步管理和改革，也翻开了自动管理的新篇章。

关键词：电力调度；无功电压；措施

1加强电网无功电力调度的要求和目的

1.1加强电网无功电力调度的要求

电力系统的电压等级变压器、输配电线路与其他的用电设备在运行过程中会吸收大量无功功率，这就会影响整个系统的功率因素，导致系统出现电能损耗增加以及电压将增大的情况，如果未得到及时的处理，就会影响电力企业的效益，情况严重时，甚至会导致系统解列、设备损坏。基于这一因素，加强电网无功电力调度对于提升电网运行质量，降损节能，保障电网企业的经济效益和社会效益都有着十分重要的意义。

1.2加强电网无功电力调度的目的

对电网无功电力进行调度的主要目的就是调节无功设备容量、发电机电压与无功设备容量，继而降低整个系统的有功损耗，提升系统运行的稳定性。就现阶段来看，无功电力调度的目标函数是多种多样的，其中网损最常用的就是目标函数，这也是开展无功电压优化控制工作的基础。

2无功电压管理现状分析

由于各种因素的影响，我国电力企业无功管理起步相对较晚，很多管理人员都欠缺无功管理的意识，缺乏责任心，业务水平不强，同时，在资金因素的影响下，很多地区无功补偿资金的投入力度小，完全依靠大网投入无功补偿，难以实现就地平衡、分层分区。除此之外，还有很多管理人员对于无功管理工作缺乏科学的认识，更未针对无功补偿制定好完善的管理措施，也缺乏相关的基础数据，导致补偿容量一直都不够准确。

在人们生活水平的提升之下，对于电力供应的质量也提出了比以往更高的要求，无论对于有功电量还是无功电量，都提出了较高的要求，如果未针对人们的需求变化预测电量增长情况，没有事前进行无功补偿工作，就会出现功率因素低的情况。很多配网在初次安装时，为了实现节约资金的目的，未将功率因素考核纳入其中，仅仅将单台大容量变压器设置为多台小容量变压器，一旦在管理工作中出现漏洞，就会给用户带来一定的影响。基于这一因素，也使得电网的无功电力调度受到了一定程度的重视，加强无功电力调度可以有效减小无功负荷，有效降低网损失，这就能够提升供电企业的经济效益与社会效益。除此之外，无功平衡也会对电压水平产生直接的影响，电压质量也会影响变压器的损耗以及电网电路的损耗，因此，加强电网无功电力调度，对无功电压进行优化控制，对于提升电压质量、减少电力系统的网络损耗有着十分积极的作用。

3粒子群优化算法的原理与流程

在技术水平的发展之下，电网规模也逐年增大，与电网规划相关的数学模型也比以往更加的复杂，因此，必须要采用性能好、速度快的算法进行规划，粒子群优化算法就具有这一特征，已经被广泛地应用在了电网规划运算中。

3.1粒子群优化算法的原理

粒子群优化算法是基于迭代的优化方式，有着调整参数少、容易实现的优势，可以在迭代次数较少的情况系获取到最优解，与遗传算法类似，粒子群优化算法也是使用随机采取迭代来寻求到最优化解，评价的标准为适应度，与遗传算法相比而言，粒子群优化算法的规则更加的简便，不需要进行“变异”与“交叉”的操作就能够寻找到最优解。因此，该种算法以其收敛快、精度高、容易实现的优势在各个领域中都得到了广泛的使用。

3.2粒子群优化算法运算流程分析

在粒子群优化算法中，每一个优化问题的解都是“粒子”，这些粒子都是由优化函数来决定，在迭代过程中，粒子能够通过极值实现更新，这个极值有两个内容，一个是粒子本身的最优解，另外一个就是种群中的最优解。

目前，最为常用的粒子群优化算法就是多粒子群算法，传统算法在进行搜索时，粒子追逐的是全局最优点，这就在一定程度上限制了粒子搜索范围，多粒子群算法正是基于这一技术提出，其中前S-1个粒子群能够根据粒子搜索到的最优点来修正粒子速度，第S个粒子即可根据全部粒子搜索结果来在更大的范围中进行搜索，该种算法收敛速度快、使用便捷，能够实现搜索过程的优化，因此，也在电网无功电力调度中得到了广泛的使用。

4电网无功电力调度管理与配套优化措施

4.1运输过程对无功功率的改善措施

在运输电压的过程中，要想达到输电线路上不产生无功功率，就要主动避免远程输送的设计，具体措施归纳如下：

第一，从整体上来看，要想从根本上控制无功功率的产生，就要从传输电网的底层做起，逐级的来消除无功功率和线路中的电压落差。第二，需要精确的计算所需补偿的无功功率额。第三，配电所管理者要实时的对站内的无功功率进行调节，力求保持电压的稳定性，如果调节后仍不能达标的要及时向上级报告。第四，对于新建的配电站或者需要维修的配电站，应当尽量安置无功补偿设备。第五，应当加大对有能力修复无功功率在传输线路中的比例的供电公司的监管力度，督促这部分单位要按照国家颁发的相关规定制度来准确无误的调节和修复无功功率。

4.2在运输过程中对电压调整的相关措施

电网传输中对电压的控制和设计对于无功功率的修复也起着至关重要的作用，因此要根据配电站内变压器两侧的电压的计算、控制和调节方式来确保线路中传送出符合规定的电压来。具体调节措施如下：

第一，配电站的工作人员要经常加强对电压和无功功率的检测和修复，以便随时随地的对电压进行合理设置。第二，配电站工作人员要根据上级发放的电压指数，在每日的各个时段根据当地的气候条件和用电情况来酌情进行电压和无功功率的修复，以确保电网的合理布置和应用，并要以身作则的监督其他配电站的供配电情况。第三，要注重输电线路中的铜线是否发热或者断裂而导致的漏电现象，并及时的修复运行中的电压值；一年中的每个季度都要坚持清扫一次输电线路并检查输电线路的完整性，并且及时修复破损的线路，确保输送电流的有效性。第四，一旦发现输电线路中出现露线的部分或者掉漆的情况，要及时的进行逐段排查并修复破损部分来确保施工人员的人身安全和安装质量。第五，在安装变压器之前，要认真检查所用设备是否符合说明书的使用参数，并谨慎的选取再投入到变电所的变电工作中；对变压器两侧线头是否符合出场的规定参数以及实用功能是否符合本站的需求都要进行详尽的检查，同时通过技术手段确定出购进的设备的最大承受范围后才能安全的投入到实施中来。

5结语

总而言之，电网无功电力调度问题一直都是电力系统研究人员关注的重点课题，做好电网无功电力调度能够控制好电网运行质量、平衡系统无功分布、改善电能质量，减少功率损失，本文提出的离子群优化算法电网无功电力调度法有着精度理想、收敛迅速，能够提供实时决策的优势，该种算法是值得进行推广和使用的。

参考文献

[1]王漪，于继来，王永刚，柳焯，王世祯.基于运行模式的无功电压优化调度的研究[J].电力系统自动化，2008，（16）.

[2]唐寅生，庄重，李先怀.重新修订《功率因数调整电费办法》的建议[J].电力电容器与无功补偿，2009，（4）.

[3]余卫国，熊幼京，周新风，赵国梁，陈宁.电力网技术线损分析及降损对策[J].电网技术，2006，（18）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/159354969091be5199dd6339.html