# 智能调控一体化对电网运行的影响杨云翠

（云南电网有限责任公司文山供电局云南省文山市663000）

摘要：社会经济在快速地发展，人们的生活水平也在不断地提升，人们对电的使用要求也在不断地提高。为了将网省公司集约化发展的要求有效落实，基于变电站综自设备普及率及通道可靠性的提高，许多地方供电单位开始实施变电运行管理智能调控一体化为主导的管理模式创新。与传统变电运行模式相比较，有效运用智能调控一体化，能够充分地发挥具有的特点和优势。

关键词：调控一体化；电网运行；影响

我国生产力水平随着社会经济的发展在不断地提升，电力行业也在快速地发展。电力行业是社会重要的组成部分之一，其运行直接影响人们的生活和生产。我国的许多地区，因为变电运行的传统管理模式，导致总体电网运行的情况比较落后，无法与当前变电管理要求相适应。智能调控一体化是当前电网运行主要的管理模式[1]。

一、现阶段电网运行管理的基本状况

若想使变电运行的稳定性和安全性得以有效地保证，必须要及时地监控和检修变电设备。变电运行管理通常包括常规变电运行管理和集控中心变电运行管理以及变电监控加巡维中心三个模式。需要具有大量的人力支持是这三个变电运行管理模式共同的特点。常规变电运行管理模式属于初期的；监控中心变电运行管理模式属于中期的；操作队分设变电管理模式属于后期的[3]。

（一）初期的常规变电运行管理模式

由于常规变电运行管理模式具有一定的常规性，因此，在变电站时，24小时都需要有值班人员进行监控，还将多个工作组进行了设立。如此这样，就能够有效地提高变电站工作管理人员的职业素养，反应情况的速度也会加快。但是，常规变电运行管理模式也有很大的缺点，特别24小时都需要有工作人员的值班，因此，必须要具有人力的技撑，变电站的规模在不断地扩大，对于人力需求也在不断地加大。

（二）中期的集控中心变电运行管理模式

集控中心变电运行管理模式的核心就是集控中心，因此，将一个集中监控中心有效地建立起来，是主要的任务，以便统一管理监控工作，然后，结合不同区分的方法，将操作队伍建立起来。集控中心变电运行管理的三种模式：监控管理区域化和操作与监控一体化以及操作与监控分设化。操作与监控分设化能够使人力资源浪费得以有效地避免，尽可能缩减人员安排，针对于中等规模变电站这种方式非常适用。更多地管理人力是监控管理区域主要的优点，但是，从当前来看，不适合电网的调控模式；而有效运用监控管理一体化，与管理区域的监控正好相反，与当前的调控模式很相符，但也具有一定的缺点，也就是人力资源的浪费[4]。

（三）后期的变电监控加巡维中心管理模式

针对变电监控加巡维中心管理模式而言，设立监控中心进行统一监控，操作中心分区巡维。变电监控加巡维中心管理模式的人员分工都比较明确，不同岗位要求也不一样，每一个工作人员都能够将自身的优势充分地发挥出来，很大程度地提高了工作效率，但是，这种运行管理模式也具有一定的缺点，变电站规模扩大比较快，却不能及时地将信息传输到，若有突发事件出现，很难及时进行处理。

二、智能调控一体化对电网运行的影响

（一）有效优化人力资源配置的管理

调度控制中心的管理模式，就是分离电变站运行操作职能和远方监控职能。目的就是更加规范地用工，将资源配置优化，有效精简机构设置。结合变电站工作的实际情况，分配管理人员的任务，对管理人员统筹调配，致使他们的工作不是总处在繁忙中，让他们将更多精力用在维护电网和巡视设备的工作内容上，从而使电网稳定地进行运行：其一，工作人员平时的培训必须要加强，致使工作人员不但技术能够有效地提升，还能够提高他们的综合素质；其二，有效运用智能化管理，能够合理地分配人员，致使运行的成本得以节省，还能够使设备具有凸显和启动的优势。此外，也可以有效地改变管理模式，将工作人员分为两组：维护人员和倒班人员，致使工作人员能够有休息的时间，给工作人员将舒适的工作环境进行营造。针对于传统管理模式的负担过重，致使工作人员夜间过于疲劳的现象这种分配方式有效地解决了。这种值班制方式比较弹性化，将工作人员上班时间分为白天和晚上，在时间上，给工作人员以解放，工作人员能够运用更多的时间学习技能，既能够将自身的工作素质得以有效地提升，又能够将操作电网工作的效率和处理事故得以提升，从而使电网安全的运行得以保障[5]。

（二）传统电网运行管理模式改变了

从当前来看，在管理电网的模式中，变电集控站等传统的管理模式还存在，这种管理模式承担了监控和变电站以及集控站全部的职责，这就要投入大量的人力，而投入的这些人力，却没有得到更好地应用，集控站分配工作不均匀的现象总会出现。随着社会经济的发展，建设电网的规模也在不断地扩大，已经逐步地取代了这种传统模式。有效运用智能调控一体化模式，既能够使新形势的需求得以满足，又能够使设立调度中心的导师得以完整，从而很好地联系监控中心，致使一体化管理得以有效地实现[6]。

（三）提高电网运行管理的工作效率

智能调控一体化模式有效实施以后，同一时间完成了获取和收集电网信息的数据，有效地降低了调度员的错误率，致使维修的时间有效地缩减了，同时，智能调控一体化管理模式，能够更好地传递数据。之前，监控中心人员发现电网运行有异常问题出现，汇报给调度中心，调度中心再向监控中心传达，监控中心向操作维护队传达指令，操作维护队维修工作现场，这一工作流程比较繁琐。有效运用智能调控一体化以后，优化了操作故障的流程，致使故障人员工作的效率提高了，维修故障的时间减少了，从而使部门管理能力得以有效地提高。

三、实施智能电网调控一体化的过程中，需要注意的问题

针对于智能电网调控一体化而言，虽然能够给电网运行带来许多的好处，但是，还有一些问题，必须要注意。

其一，优化结构配置必须要注意。人员数量必须要合理且科学地规划，将人员有效地利用好，因此，相关部分对这一方面的机构系统要更加明确，然后，将不同工作岗位确立好。

其二，更新的情况必须要及时把握好，改造和升级系统应该完成。不断地累积许多的信息资源，如何将这些信息资源处理好，对于电网智能调控一体化的建设是基础。因此，工程施工单位应该结合不同信息，运用不同处理方式，致使信息方式能够更加清楚。

在进行智能化时，配网自动化设备也是必须的设备。从当前来看，我国在实施配网自动化方面，还应该进一步地提升。

总结

综上所述，有效运用智能调控一体化，能够很好地管理电网运行，实时监控电网运行的状况，出现故障能够及时进行处理。电网智能调控一体化既能够使电网调度人员及时应对电网的复杂运行方式，又能够使运行管理人员对任务能力的的处理上得以增强，致使监控和运行以及维护管理的一体化得以有效地实现。针对于当前的发展，电网智能调控是必然的趋势，对于电网智能化也是有效地保障。

参考文献

[1]汪浅予.智能电网背景下的苏州电网调控一体化管理模式研究[D].苏州大学,2016.

[2]章翠峰.探析智能调控一体化对电网运行的影响[J].山东工业技术,2016(07):137.

[3]顾晓玮.A公司供电调控一体化电网运行管理模式实施研究[D].东南大学,2015.

[4]车国芳.电网智能调控一体化对电网管理的影响分析[J].数字技术与应用,2015(01):215.

[5]王雪峰.智能电网调控一体化对电网运行带来的影响[J].低碳世界,2014(23):84-85.

[6]李彦平.浅谈智能调控一体化对电网运行的影响[J].科技资讯,2013(22):165+180.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/15ccd6d3a11c8f1b42e1eb29.html