# 水力管网论文_刘永鑫,金虹,罗鹏,展长虹

导读:本文包含了水力管网论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:管网,水力,水系,流量,特性,算法,管路。

### 水力管网论文文献综述

刘永鑫,金虹,罗鹏,展长虹[1]（2018）在《贝叶斯方法在水力管网阻力特性辨识估计中的应用研究》一文中研究指出为更准确地构建管网水力模型,获取管网运行条件下阻力特性是关键步骤之一。本文针对以往不能充分利用管网设计和运行数据资料、多水力工况管段阻力特性辨识计算耗时较大等问题,提出基于贝叶斯统计分析的管网阻力特性辨识估计方法。将管段阻力特性系数作为统计分析中的模型参数,在获取管网拓扑结构以及基本设计资料的前提下,依据管网设计资料确定符合均匀分布的管段阻力特性系数先验概率分布;结合运行工况下的管网压力和流量观测数据,利用基于广义逆矩阵理论的辨识方法计算对应各水力工况的辨识结果,作为后验样本数据;将管网设计信息与运行观测信息综合体现于后验概率分布中,从而确定各管段阻力特性系数的估计结果。本文采用数值模拟手段验证方法的应用效果,结果表明:分析所得可信区间可以保证以95%以上的可信水平包含各管段阻力特性系数真实值。该辨识估计方法可为构建准确的管网水力模型奠定基础。(本文来源于《建筑科学》期刊2018年08期）

盛超[2]（2014）在《水力管网动态评价指标及量化研究》一文中研究指出在部分负荷条件下对空调水系统进行流量调节是空调系统节能的重要措施，在空调设计中几乎成为必选动作。由于变流量运行中，末端用户进行跟随负荷变化的调节，使得管网需要根据用户流量的变化需求进行动态的水力平衡。如何实现管网动态的水力平衡是建筑节能背景下，管网设计区别于传统设计的重要变化。现在许多工程都使用了动态流量调节阀作为水量动态调节的措施，希望管网中的用户根据自己的需要动态的供应流量。其基本做法只关注用户自我的需求，而不管用户调节对管网的影响，也不管管网的条件是否满足用户自身调节的要求。这种调节方法易对管网流量产生冲击，使得用户之间相互干扰，难以取得较好的调节效果。为使得管网能实现平稳有效的调节，通过提高管网的水力稳定性是简便、有效的途径。影响动态水力调节的最不利因素是各用户调节时，管网之间流量的相互干扰，即调节节点之间的耦合。水力稳定性正是解决了各用户在进行流量调节时的相互干扰，但是水力稳定性的要求在传统管网设计时并未提出。通常空调水系统干管的选择是依据推荐的比摩阻或经济流速，确定主干管管径后，进行支路的水力平衡计算。这样设计出来的管网的水力稳定性如何不得而知。本文针对现有变流量空调水系统在设计以及运行过程中存在的不足之处，即管网在部分负荷下各末端设备的流量分配不均，为了提高管网的动态水力稳定性，提出了一种新的压降比例控制法（即管路压降占系统压降的比例），为水力管网提供了定量化的评价指标。通过理论计算和分析结果的发现，经过对管网系统的控制，空调系统能在部分负荷下使各末端的流量分配都得到明显改善，该控制法可以用于指导空调水系统的设计。(本文来源于《南京工业大学》期刊2014-05-01）

贾志强,董葳[3]（2012）在《船舶中央冷却系统水力管网动态模拟》一文中研究指出通过对船舶中央冷却系统水力管网特点的分析,提出了应用SIMPLE算法进行其水力管网动态模拟的方法,并将该算法应用于实际船舶水力管网的计算中。采用的是时间渐进的方法,所有时间步的结果反映了管网流动的动态特性。该算法无需复杂数学理论,逻辑简单,算法明了,易于理解且容易编程实现,并具备良好的收敛性。(本文来源于《船舶工程》期刊2012年03期）

张进,王卫敏,荆振锋,赵有民[4]（2010）在《遗传算法在水力管网优化中的应用》一文中研究指出论述了遗传算法解决管网水力问题的主要步骤和优点,分析了遗传算法的结构和控制参数的选取。(本文来源于《制冷》期刊2010年02期）

刘翔[5]（2007）在《集中空调水力管网特性及冷冻水系统控制优化策略研究》一文中研究指出水力管网是中央空调、供热系统中的重要组成部分。在实际工程中，随着集中空调系统的不断加大，空调水系统已经成为整个空调系统中能耗最大，出问题最多，运行最不合理的部分之一。本文首先在已有研究成果基础上，进一步对水力管网系统进行了研究，推导出管网流量同系统阻力的二阶导数关系，以及管网流量同水泵频率的一阶、二阶偏导数关系。于是可以将系统中某一支路阻力的变化或水泵频率的变化而引起的流量的变化展开到Taylor函数的二阶表达形式，理论和试验均证明了该结果更加准确。在此基础上，研究了对与比较常见的末端定压差一次泵系统的水力稳定性之值。理论推导和试验均验证了此系统稳定性之值为0。 在对水力管网进一步研究的基础上，文章还提出了对于空调冷冻水系统的一种优化控制策略，即某支路当负荷下降时，同时关闭该支路的电动二通阀以及尽可能减小水泵的频率，水泵频率的下限为保证其余所有支路的流量仍然在可以维持平衡的状态。计算表明，这种方法理论上可以进一步节省冷冻水系统的泵耗。 最后文章在管网能耗最小的理论基础上，理论上证明了对理想的一次泵集中空调冷冻水系统在某一个或者几个末端阀门达到全开状态时其能耗最小，并由此定量导出评价冷冻水系统的评价指标PCOP(Pump's Coefficient Of Performance)值，具有明显的物理意义。此外还讨论了利用定压差控制的集中空调水系统的PCOP值，并给出一个分析算例。(本文来源于《同济大学》期刊2007-03-01）

才建,宫敬,宋生奎[6]（2006）在《水力管网摩阻参数的辨识校正方法述评》一文中研究指出水力管网摩阻系数受到管壁物理特性、流体性质以及流态变化的影响．利用公式计算误差较大,拟采用辨识方法计算。综述了包括数值计算、最优化方法、反问题分析方法、GA方法及ANN方法在内的水力管网中摩阻系数的辨识校正方法,并介绍了各种辨识校正方法的特点及求解过程。摩阻系数辨识计算在水力管网模型的准确模拟及管网水力状态的实时控制领域具有良好的应用前景。(本文来源于《第一届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集（下册）》期刊2006-11-01）

卜维平[7]（2006）在《平衡阀在水力管网中的应用及节能效益》一文中研究指出我国以往建成的各类建筑,在设计时大多没有考虑在集中供热和集中空调系统中设置水力平衡设备, 因此比较普遍地存在水力失调现象,系统中总有室温过热或过冷的用户。近年来,随着房地产业的快速发展,各类建筑中的集中供热和集中空调面积越来越大,达到几十万m2已不鲜见,水力失调现象变得尤为突出,这就迫使业主或物业管理单位不得不在系统上投入更多的设备和能源,以满足用户的要求。这种长期的不合理运行,不仅不能解决供热或供冷品质不高的问题,还造成了大量的能源浪费。(本文来源于《全国暖通空调制冷2006年学术年会论文集》期刊2006-10-01）

唐军,林愉,罗正容[8]（2006）在《水力管网综合摩阻损失的计算》一文中研究指出通过构建综合摩阻系数建立管网摩阻损失数学模型,以此分析和简化复杂的浆体管网,并编制计算程序使复杂管网的水力计算快捷简便,从而为管网设计和动力设备选用提供设计依据,在管道网络工程应用上实际可行。(本文来源于《化工设备与管道》期刊2006年04期）

冯小平,龙惟定[9]（2005）在《供热空调系统水力管网流量调节的计算方法》一文中研究指出介绍了回路法和道路法流量调节计算方法的原理 ,讨论了调节点的数量、位置及调节值大小的确定 ,以及调节计算中的定解和非定解问题。用实例说明了将道路法应用于供热空调系统水力管网流量调节时的计算方法和步骤 ,为工程应用提供了理论依据(本文来源于《流体机械》期刊2005年02期）

王念[10]（2004）在《空调二级泵系统负荷侧水力管网的优化分析》一文中研究指出能源的合理利用是目前空调系统发展的一个主要方面,如何有效地做到在满足空调负荷需求情况下系统能耗最小是空调从业人员一直努力的目标。着眼于此,本论文研究的是空调二级泵水系统负荷侧管网在负荷动态变化工况下的水力分析及优化。论文提出了空调二级泵水系统负荷侧管网的整体优化策略,其中包括管网结构优化以及水系统运行的动态优化。空调负荷随时间变化决定了水系统的变流量运行,因此水系统管网的优化分析需以空调负荷动态变化为基础。对于优化过程,首先需要建立管网的图论分析模型,确定各支路之间的空间关系,得到管网基本关联矩阵、基本回路矩阵等图论表达。以管网图论模型为基础,建立管网特性方程组并求解,得到阀门全开时管网流量的自然分配。然后分析空调水系统在流量随负荷变化时管网进行水力调节的主要因素,对管网的不平衡度、管网可调性以及稳定性进行了定量分析。最后,针对空调负荷的动态变化,以二次泵能耗为目标,兼顾水系统管网的不平衡度、可调性以及稳定性,对二级泵水系统负荷侧管网进行了结构优化和动态运行优化。论文将二级泵水系统的变流量控制和负荷侧的动态变化联系起来,真正提出了一个基于水系统管网的完全监测以及满足负荷侧动态变化需求的优化模型和实现方法。空调水系统的自动控制正向着整个系统的网络控制和集中预测—运行控制的方向迈进,因此这一管网动态优化的结果可作为水系统节能控制理论,对进一步实现在能源合理利用目标下空调系统的优化控制提供一种可行方法。(本文来源于《华中科技大学》期刊2004-04-01）

### 水力管网论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在部分负荷条件下对空调水系统进行流量调节是空调系统节能的重要措施，在空调设计中几乎成为必选动作。由于变流量运行中，末端用户进行跟随负荷变化的调节，使得管网需要根据用户流量的变化需求进行动态的水力平衡。如何实现管网动态的水力平衡是建筑节能背景下，管网设计区别于传统设计的重要变化。现在许多工程都使用了动态流量调节阀作为水量动态调节的措施，希望管网中的用户根据自己的需要动态的供应流量。其基本做法只关注用户自我的需求，而不管用户调节对管网的影响，也不管管网的条件是否满足用户自身调节的要求。这种调节方法易对管网流量产生冲击，使得用户之间相互干扰，难以取得较好的调节效果。为使得管网能实现平稳有效的调节，通过提高管网的水力稳定性是简便、有效的途径。影响动态水力调节的最不利因素是各用户调节时，管网之间流量的相互干扰，即调节节点之间的耦合。水力稳定性正是解决了各用户在进行流量调节时的相互干扰，但是水力稳定性的要求在传统管网设计时并未提出。通常空调水系统干管的选择是依据推荐的比摩阻或经济流速，确定主干管管径后，进行支路的水力平衡计算。这样设计出来的管网的水力稳定性如何不得而知。本文针对现有变流量空调水系统在设计以及运行过程中存在的不足之处，即管网在部分负荷下各末端设备的流量分配不均，为了提高管网的动态水力稳定性，提出了一种新的压降比例控制法（即管路压降占系统压降的比例），为水力管网提供了定量化的评价指标。通过理论计算和分析结果的发现，经过对管网系统的控制，空调系统能在部分负荷下使各末端的流量分配都得到明显改善，该控制法可以用于指导空调水系统的设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水力管网论文参考文献

[1].刘永鑫,金虹,罗鹏,展长虹.贝叶斯方法在水力管网阻力特性辨识估计中的应用研究[J].建筑科学.2018

[2].盛超.水力管网动态评价指标及量化研究[D].南京工业大学.2014

[3].贾志强,董葳.船舶中央冷却系统水力管网动态模拟[J].船舶工程.2012

[4].张进,王卫敏,荆振锋,赵有民.遗传算法在水力管网优化中的应用[J].制冷.2010

[5].刘翔.集中空调水力管网特性及冷冻水系统控制优化策略研究[D].同济大学.2007

[6].才建,宫敬,宋生奎.水力管网摩阻参数的辨识校正方法述评[C].第一届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集（下册）.2006

[7].卜维平.平衡阀在水力管网中的应用及节能效益[C].全国暖通空调制冷2006年学术年会论文集.2006

[8].唐军,林愉,罗正容.水力管网综合摩阻损失的计算[J].化工设备与管道.2006

[9].冯小平,龙惟定.供热空调系统水力管网流量调节的计算方法[J].流体机械.2005

[10].王念.空调二级泵系统负荷侧水力管网的优化分析[D].华中科技大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/16a1177213679d56c48a631f.html