# 配网自动化建设对供电可靠性的影响张晓宇

(1太原理工大学山西太原030024;2国网孝义市供电公司山西孝义032300)

摘要：配电网自动化是提高居民用电总量增长过程中的安全保障措施，是改进居民用电质量的最得力手段，也是推进居民用电现代进程的重要途径之一。本文简单阐述了配电网自动化建设的概念，介绍了配电自动化组成系统，并分析了配网自动化建设对供电可靠性的影响。

关键词：配网；自动化；功能；可靠性

配电网自动化建设主要是针对配电网的自动化特点，该特点结合了现代高科技的信息功能，有效的利用到电力配送当中。电力的配送常与许多环境因素和人为因素相关，常会导致电力不稳定等状况发生，尤其是人为因素更是引发电力故障的主要原因，因此配电网自动化的建设对供电可靠性表现出十分重要的作用。

1配网自动化的概念

配网自动化，指的就是配电网自动化，在配电网中融人通信技术、计算机技术等信息技术，形成一个完善的管理系统，实现自动化管理，全天候对供电系统进行监测与保护。一旦供电系统出现故障，自动化管理系统能够及时对故障部分进行定位。同时，自动化管理系统中的监控功能还能对故障起到一定的预警作用。配网自动化是信息技术的产物，它对电力系统的发展起到了非常积极的促进作用。

2配网现状

现代意义上的电力生产与消费，已经完全被科学技术手段所掌控。从过去最初的配电系统来看，由于资金的短缺，自然在配电网性能上没有高的质量保障。而现代生活的媒介消费更使得配电网呈现出极其匮乏的状态，随着现代社会中的各种电力设施的增多，电视、电脑、冰箱、彩电、空调等等各类大型电器设备不断涌入，这种现象尤为凸显。而作为用电质量、安全保障的配电网应紧随现代步伐发展，不断加以改进，以此来适应现代社会的用电需求。在这一发展态势下，配电网的技术改造工作一直在进行，这对配电安全的可靠性也提出了更高的要求，配电网络化已经成为发展的一大趋势，配电自动化更是城市建设的必然结果。

3配网自动化的系统构成

3.1配电系统

在配网自动化中，配电系统是核心部分。配电系统属于电力网络系统的一种，在配电系统内，存在着多种配电设备，例如配电变压器、配电线路等，这些设备共同构成了配电系统。配电变压器的作用十分强大，它能够对电压进行调整，将电压控制在合理范围内，使电压不出现过高或过低的情况。配电变压器还能够有效降低线路中的电压，从而使低压装置得以运行，当然，它也能够将发电机所输出的电压升高，以实现对电力资源更好的运输。

3.2故障定位系统

故障定位系统对配电网络的故障排查工作是非常有利的它能够实现对故障的准确定位，使故障部位能够及时被发现，在最快的速度内得到维修，这在减轻工作人员工作量的同时，还能够有效保障供电系统的安全。

3.3馈线自动化系统

馈线自动化系统是配电自动化系统中另一个对故障进行处理的自动化系统，该系统与故障定位系统相辅相成，故障定位系统针对配电自动化系统的故障定位和信息进行反馈，馈线自动化系统则能够根据故障定位系统所定位的故障区域进行智能判定并进行自动化隔离，此外，在故障区域完成修复或恢复正常工作水平时，馈线自动化系统同时能够智能化的开放关闭的闭合开关，实现正常供电配电工作。

3.4调配自动化系统

调配自动化系统能够实现对供电系统的自动调度。调配自动化系统在运作时，需要以大量的数据作为依托，从而对不同区域的用电量进行统计，在此基础上，对供电系统进行一定的调整，对供电量进行科学调整，实现对不同区域的合理配电。

4配网自动化建设对供电可靠性的影响

4.1使用故障定位系统以提升供电可靠性

如果没有组建配网自动化系统的话，那么一旦配网系统出现故障，将难以对故障点进行定位，而是要工作人员进行现场的故障点检查。并且在受到交通等因素的妨碍之后，定位效率十分低下。此外，在找寻故障点期间，线路一直处于停电状态，因此将难以保障可靠的配网供电。在使用了故障定位系统之后，将可以大大减少查找故障点的时间、缩小工作人员排查范围并快速定位故障点。

4.2使用馈线自动化系统以提升供电可靠性

在使用了集中馈线自动化系统之后，在快速定位故障点的同时还可以遥控操作远方设备以分离故障区域，从而快速实现非故障区域正常供电。一般而言，配电线路中会安装自动重合闸来减轻瞬时故障对线路产生的影响，不过自动重合闸成功率却仍然较低，而且使用了馈线自动化系统之后，将能够大大提高自动重合闸的成功率。因为变电站备用电源切换成功率高，所以如果变电站母线停电，那么可以使用另一电源来恢复短时间的供电。而馈线自动化系统主要在其中所发挥的就是补充作用，从而提升了供电的安全可靠性。

4.3使用先进电力电子设备以提高供电可靠性

想要提升用电的可靠性就需要先进的电力电子设备的支撑，这种支撑更多地体现在技术层面上。例如智能电网的采用，通过信息化的手段，实现智能配电，智能供电，实现供电的精准性，安全性。它在城市中形成一张智能城市用电网，再借以先进的传感测量技术、信息技术，以及通信技术、计算机技术等，从而形成具有可控性、可靠性、安全性、环保性的智能电网时代，极大地提高了用电的可靠性。

4.4配网自动化系统以提高客户服务质量

配电网自动化系统是电子信息科技发展的具体表现，其主要工作优势就在于该系统的自动化智能化功能。用电用户对电力公司的配电满意程度大部分在电力公司对店里问题的解决速度和服务质量中，配电网自动化系统的自动化功能能够帮助工作人员有效地避免在计量工作中出现的误差和错误，极大地提高计算效率和工作水平。此外，配电网自动化系统能够结合网络有效的配电方案，最大程度地简化业务工作流程，缩短了业务办理时间，提高工作人员的办事效率和服务质量，使客户极大地提高了服务质量的评价。

4.5配网自动化系统以完成优质管理

其实，配网自动化系统还可以综合管理配电设备，因为配网系统电力设备的数量较多、种类较多、分布范围广泛，所以在管理的时候极不方便。现今的检修制度会在一定的时间段内检修设备，但是检修任务比较繁重并且会给用户带来不便，所以供电可靠性难以得到保障。但是在使用了自动化配网系统之后，可以综合分析设备使用寿命以及运行状态并进行针对性的检修，从而在减少检修频率的同时提升了检修质量。除此之外，实时监控负荷并合理分配负荷之后，线路超负荷运行情况将得以避免，同时还能够降低故障风险以提升供电可靠性。配网自动化还会给供电企业带去准确的技术资料、可靠的工程数据和信息，并且还可以给线损管理部门带来有利数据、对抄收工作人员实抄率进行监督、监控配网线路电压以及波型情况、按照配网运行状况来自动调整电压以保障供电质量。

5结束语

配网自动化系统的建立与实施，不仅给用户带来了安全性的用电保障，给用电企业的发展也提供了更好的契机。它能对用电设备进行及时性的检测，避免设备的过度老化，通过对负荷电路的监控与分析，对多度负荷线路可以进行分化，从而避免线路的超负荷，增强用电的安全性与可靠性。总之，配电自动化系统是建立在科学与技术的双重作用下，数字化、网络化，更是将配电网自动化的运行状态提到最优化。它为用电的可靠性、安全性、经济性都提供了不可取代的保障，毫不夸张来讲，它在为社会的经济腾飞保驾护航。

参考文献：

[1]熊沛文.分析配网自动化建设对供电可靠性的影响[J].科技视界,2016(02):255.

[2]王建东,余明阳.城市中心区配网自动化建设典型方案研究[J].电工文摘,2016(05):24-27.

[3]宋艳慧,李红高,李想.浅析偏远地区配网自动化建设对供电可靠性的影响[J].山西农经,2018(04):147.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/176109a8132906094fad6da3.html