# 动水力矩论文_季雷雷,何世权

导读:本文包含了动水力矩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水力,蝶阀,系数,偏心,球阀,通式,水压。

### 动水力矩论文文献综述

季雷雷,何世权[1]（2018）在《桁架过流式叁偏心蝶阀的动水力矩计算与优化》一文中研究指出根据已有研究所得到的动水力矩曲线,利用CFD、FLUENT等软件对桁架过流式叁偏心蝶阀的动水力矩进行了模拟计算。模拟计算的分析结果表明,蝶阀在70°开度下的动水力矩达到最大值,与经验值相吻合。同时根据模拟结果,对桁架过流式蝶阀进行了结构上的优化,优化前、后的对比分析结果表明,通过优化有效地降低了动水力矩,这对减小蝶阀的操作力矩有积极作用,实现了蝶阀的节能目的。(本文来源于《流体机械》期刊2018年10期）

邵洋,陈彦,刘玉萍[2]（2018）在《直通式自动控制球阀动水力矩特性分析》一文中研究指出实际应用中,直通式自动控制球阀执行机构的输出力矩会影响阀芯启闭过程。为了保证启闭过程的顺畅,计算流体介质对自动控制球阀的动水力矩很重要。利用Fluent软件对无锡智能自控工程股份有限公司的R1系列直通式自动控制球阀进行数值计算,获得动水力矩变化规律,并总结出动水力矩系数变化规律,为该类阀的选型和力矩曲线优化提供重要依据。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2018年06期）

倪平[3]（2016）在《蝶阀动水力和动水力矩计算式的探讨》一文中研究指出介绍了蝶阀的动水力和动水力矩从原型到计算式的转换过程,分析了不同版本的计算式之间出现数百倍差值的原因,建立了量纲一致的经修正的计算式,提出了由静水力直接推算最大动水力和最大动水力矩的简化计算方法。(本文来源于《阀门》期刊2016年05期）

李长胜,董政淼,罗胤[4]（2016）在《蓄能机组泵工况启动过程中球阀动水力矩分析》一文中研究指出本文针对国内某抽水蓄能电站机组在抽水调相转抽水工况过程中多次出现球阀开启失败的现象,分析当时工况下水力相关数据,查找球阀开启失败原因,给出相关结论并提出防止类似事件发生的解决方案,对抽水蓄能电站球阀的设计制造、运行控制有重要借鉴意义。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2016年02期）

袁邦[5]（2016）在《基于物联网的超大口径液控蝶阀设计及动水力矩特性研究》一文中研究指出水力发电作为重要的绿色能源,在全世界得到广泛应用。水轮发电机组作为其能源转换的主体,一般配套有进水阀作为其重要的安全辅助设备,蝶阀是其中一种重要的进水阀结构形式。本文研究内容及创新点主要体现在以下方面:(1)通过对水电站系统的结构及组成进行概述,阐述了水轮机进水蝶阀的组成和工况;对于超大口径蝶阀作为水轮机进水阀的发展趋势及存在的问题进行探讨。(2)以DN5300超大口径液控蝶阀为研究对象,设计超大口径液控蝶阀的整体方案,确定合适的结构设计方案,即双偏心桁架过流式蝶阀,并配有重锤关阀。(3)建立叁维分析模型,对阀体和蝶板进行有限元分析,得到DN5300蝶板和阀体的设计结构尺寸;通过蝶板的模态分析以及卡门涡街频率的计算,得到了蝶板的修型方案,有效的避免了共振导致的结构破坏问题;上述设计方法通过厂内压力试验和现场工况试验,验证了计算模型的可靠性。(4)建立CFD分析模型,得到双偏心桁架过流式蝶阀在不同开度的阻力系数、动水力矩系数、动水力系数;并与设计手册中相同迎水面积的菱形蝶阀对应系数进行对比,得出两者的异同。通过水电站现场的工况实验,验证了本文所用设计方案和CFD分析方法是正确,证明该方法具有工程实用价值。(5)研究动水关阀阻尼油压的计算方法,通过现场的动水实验可知CFD仿真所得到的固有特性数据计算出的阻尼油压,与实验测试的油缸油压进行对比,其变化趋势一致,两者误差在工程设计可接受的范围内;对实验结果与CFD仿真数据的差异,给出了提高精度的措施。由工地现场试压验证了CFD仿真模型的正确性,其分析取得的动水力系数、动水力矩系数、阻力系数是准确可靠的,具有工程实用价值。(6)对进水阀设计了物联网模块,通过物联网模块提供的监测数据,提取了其启闭过程的相关数据,可得到产品在实际运行中的动水力矩等数据,为新产品的优化设计提供数据支撑。由此,我们得出进水阀产品设计流程的全新模式,即:阀门有限元设计?已有产品工况实测?基于物联网的数据提取与分析?新产品仿真优化?新产品工况实测。通过上述流程的循环优化迭代,加速了产品的优化创新过程;由于该过程可以省去物理模型的生产制造,流体试验台的实测过程,提高了研发速度和降低了研发成本。基于物联网智能阀门控制系统,通过云计算服务取得阀门的运行数据,通过数据分析为运行维护、故障报警及诊断提供了依据。通过本文的设计新方法,可大幅度节约成本,提高研发设计的产品性能,具有深刻的现实指导意义和广阔的工程应用前景。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2016-03-15）

李蓓[6]（2015）在《叁偏心蝶阀流量特性及动水力矩计算和分析》一文中研究指出叁偏心金属硬密封蝶阀比中线蝶阀、单偏心蝶阀和双偏心蝶阀更耐高温、启闭力矩更小、寿命更长、密封性能更高,因此越来越受到使用者的欢迎。随着社会和工业的不断发展,对阀门性能的要求日益增加,对阀门使用工况的要求也越来越严苛。因此,需要提高阀门的各项性能才能适应现在工业和社会的发展。清楚的掌握叁偏心蝶阀前后流体的流动特性以及叁偏心蝶阀动水力矩随开度和压差的变化规律,对提高阀门设计质量、提高运行安全性、稳定性以及更合理的选择阀门执行机构有一定的参考意义。为了研究叁偏心蝶阀的流量特性以及动水力矩的变化规律,本论文以DN200的叁偏心蝶阀为研究对象,采用了计算流体动力学方法并且使用了CFD辅助计算软件,对其内部流场进行了建模和数值计算,获得了叁偏心蝶阀可视化的流场、流量特性以及动水力矩的变化规律。具体内容主要包括：(1)对DN200的叁偏心蝶阀进行叁维实体建模,提取了不同开度下的流道模型,建立了不同开度、不同压差的流场仿真模型。(2)运用CFD软件对不同开度、不同压差下的流场进行了数值仿真计算,对计算后的流场压力、流速、流向以及阀芯冲刷情况进行了可视化分析。(3)计算并分析了叁偏心蝶阀的流量特性和动水力矩随开度和压差的变化规律,得到了不同工况下阀芯受到的动水力矩拟合曲线以及动水力矩系数拟合曲线。(4)对本课题中的叁偏心蝶阀进行了流量和动水力矩实验,将模拟数值与实验数值进行了对比分析,验证了本论文所建立的叁偏心蝶阀的数值计算模型是可行的。通过研究可知,蝶阀在30%至70%开度,流量特性为近似等百分比特性,有较好的调节能力,在其它开度不具备调节能力。在开度一定时,叁偏心蝶阀的动水力矩随压差的增加近似成直线增加。在压差一定时,动水力矩随开度增大而增加,开度增大到65°至70°间动水力矩达到最大值,之后随着开度继续增加,动水力矩逐渐减小,在80°至90°间动水力矩方向发生改变,与其它开度的动水力矩方向相反。(本文来源于《宁夏大学》期刊2015-05-01）

马学东,滕杰,苏振东,孙德标[7]（2013）在《水力自控翻板闸动水力矩的精确计算》一文中研究指出为研究水力自控翻板闸的水动力矩对闸板过流平稳性的影响,采用ANSYS软件的VOF模型计算了某翻板闸过流时的动水压力,并对动水力矩进行了精确计算。结果表明:闸板顶面上半部分形成有利于闸板平稳的顺时针力矩,大小为3169N.m,而顶面下半部分形成破坏闸板平稳的逆时针力矩,大小为2553N.m;闸板底侧面形成有利于闸板平稳的顺时针力矩,大小为1915N.m,而背面和顶侧面形成的力矩很小。因此闸板顶面和底侧面所形成的动水力矩对闸板过流平稳性起决定作用。(本文来源于《水利水电科技进展》期刊2013年04期）

杜兆年,吴健[8]（2003）在《叁偏心蝶阀的动水力矩计算》一文中研究指出利用理想流体的定常、无旋流动的假定,用有限差分法在直角坐标系中求解拉普拉斯方程,得到蝶板截面上的压力分布,从而计算出蝶板在各个开度下的动水力矩,这种方法对于计算对称或非对称蝶阀的力矩十分可行.另外还设计了求解的程序并给出了动水力矩曲线.(本文来源于《甘肃工业大学学报》期刊2003年04期）

### 动水力矩论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

实际应用中,直通式自动控制球阀执行机构的输出力矩会影响阀芯启闭过程。为了保证启闭过程的顺畅,计算流体介质对自动控制球阀的动水力矩很重要。利用Fluent软件对无锡智能自控工程股份有限公司的R1系列直通式自动控制球阀进行数值计算,获得动水力矩变化规律,并总结出动水力矩系数变化规律,为该类阀的选型和力矩曲线优化提供重要依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 动水力矩论文参考文献

[1].季雷雷,何世权.桁架过流式叁偏心蝶阀的动水力矩计算与优化[J].流体机械.2018

[2].邵洋,陈彦,刘玉萍.直通式自动控制球阀动水力矩特性分析[J].化工自动化及仪表.2018

[3].倪平.蝶阀动水力和动水力矩计算式的探讨[J].阀门.2016

[4].李长胜,董政淼,罗胤.蓄能机组泵工况启动过程中球阀动水力矩分析[J].水电与抽水蓄能.2016

[5].袁邦.基于物联网的超大口径液控蝶阀设计及动水力矩特性研究[D].兰州理工大学.2016

[6].李蓓.叁偏心蝶阀流量特性及动水力矩计算和分析[D].宁夏大学.2015

[7].马学东,滕杰,苏振东,孙德标.水力自控翻板闸动水力矩的精确计算[J].水利水电科技进展.2013

[8].杜兆年,吴健.叁偏心蝶阀的动水力矩计算[J].甘肃工业大学学报.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17aa058f395115c228f5c34f.html