# 基于RTDS的光伏接入配电网故障特征研究

### 论文摘要

随着光伏在配电网渗透率的不断提高,光伏电源故障特征的研究对于配电网的保护控制尤为重要。通过建立光伏并网系统的暂态模型,研究了分布式光伏电源的暂态特性并给出了其电磁暂态全电流方程。利用实际光伏并网控制器,搭建了基于RTDS仿真平台的实时混合仿真系统,通过该系统验证了具有低电压穿越能力的单极式光伏在不同故障情况下的暂态全过程,分析了不对称故障下分布式光伏电源低电压穿越期间的谐波特性。通过理论分析和实验验证全面阐述了光伏电源的故障特征,为光伏接入配电网的故障电流计算及保护整定提供了参考依据。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邵庆祝,杨畅,谢民,王同文,丁津津,于洋,徐靖东

关键词: 分布式光伏,电压型变流器,电磁暂态特征,电压不平衡度

来源: 电力系统保护与控制 2019年22期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网安徽省电力有限公司,西安交通大学电气工程学院,国网安徽省电力有限公司电力科学研究院,电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学)

基金: 国家重点研发计划资助(2017YFB0902900),国网安徽省电力有限公司科技项目资助(52120017001G)~~

分类号: TM615

DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.181619

页码: 1-8

总页数: 8

文件大小: 2145K

下载量: 203

### 相关论文文献

- [1].基于RTDS的就地化继电保护仿真测试研究[J]. 东北电力技术 2020(03)

- [2].基于RTDS闭环仿真的无功补偿低压投切策略测试分析[J]. 电子测量技术 2020(05)

- [3].基于RTDS的自治型风光储微电网运行实时仿真研究[J]. 电气应用 2016(21)

- [4].基于RTDS的牵引变压器建模及仿真[J]. 电气开关 2016(06)

- [5].基于RTDS仿真的电子式电流互感器暂态特性测试研究[J]. 电工技术 2017(03)

- [6].分析利用仿真器(RTDS)测试小电流接地选线装置的可行性[J]. 通信电源技术 2016(05)

- [7].基于RTDS的小电流接地选线装置检测方法研究及应用[J]. 东北电力技术 2020(04)

- [8].基于RTDS的安全稳定控制系统动模试验分析[J]. 内蒙古电力技术 2017(06)

- [9].RTDS的用户自定义建模方法及其应用[J]. 电气技术 2017(03)

- [10].基于RTDS的注入式混合型有源滤波器分析[J]. 电网技术 2013(09)

- [11].图形化RTDS在线实时仿真系统[J]. 电力系统自动化 2010(13)

- [12].RTDS在抑制低频振荡研究中的应用[J]. 黑龙江电力 2009(06)

- [13].基于RTDS的电力系统实时仿真[J]. 陕西电力 2008(05)

- [14].基于RTDS仿真的线变组光纤差动可行性分析[J]. 电工技术 2017(01)

- [15].RTDS课程实验教学改革的启迪[J]. 实验室研究与探索 2013(09)

- [16].基于RTDS的图形平台的研究和开发[J]. 现代电力 2010(05)

- [17].基于RTDS小步长算法的并网双馈风力发电系统故障仿真研究[J]. 电网与清洁能源 2018(03)

- [18].大规模交直流混联电网RTDS快速建模方法[J]. 电力自动化设备 2019(09)

- [19].基于RTDS的小电流接地选线装置轮切功能测试方法[J]. 广西电力 2018(02)

- [20].基于RTDS的两类直流全过程详细仿真模型建模[J]. 电网与清洁能源 2016(10)

- [21].大功率光伏并网电流控制器的RTDS建模与仿真[J]. 电源技术 2016(04)

- [22].基于RTDS的双馈风机动态特性实时仿真分析[J]. 贵州电力技术 2014(11)

- [23].基于RTDS的上海地区110kV变压器保护仿真建模研究[J]. 电网与清洁能源 2016(06)

- [24].基于RTDS的变压器差动保护闭环测试方法[J]. 上海电力学院学报 2015(03)

- [25].小电流接地系统行波法选线的RTDS测试可行性分析[J]. 电力系统自动化 2012(17)

- [26].基于RTDS的电力系统故障再现方法分析[J]. 内蒙古电力技术 2010(S2)

- [27].基于RTDS的区域保护系统动模试验研究[J]. 东北电力技术 2014(12)

- [28].基于FPGA技术的外部主站与RTDS高速通信系统[J]. 南方电网技术 2015(06)

- [29].基于RTDS的电力系统在线无功电压优化控制评估[J]. 电网与清洁能源 2014(03)

- [30].RTDS在牵引供电系统中的应用研究[J]. 电气化铁道 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17b61a86797413c76bbb19e7.html