# HPLC法测定黄芪叶中黄芪甲苷的含量

李萍李旗(沈阳医学院附属卫生学校辽宁沈阳110034）

【中图分类号】R917【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2009)28-0024-01

【摘要】目的建立一种准确、简便测定黄芪甲苷含量的分析方法。方法色谱柱为NucleosilC18柱(4.6mm×250mm，5μm)；流动相为乙腈-水＝1∶2；流速为0.8ml/min；检测波长为205nm；速度为0.4mm/min。灵敏度为0.1AUFS,测定了黄芪甲苷的含量，平均回收率为96.1%，RSD为2.15%。结果样品浓度在0.01～0.2mg/ml之间与峰面积成良好的线性关系。结论本方法的重复性好、精密度高、稳定性强。

【关键词】HPLC黄芪叶黄芪叶中黄芪甲苷

【Abstract】0bjective:Establishesonekindaccurately,easilytodetermineAstragalosidethecontenttheanalysismethod.Method:ThechromatographiccolumnisNucleosiltheC18column(4.6mm×250mm,5μm);Flowingformethylcyanide-water=1∶2;Thespeedofflowis0.8ml/min;Theexaminationwavelengthis205nm;Thespeedis0.4mm/min.Thesensitivityis0.1AUFS,hasdeterminedtheAstragalosidecontent.Theaveragereturns-ratiois96.1%,RSDis2.15%.Result:Sampledensityin0.01～0.2mg/mlbecomesthegoodlinearrelationshipwiththepeakarea.Conclusion:Thismethod'sduplicationisgood,accuracyhigh,stable.

【Keywords】HPLCLeafoftheAstragalusAstragaloside

黄芪为常用中药，素有“补药之长”之称，具有益气固表，利尿托毒等功效.黄芪药用价值很高，临床上常用来治疗非特异性免疫功能低下、乙肝和心血管系统疾病.黄芪甲苷作为黄芪成分之一，它具有降压、抗炎、稳定红细胞膜、提高血浆CAMP含量，促进小鼠再生肝DNA合成和增强免疫功能等多种作用.因此在研究黄芪过程中，我们对其成分黄芪甲苷进行了含量测定方法研究，本文用HPLC法测定黄芪甲苷的含量，其样品浓度的范围在0.01～0.2mg/ml之间与峰面积呈线性，该法灵敏度高，重现性好，可准确地测定黄芪甲苷的含量。

1仪器与试剂

Waters高效液相色谱仪：包括510型泵，991光电二极管阵列型检测器，U6K型进样器；NECPowerMate型计算机，黄芪甲苷标准品购自辽宁省药品检验所。甲醇、正丁醇为分析纯，乙腈为色谱纯、水为去离子水。试验用黄芪叶6月份采自沈阳医学院草药园。

2方法与结果

2.1色谱条件色谱柱为NucleosilC18柱(4.6mm×250mm，5μm);流动相为乙腈-水＝1∶2；流速为0.8ml/min；检测波长为205nm；速度为0.4mm/min。

2.2标准曲线制作精密称取黄芪甲苷标准品2.128mg，加流动相定容至2ml，配制成1.064mg/ml的标准品溶液，分别以10、20、30、40、50μl进样测定，以峰面积对进样量作线性回归，得回归方程为Y＝－5.6×10-5＋6.9365×10-4X(Y为峰面积，X为黄芪甲苷量)，r＝0.9994，黄芪甲苷标准品在10.64～53.20μg范围内与峰面积呈良好线性关系。

2.3提取方法的选择用3种不同提取方法(索氏提取器提取1h；80℃温浸提取1h和超声波提取1h)提取样品，后2种提取方法测得黄氏甲苷含量略低，故选索氏提取器提取方法。

2.4流动相的选择实验试用多种溶剂系统，最后确定以乙腈-水＝1∶2为流动相，黄芪甲苷分离效果最好，保留时间也较适宜。色谱图见上图2(ABC)。

2.5样品液制备将黄芪叶阴干后研成粉过40目筛，然后精密称取5.00g，放置索氏提取器中，用100ml80%甲醇加热提取2h，提取液减压蒸去甲醇，用20ml正丁醇分别萃取3次，合并正丁醇萃取部分，减压蒸干，残渣用重蒸甲醇定容至2ml，用0.45μ微孔滤膜过滤，滤液用于HPLC分析，每次进样10μl。

2.6加样回收率试验称取黄芪叶粉5.00g5份，分别精密加入黄芪甲苷标准品2.00mg，按样品制备方法提取样品并进行定量分析，将测定结果扣除样品中黄芪甲苷含量，与加入标准品的比为加样回收率。结果为96.1%(n＝5),RSD%=2.15(n=5)。

2.7精密度试验取同一样品液，重复进样5次，根据测得的样品中黄芪甲苷的浓度(μg/ml)计算其相对标准偏差为2.40%。又取同一样品5份，制备5份样品液，分别进样测出黄芪甲苷的浓度，计算其相对标准偏差为4.20%。

2.8稳定性试验取同一供试品溶液，每隔2h进样1次，分别测定其色谱峰面积。RSD%=2.2(n=5)，结果表明，谱峰面积在8h内基本无变化，表明本实验条件下稳定性良好。

2.9黄芪叶中黄芪甲苷的定量分析：依法测定黄芪叶中黄芪甲苷的含量

3讨论

黄芪甲苷是黄芪的主要有效成分之一，根上部分几乎全部落入地面，成为肥料，为了有效的利用自然资源，我们为定量分析黄芪叶黄芪甲苷的含量，本实验建立了黄芪甲苷的HPLC测定法，测得黄芪叶中黄芪甲苷的含量为4.20%(干重)，与黄芪标准含量(1.50%)相差2.70%。实验证明：黄芪叶中黄芪甲苷的含量非常高，人类应该广泛利用。本实验建立的HPLC测定法加样回收率高，精密度试验相对标准偏差小，测试数据更可靠。

参考文献

[1]张宇,沈德凤,杨波.黄芪叶中黄芪甲苷的含量测定[J]中国野生资源，2002，（05）020.

[2]王辰,侯连兵,刘婵.HPLC-ELSD法测定黄芪注射液中黄芪甲苷的含量(2006)06-0618.

[3]肖佳尚,朱涛.HPLC-ELSD法测定芪红胶囊中黄芪甲苷的含量[J]广东药学院学报,2007,(02).0138.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17bc1259f9dda239626280e4.html