# 电力系统变电运行安全管理和设备维护的分析李伟光

内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局内蒙古包头014030

摘要：在电力系统工程中，变电系统的运行和维护是最重要的部分与内容。变电运行管控的目的在于确保电力系统稳定性与安全性。电力系统的维护工作能够保障系统的安全与可靠运行。当前国内电力系统在变电运行设备管理中有着一定问题需要解决，这些问题是失误事故发生的根本原因。不论是技术层面还是管理层面都有一些问题会影响到变电系统的质量水平。本文也将以此为依据展开分析，希望能够更好的保障电力系统的稳定运行。

关键词：电力系统；变电运行；安全管理；设备维护

1电力系统变电运行安全管理工作和设备维护的重要性分析

1.1工作实施意义

变电运行是电力系统运行过程中的重要内容，关系整个电力系统的实际运行情况。切实采用科学合理的管理方式和手段，加强变电运行各方面管理工作，实现安全管理的目标，做好各项电力运行设备的全方位维护工作，及时发现设备运转中的不正常状态，并开展及时维修工作，使其始终保持较好的工作状态，最大限度地提升电力系统变电运行的整体水平，提升电力企业工作的效率和服务水平，从而增加电力系统的经济效益和社会效益。在全方位安全管理工作的过程中，可以及时排查和解决各项安全隐患，应对电力系统实际运行的复杂环境，发挥安全管理制度的优势，确保各项工作有序开展。

1.2工作中的问题

1.2.1缺乏健全的安全管理体系

安全问题是电力系统运行过程中的重要工作内容，是变电运行工作者重点考量的事项之一。一旦电力系统变电运行环节有潜在安全风险，又没有及时加以规避和控制，安全事故发生将不可避免。电力企业需要重视安全管理工作，企业全员上下树立起安全管理的强烈意识，但是现实情况却是，很多企业对于变电运行安全管理工作不够重视，没有制定科学有效的管理制度和行为规范，管理人员、操作人员的安全意识较为薄弱，在日常工作环节中没有遵守安全制度。同时一些工作细节处理不够到位，如变电运行操作票的项目繁琐，且办票工作环节存在着管理漏洞。

1.2.2缺乏完备的设备检修模式

变电设备是推进电力系统变电运行工作有序开展的重要前提和基础。很多电力系统变电运行中，对于各项变电设备的检修和维护工作不够到位，没有充分掌握各项设备的实际运行状态，没有做好老旧设备的及时维护和更新工作，检修工作频率不够高，检修模式不够科学等，不能够适应当前电力系统的经营管理模式，导致资源浪费。

2变电站安管措施

2.1完善与创新安全制度。电力企业需要参照自身情况与变电工作要求及时创新、完善与更新自身运行管理制度，经由上级申报以后，确保新变电管理制度能够确保工作的有序，发挥保障工作人员安全与设备安全的作用。此外电力企业还要对变电安管目标以及管理内容、管理范围制定相应责任制度，确保责任制度能够体现出随机应变的能力，实现对变电站特殊运行要求的及时调整、控制与补充。变电站需要制定相应的安保制度与消防制度，用检查制度控制变电站安全制度能够发挥应有作用，这是安全制度能够得以深度贯彻与落实的重要前提。

2.2加强员工培训与监督力度。电力企业需要予以工作人员工作态度、工作情况更多重视。企业需要根据工作需求建立相关培训制度，确保所有工作人员都能够有效的参与工作当中。变电运行中有着许多小型作业、分散作业，这些作业是经常被忽略的问题。电力企业需要重视安全培训，用安全培训提高工作人员专业素质。如日常变切换操作，这种看起来十分简单的操作在实践中经常会因为工作人员大意引起各种事故。保障所有工作人员都可以秉承良好职业素养与扎实的技能水平，效率化的参与电力运行操作，减少与控制人为操作失误几率，保障电网系统的安全事故问题能够被降到最低。电力单位需要予以安全监督严格的控制，发挥安全督查应有的价值。要求所有电力人员都能够在操作中以安管要求操作，将其化为习惯与态度，防止人为失误带给电力系统操作不良影响。

2.3合理运用监测技术。电力企业需要予以现代技术更多的关注，借助现代技术本身初中优良的性能，提高监测有效性，提高系统维护保管质量。比如人们熟知的自动计数、仿真技术、智能传感、监控测量、计算机等等，这些技术能够实现对非电气量与电气量变化的监控，在发现问题的时候第一时间预警，可以有效控制设备故障出现几率，是降低故障危险发生概率的重要举措。为人身、设备以及电网安全提供着良好保障。

2.4做好一体化管理。利用高新技术建立电网模型需要予以设备管理更高的重视，为其匹配相应的管理工作。当前存在于电力系统管理的问题需要来自运行维护的全力支持，展开对过去管理模式问题的深入研究，及时的调整传统管理思路。首先要做的是展开调研活动，了解工作人员的实际情况，从一线工作人员处了解操作需求、操作问题。运营管理目标为提高工作团队的凝聚力与工作执行力。我们需要做好队伍整合与优化，全面提高团队凝聚力与管理质量。做好检修方面的工作，定期对设备以电压等级类型划分操作，专业人员负责设备维修运维任务。设备管理中需要将过去的抢修变成提前维护，减少设备故障对电力系统带来的不良影响。此外还要做好专业技术培训，全面提高员工整体工作能力与工作素质。根据岗位需求组织人员集中学习最新管理制度与安全规程，保障所有工作人员你技术水平与业务能力都能够达标。

2.5制定严格的值班制度。值班制度的确立还要参照技能培训与专业知识培训要求，确保所有工作人员的维护工作、倒闸能够做到顺利进行。工作人员需要做好所有操作细节的记录，这样在发生事故的时候才能够及时的了解故障从哪一步骤发生的。电力企业需要落实四个勤制度，也就是勤检查、勤分析、勤调整、勤联系。当然这里所说的勤检查并不是说要将检查安排的十分稠密。而是要结合过往设备故障频率确认故障的检修时机，不要浪费过多的人力资源与物力资源。

3电力系统变电设备维护策略

3.1一次设备维护

开展电力系统一次设备的安全维护工作，一是要检查变压器，看其是否保持着正常运行状态，如果有受潮、颜色变化情况，需要进行接点检查。二是要定期开展红外测温工作，如果发现设备运行负荷较大，需要根据实际情况增加相应的检测次数，按照接点的情况，合理调整相应的检测周期，并加以细致记录。三是需要全方位维护断路器，按照设备的运行状态，开展细致清理工作，确保电力设备没有锈蚀问题。

3.2二次设备维护

对电力系统变电运行二次设备的维护，需要重点针对以下几个方面进行：一是要开展传动试验工作，重点检测机电装置的运行情况，及时开展相应的停电检查作业；二是要观测电力系统中央信号系统的运行情况，这主要是看各个信号是否保持正常运行状态。同时需要做好二次回路的检查工作，针对按钮、保险等多个项目进行细致检测，并且需要开展端子箱的防火封堵工作。检测工作进行中，如果存在不符合变电运行要求和标准的情况，要及时更换相应的设备和构件。

3.3交流系统和直流系统维护

这方面的维护工作，在电力系统变电运行的整体安全维护工作中都占据着重要位置，需要引起相关管理人员的重点关注。一是要遵循各项管理制度和行为标准，针对蓄电池的温度和电压进行细致测量，并且定期开展电池外壳的清理工作，减少其中的锈蚀问题。二是要开展交流系统和直流系统接点的检测工作，加强重点维护工作，及时发现其中的不足之处，并加以适当处理。

3.4其他装置

防误闭锁装置和安全工器具等方面，也是电力系统变电运行中的设备维护重点，需要结合变电设备的实际情况，开展检测工作，根据锈蚀情况、防雨帽的破损情况，看是否需要进行更换，并且确保电脑钥匙始终保持良好的浮充电状态。

4结束语

综上所述，本文从不同角度和方向，对电力系统变电运行安全管理，以及设备维护的相关内容，展开了分析和阐述，其目的就是保证电力系统变电运行的稳定性，提升其使用性能，避免安全事故的发生，满足人们对电力系统的需求，促使其行业得到更好的发展。

参考文献：

[1]刘华喜，丁倩.电力系统变电运行安全管理与设备维护分析[J].通讯世界，2018，25（12）：81-82.

[2]龚伟.电力系统变电运行安全管理及设备维护分析[J].低碳世界，2017（35）：152-153.

[3]黄沼.电力系统变电运行安全管理与设备维护分析[J].中国新技术新产品，2016（21）：187~188.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/192ad486e902d23468ec75fa.html