# 心电监护仪论文_杨存,宗会迁,宋登浩,杨磊,柳青

导读:本文包含了心电监护仪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:监护仪,心电,心律失常,桥梁,质量控制,心肌梗死,城市。

### 心电监护仪论文文献综述

杨存,宗会迁,宋登浩,杨磊,柳青[1]（2019）在《大数据下多参数心电监护仪风险因素调查及分析》一文中研究指出目的基于多参数心电监护仪故障数据的统计结果,本研究深入分析影响监护仪使用的安全风险因素。开展风险控制,为加强监护仪安全管理提供循证依据。方法对本院40个临床科室的562台监护仪进行为期一年的质量监控,统计2017年7月至2018年7月监护仪故障信息记录,对所记录的414例故障数据进行分类统计分析。结果数据样本的统计学分析结果表明,心电导联线破损、血氧探头故障、血压测量不准是监护仪故障发生的主要影响因素。结论通过对故障类型的分析研究,发现监护仪使用过程中的不安全因素,明确故障风险原因,建立风险控制对策,加强监护仪的安全维护和使用管理,减少此类设备使用过程中的安全隐患,减少不良事件的发生,降低设备的使用风险。(本文来源于《中国医疗设备》期刊2019年12期）

栾洋[2]（2019）在《心电监护仪监测在急性心肌梗死患者心律失常中的使用》一文中研究指出目的:分析使用心电监护仪监测急性心肌梗死患者心律失常的护理干预的效果。方法:选取本院急性心肌梗死患者122例,选取时间2015年1月～2018年6月,将患者随机分为观察组与对照组,对照组给予常规监测。观察组给予心电监护仪监测:检查好除颤器、临时起搏器,储备导电膏及相应物品,对发现的胸痛、心律失常和电解质紊乱等及时处置。比较两组患者的心律失常发生次数、并发症发生率和抢救成功率,请患者配合填写自制护理满意度评价表,对此次护理满意度进行评价。结果:观察组患者的心律失常发生次数明显少于对照组,并发症发生率更低,组间差异有统计学意义(P<0.05),但两组间的抢救成功率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组患者的护理满意度为95.1%(58/61),明显高于对照组的82.0%(50/61),组间差异有统计学意义(P<0.05)。结论:对急性心肌梗死患者实施心电监护仪监测,可为及时抢救和有针对性的护理提供依据,提高治疗效果,增加护理满意度。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2019年22期）

吴敏,谢健[3]（2019）在《心电监护仪袖带反扎法对血压测量与预防袖带破损的影响》一文中研究指出目的观察心电监护仪袖带反扎法对血压测量与预防袖带破损的影响。方法选取2016年1月至2019年1月接受心电监护的60例患者作为研究对象,按照红黄双色球法将其均分为两组,每组30例。对照组采用传统袖带绑扎法,观察组采用袖带反扎法,比较两组收缩压、舒张压、袖带破损率。结果经测量,观察组收缩压、舒张压略低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05);对照组袖带破损率(20.0%)高于观察组(0.0%),差异有统计学意义(P<0.05)。结论心电监护仪袖带反扎法可以准确测量血压,降低袖带破损率。(本文来源于《医疗装备》期刊2019年21期）

孙晓丽[4]（2019）在《关于心电监护仪维修的质量控制方法的探讨》一文中研究指出随着医疗技术的逐渐发展,医疗器械的更新速度逐渐加快,市场需求量也逐渐增加。本文中提到的心电监护仪属于现代医疗器械中使用频率较多,具有较多的应用优势,是主要运用于各项身体指标监护的智能仪器。为提高使用的安全性延长使用寿命,需要切合实际重视质量监测和质量控制。为提高心电监护仪的使用效率,降低使用过程中存在的风险事件,应提高仪器的质控和质检,为全面探讨心电监护仪维修与质量控制的具体方式本文就目前存在问题进行罗列,并以此提出解决措施。(本文来源于《世界最新医学信息文摘》期刊2019年90期）

沈金娣[5]（2019）在《品管圈活动对护理人员规范使用心电监护仪的影响》一文中研究指出目的探讨品管圈活动对护理人员规范使用心电监护仪的影响。方法选取2017年12月至2018年5月未实施品管圈活动的25例应用心电图监护仪的患儿作为对照组,选取2018年7-12月实施品管圈活动的25例应用心电图监护仪的患儿作为观察组,比较两组护理人员使用心电监护仪规范率、不良事件发生率、工作质量评分。结果观察组护理人员使用心电监护仪规范率为96.00%,高于对照组的68.00%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组不良事件发生率为4.00%,低于对照组的32.00%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理人员工作质量评分为(92.23±1.35)分,高于对照组的(71.49±1.63)分,差异有统计学意义(P<0.05)。结论品管圈活动可显着提高护理人员使用心电监护仪规范率,并可降低不良事件发生率,提高护理人员工作质量。(本文来源于《医疗装备》期刊2019年19期）

黄友秀,邓凤[6]（2019）在《标准操作规范在改善ICU护士对心电监护仪产生报警倦怠现象的效果分析》一文中研究指出标准操作规范(standard operation procedure,SOP)即"标准操作程序",将某一作业依照操作目的、操作步骤和要求,以统一的格式用来指导和规范日常的工作~([1])。报警倦怠即医护工作人员面对大量的仪器报警,医护人员失去对仪器报警的敏感性,包括没有注意到报警或者干脆对报警置之不理的现象~([2])。ICU是医院监护设备相对集中的科室,而心电监护仪是每张床位必备的监护仪器,用于持续监测的患者生命体征。我院ICU护理人员对心电监(本文来源于《福建医药杂志》期刊2019年05期）

吴奇[7]（2019）在《合肥46座桥梁配齐“心电监护仪”》一文中研究指出本报讯 随着合肥城市的快速发展，市民身边各类桥梁越来越多，不管是高架桥还是跨河桥，它们现在的健康状况怎么样，出行安全有没有保障呢？10月11日，市城乡建设局对合肥市政桥梁养护情况进行了通报，根据最新检测评估结果来看，城区桥梁全部在合格及以上等级。此外，阜(本文来源于《合肥晚报》期刊2019-10-12）

杨丽芳[8]（2019）在《心电监护仪的维护和常见故障的解决办法》一文中研究指出心电监护仪是一种自动化、智能化专用设备,临床科室使用较多,主要用来对病人的生命体征进行持续不断的、动态的监测,特别是对临床危重病人的生命安全起着举足轻重的作用。文章着重介绍其日常维护和常见故障的解决办法,进一步提高使用寿命。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年28期）

侯姗姗[9]（2019）在《循证护理对心电监护仪监测心律失常患者心理状态及心功能的影响》一文中研究指出目的探讨循证护理对心电监护仪监测心律失常患者心理状态及心功能的影响。方法选择2017年1月～2019年1月我院收治的心律失常患者84例,按随机数表法分为对照组和观察组,每组42例。对照组给予传统护理,观察组在对照组基础上采用循证护理,比较两组焦虑自评量表(SAS)评分、抑郁自评量表(SDS)评分、左室射血分数(LVEF)、左室舒张末内径(LVEDD)和左室收缩末内径(LVESD)及心律失常发生率。结果干预后,观察组SAS评分和SDS评分低于对照组[(30.24±3.85)分vs(59.97±4.66)分]、[(41.64±3.22)分vs (59.15±4.27)分],差异有统计学意义(P<0.05)。观察组LVEF水平高于对照组[(56.12±2.54)%vs (47.54±2.63)%],LVEDD和LVESD水平低于对照组[(45.38±1.67)mm vs (50.24±2.16)mm]、[(37.53±2.14)mm vs(47.21±2.25)mm],差异有统计学意义(P<0.05)。观察组的心律失常发生率为4.76%,低于对照组的35.71%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论循证护理有利于改善心电监护仪监测心律失常患者的心理状态,降低心律失常发生率,改善患者心功能,促进患者转归,效果高于传统护理。(本文来源于《医学信息》期刊2019年19期）

陈其[10]（2019）在《心电监护仪在临床中的应用与质量控制》一文中研究指出目的:通过对心电监护仪心电、呼吸、血氧饱和度和无创血压等功能参数的质量控制检测,以检测数据为依据,掌握其性能状态,从而提高监护仪在临床使用的安全性。方法:使用Fluke Prosim8生命体征对监护仪的各项性能进行检测,使用Fluke ESA 620电气安全检测仪对监护仪进行电气安全检测。结果:通过检测总结数据,掌握监护仪的各项性能指标,能够及时的对监护仪进行维护、保养。结论:通过对医院心电监护仪的质量检测、定期的维护,为临床的安全诊疗提供保障。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2019年18期）

### 心电监护仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:分析使用心电监护仪监测急性心肌梗死患者心律失常的护理干预的效果。方法:选取本院急性心肌梗死患者122例,选取时间2015年1月～2018年6月,将患者随机分为观察组与对照组,对照组给予常规监测。观察组给予心电监护仪监测:检查好除颤器、临时起搏器,储备导电膏及相应物品,对发现的胸痛、心律失常和电解质紊乱等及时处置。比较两组患者的心律失常发生次数、并发症发生率和抢救成功率,请患者配合填写自制护理满意度评价表,对此次护理满意度进行评价。结果:观察组患者的心律失常发生次数明显少于对照组,并发症发生率更低,组间差异有统计学意义(P<0.05),但两组间的抢救成功率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组患者的护理满意度为95.1%(58/61),明显高于对照组的82.0%(50/61),组间差异有统计学意义(P<0.05)。结论:对急性心肌梗死患者实施心电监护仪监测,可为及时抢救和有针对性的护理提供依据,提高治疗效果,增加护理满意度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 心电监护仪论文参考文献

[1].杨存,宗会迁,宋登浩,杨磊,柳青.大数据下多参数心电监护仪风险因素调查及分析[J].中国医疗设备.2019

[2].栾洋.心电监护仪监测在急性心肌梗死患者心律失常中的使用[J].中国医疗器械信息.2019

[3].吴敏,谢健.心电监护仪袖带反扎法对血压测量与预防袖带破损的影响[J].医疗装备.2019

[4].孙晓丽.关于心电监护仪维修的质量控制方法的探讨[J].世界最新医学信息文摘.2019

[5].沈金娣.品管圈活动对护理人员规范使用心电监护仪的影响[J].医疗装备.2019

[6].黄友秀,邓凤.标准操作规范在改善ICU护士对心电监护仪产生报警倦怠现象的效果分析[J].福建医药杂志.2019

[7].吴奇.合肥46座桥梁配齐“心电监护仪”[N].合肥晚报.2019

[8].杨丽芳.心电监护仪的维护和常见故障的解决办法[J].科技创新与应用.2019

[9].侯姗姗.循证护理对心电监护仪监测心律失常患者心理状态及心功能的影响[J].医学信息.2019

[10].陈其.心电监护仪在临床中的应用与质量控制[J].中国医疗器械信息.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1a1872ecdf57e187ddb15c1a.html