# 10kV配电工程线路配置策略初探邱子峰

国网龙口市供电公司山东龙口265701

摘要：近年来，随着我国经济水平的不断提高，推动了各行各业的发展，与此同时人们对供电可靠性的要求也越来越高。在10kV配电工程中，线路配置的优劣，直接影响着电网的供电可靠性。然而，由于种种因素的影响，使得线路故障频发，为了解决这一问题，必须对10kV配电工程线路的配置进行合理优化。基于此点本文首先分析了10kV配电工程线路特点及存在的问题，并在此基础上提出10kV配电工程线路优化配置策略。

关键词：10kV配电工程；配电线路；策略

引言：随着我国全面建设小康社会步伐的加快和城市化建设的快速发展，中小城镇居民住宅小区的建设如雨后春笋般的发展起来，中小城镇居民小区的出现，说明了我国改革开放以来，人们生活得到了极大改善，同时，也为电力企业实现可持续发展，营造了一个大好的发展机遇，抓住这一机遇，搞好居民住宅小区营造了—个大好的发展机遇，抓住这一机遇，搞好居民住宅小区的供配电设计，更好地满足人们不断增长的物质文化生活的需要，无疑是摆在各地电力管理部门前面的一个急需很好的解决的重大课题。

110kV配电工程线路特点及存在的问题

1.110kV配电工程线路的具体特点

10kV配电的线路具有如下特点：其一，线路长。10kV配电线路的总体长度比较长，并且所经过的区域自然环境条件较差，故此事故的发生几率较高，而且多为瞬时性故障；其二，一致性差。由于线路的肺部范围较广，负荷率相对较低，并且容易受到季节性影响，同时有些线路只连接1～2个专用客户，这与输电线路极为类似；其三，线路呈放射状。在有的线路上，几十甚至上百台的变压器同时T接在该线路的各分支上；其四，分支多。配电线路上的分支较多，从而使得负荷过于分散，加大了故障查询的困难程度；其五，配变小。配电线路中的变压器较小，最大的配变一般不超过100kVA。

1.210kV配电线路中存在的主要问题

基于10kV配电线路的特点，从而导致了配网薄弱且运行维护工作较为繁重等问题，正是因为这些问题的存在，使得配电线路故障频发。较为常见的故障有季节性故障和事故性故障，下面简要介绍以下故障成因。

（1）季节性故障。主要是指配电线路受季节性变化的影响而出现的故障，这类故障一般会随季节性变化而变化。如春季风大会导致线路之间短路放电或是绝缘闪络烧断导线等情况；夏季雨多容易引发电杆倾斜或倒塌等事故；秋季中雷雨、大风等气候较多，线路易出现接地和遭受雷击，进而使导线以及金属器具被烧毁；冬季冰雪天气会使导线出现覆冰现象，当覆冰脱落时，极有可能引起线路跳跃，从而引发故障。

（2）事故性故障。导致这类故障发生的原因主要有以下两方面：一方面是运行环境原因，具体包括树木造成的线路接地、工厂企业排放的腐蚀性气体造成线路和杆塔腐蚀、外力破坏导致线路掉闸以及用户设备陈旧老化等等；另一方面是配电设备自身的原因，如配电结构不合理、杆塔低、弧垂大等等。

210kV配电工程线路优化配置策略

2.110kV配电线路的配置原则

在10kV配电工程中，线路的配置应遵循以下原则：其一，可靠性。当线路或是变压器中的任何一个电气元件发生故障时，都能够及时对故障进行切除，使其不影响其它电气设备的正常工作，并且能够相应的操作恢复供电；其二，运行灵活性。当需要对配电线路中的任意一个断路器进行检修或是停运时，通电操作能源不应对该线路或是变压器的正常运行造成影响；其三，接线标准、简单。变电站主接线的配置应标准且简单，这样有利于降低线路故障的发生几率，并且还有助于运行维护；其四，主接线的配置在确保供电安全可靠的同时，应符合投资经济性原则。

2.210kV配线的结构优化配置

现阶段，随着电力用户的不断增多以及他们对供电可靠性的要求不断提高，原本的辐射状单电源结构越来越无法满足用户的需求，为此，应当采取双电源并行的方式进行电源配置，但是由于这种方式前提投资较大，想要实现有一定困难。为了既节约投资成本又能满足用户要求，可采用如下方式对配电线路结构进行优化配置：可将两条从不同变电站出线的配电在终端通过联络开关进行联络，并在线路中间位置处用分段开关进行分段，线路在正常运行时，联络开关则处于断开状态，分段开关合上，当线路发生故障时，故障段可自动从线路中被切除，而非故障段则由另一个变电站进行供电，其中分段开关的实际数量可按照线路的具体长短进行设置。这种配电线路结构的最大特点是分段开关越多，线路故障时停电的用户越少，并且投资少、见效快、运行灵活。

2.3导线选择

在整个10kV配电工程中，导线的选择是比较重要的环节之一。虽然采用电力电缆能够进一步提高供电可靠性，而且也有利于环境美化，但是电缆本身不仅价格比较昂贵，同时还不便于维护和检修，故此仅适合在比较繁华的地段中应用。为了达到线路配置优化的目的，应尽可能采用轻型绝缘架空线，其具有绝缘层轻薄、便于施工维护等特点，适应于10kV配电工程。

2.4杆塔及基础的选择

位于转角位置处的受力杆可采用T接的方式进行架设；而耐张杆由于受到大区拉线的限制，故此应采用钢管塔；直线杆可按照实际荷载选用弯矩相当的混凝土杆塔，在进行选择时，应充分考虑线路的重要性以及经济性等条件。钢管塔基础主要分为两种形式，一种是浅埋式，另一种是深埋式。其中浅埋式由于实际开挖的面积相对较大，所以并不适合在城区等繁华地段处使用。为此，应尽可能采用深埋式灌注桩基础，其直径一般为1.5左右，可采取人工开挖的方式进行施工，经过大量的实践证明，这种方式不仅经济实用，而且还不需要其它配套设备，最为重要的是无任何污染且噪音低，适宜在城区中使用。

2.5继电保护装置的优化配置

（1）过负荷保护。对于400kV及其以上的变压器，在多台并列运行或是单台作为其它负荷的备用电源时，应当按照可能出现过负荷的情况加装过负荷继电保护器，可采用单项式，延时动作于信号。

（2）相间短路保护。反应变压器绕组以及引出线相间短路的电流速度速断保护对中性点直接接地的线路能够起到相应的保护作用。对于容量在6300kVA及其以下并列运行的变压器和1000kVA以下独立运行的变压器而言，在后备保护的时限大于0.5s时，应加装电流速断保护装置，如果其灵敏度不足时，可增设纵联差动保护器。

（3）10kV电源进线保护。应在10kV非专用电源的进线侧加装带有保护的开关设备。当配变容量达到250kV及以下时，应当采用高供低计的措施，并在变压器的高压侧加装跌落式熔断器，以此来作为进线保护装置，同时也可作为变压器保护装置。如果变压器的容量在630kV及以下时，应在变电器高压侧加装真空断路器和继电保护器，借此来对变压器进行保护，并在进线开关的位置上加装继电保护器，由此来对进线加以保护。

3结语

由于10kV配电线路的单相接地故障是配电网中故障发生率比较高的一类，因此严重影响了配电网以及变电设备的安全、经济运行，所以要在实践中不断摸索总结经验，增加新设备、新技术的使用范围，这样才能有效预防10kV配电线路接地故障的发生本文通过对10kV配电工程线路特点进行分析，找出其存在的问题，并且分析了相应的策略方法，希望能对我国的10kV配电工程线路配置做出一点贡献。

参考文献：

[1]黄国良.快速查找在10kV配电线路单相接地故障的应用[J].科技资讯，2009

[2]田洪岩.10kV配电线路单相接地故障[J].农村电气化，2007

[3]杨艳玲.10kV及以下供配电CAD系统的设计研究[D].长沙：湖南大学，2008.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1a6b4a18f1fc6f6a616316bc.html