# 浅析房建工程深基坑施工常见问题袁勇

安徽省阜阳市龙元建设监理有限公司安徽阜阳236000

摘要：随着社会的不断发展，我国住房建设项目的规模和数量不断扩大和完善，城市人口也在不断增加，出现了城市人口用地紧张的局面。为了缓解这种情况，房屋建筑工程的建筑层数越来越高，工程深基坑不断加深。深基坑施工技术关系到整个房屋建筑工程的质量和安全。目前，在住宅建设工程中，深基坑施工还存在一些问题。本文首先简述了深基坑施工的特点，分析了房建工程深基坑施工常见问题，提出了房建工程深基坑施工常见问题对策，希望给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：房建工程；深基坑施工；支护；修整

引言

随着社会城乡统筹工作的深入，城市人口数量急剧上升，直接推动了城市建设的快速发展。住房建设与城市居民生活息息相关，住房建设在城市建设中的比重很高。目前，城市房屋建筑工程的层高不断上升，这也给房屋建筑工程的施工带来了一定的考验。在房屋建筑施工过程中，深基坑施工是整个房屋建筑工程的基础。深基坑工程的施工质量将直接影响整个房屋建筑工程的质量。因此，加强深基坑施工质量尤为重要。住宅建筑深基坑施工技术虽然在不断发展和完善，但在技术应用过程中仍存在诸多问题。针对这些问题，只有及时采取有效的对策，加强施工技术的应用，才能提高深基坑的施工质量。

1深基坑施工的特点分析

目前，建筑工程正在向高层发展，对基础和基坑的要求越来越高。在这种大趋势下，深基坑施工主要表现为：首先是基坑深度不断增加，建筑物向高层发展，基坑深度不断增加；其次是基坑开挖面积越来越大，施工规模越来越大，基坑开挖面积必然越来越大；然后是易影响周围既有建筑物，深基坑保护不当，会导致周围既有建筑物沉降或倾斜，会损坏周围既有管线，需要开展大量的内外协调工作，大大增加施工难度；最后是施工时间长，经常受雨雪冰冻等天气影响，这不利于深基坑的稳定，往往存在一定的安全隐患。

2房建工程深基坑施工常见问题

2.1实际施工效果与预期施工效果有较大差异

虽然房屋建设单位已经制定了深基坑施工的预期规划和施工方案，但在实际施工过程中，很多施工人员并没有将预期规划和具体施工方案落实到位。如有的施工人员对深基坑工程敷衍塞责，没有工作责任心；有一些施工人员有偷工减料的情况，这种情况会直接导致施工材料与材料标准的差距，从而影响施工质量。甚至有一些施工单位为了经济效益，在没有保证施工规范和标准的情况下加快施工进度，造成深基坑施工质量存在巨大隐患。

2.2地质勘探问题

房屋建筑工程深基坑施工前必须进行地质勘探，这是工程施工前期的重要环节。技术人员对施工现场周边区域进行详细调查，根据调查数据结果规划调整工程设计方案，并根据新方案收集新数据。在此过程中，勘察技术人员主观意识较大，可能影响工程本身。例如，对于基础勘探点的深度和间距设置是否客观正确，在较复杂的施工环境中，能否按有关技术规范增加地质勘探点的密度，合理增加勘探点的数量等。在确认这些技术内容时会增加工作量，提高一些技术环节的重要地位。如果勘察技术人员不能充分重视这些技术内容和技术考虑，可能存在勘探点密度调整不到位、勘探点数量不足等技术差距。再次，如果编目技术人员未能根据实际情况调整地质勘探现状，造成勘探点过于稀疏，也会造成勘探点间距过大，进而失去数据采集的连续性，这将使深基坑支护方案的施工开始后缺乏合理的依据。

2.3边坡稳定性问题

由于深基坑施工具有深度大、开挖面积大、工期长的特点，深基坑边坡稳定性尤为重要。支护结构设计不合理，支护结构强度不足，接触点薄弱，支护点过多或过少，支护点过远或过近等，会导致板桩墙体应力过大，墙体在土体承载力和水压作用下变形，向前或向后，失去相应的承载力，从而导致基坑边坡的稳定性降低，甚至出现塌方、坍塌等危险。

2.4基坑底部隆起

在深基坑施工中，应注意基坑施工区的土质情况，遇到土质较差的基坑时，要保证板桩墙的设置深度，当板桩墙埋深不足时，基坑外部土体下沉或坍塌，基坑底部土体会出现隆起，支撑结构整体重量增加，这不仅影响边坡的稳定性，也会增加土方开挖量，增加深基坑施工难度。

2.5跟踪监测执行不到位

偷工减料的情况一直存在，即使处理基坑也是不可避免的。深基坑施工中，需要与搅拌桩接触施工，但多数施工人员有错误认识，往往水泥用量较少，间接影响基坑支护措施的强度，使其呈下降趋势，从而形成裂缝，影响施工质量。究其原因是施工单位开展施工，注意加快施工进度，或未按施工图纸进行施工，没有严格控制施工标准和存在偷工减料现象等。由于建设单位过于关注眼前或局部利益，跟踪监督实施不到位，进而给整个工程质量留下了大量的潜在风险。一般来说，施工尚未产生立体空间结构，施工人员应根据平面结构设计科学调整支撑结构，从而达到空间施工的效果。

3房建工程深基坑施工常见问题对策

3.1深基坑技术应用

在房屋建筑工程深基坑施工中，应首先控制机械的开挖深度，如采用较先进的机械设备，或聘请足够有经验的开挖司机进行开挖工作，以保证开挖深度标准。其次，加强对基坑边坡整治的监督，基坑边坡整治施工人员应具备专业技术水平和足够的施工经验，只有这样才能更好地控制边坡整治。对于深基坑施工来说，最重要的是高质量、高水平的施工工艺，只有施工人员将施工工艺落实到各个施工环节，而且施工工作的水平和质量非常可靠，才能保证施工质量。这就要求施工单位加强对施工人员的管理，如施工单位能建立完善的施工规范体系，利用该体系来制约施工工人规范施工作业。此外，本制度应明确分工，明确职责，使每个职工都能履行职责，严格执行制度标准。

3.2做好前期调查工作

要做好房屋建筑工程设计前期准备工作，根据施工现场的实际情况进行密切调查，解决地质、水文等方面存在的问题，做好有针对性的调查工作。例如，技术调查工作应深入分析施工场地的地层结构，特别是施工场地的地下水数量、位置，包括软土的程度，以保证深基坑后期支护技术实施过程的安全。此外，还需对施工现场周边建筑物进行深入调查，充分考虑深基坑开挖及支护技术实施过程中工程振动对周边建筑物的影响，主要调查周边建筑物的振动承载力，并及时进行评估，分析深基坑开挖施工的可行性。

3.3确保边坡稳定

在深基坑施工过程中，为保证整个基坑的稳定，根据深基坑的技术特点，合理选择防护形式，注意基坑施工的开挖顺序，要设置支撑结构并进行开挖，不得过度开挖。支护结构设置后，必须加强支护结构的保护，减少施工机械对支护结构的影响。此外，在深基坑施工过程中，必须加强基坑稳定性检测并做好记录，及时处理发现的问题。

3.4做好基坑排水工作

降水排水工作是深基坑施工过程中一项非常重要的内容，降水排水有多种形式，如地表渠道排水、井点降水、管井点降水和射流井点降水等。一、深基坑降水和排水方案需根据基坑开挖区土壤渗透系数、基坑开挖需要和施工工艺标准等制定，并在施工过程中根据施工现场情况做出合理的优化。

3.5加强施工实时监控

在深基坑施工的房屋建筑工程中，必须加强使用先进的施工技术，严格监控施工现场，一旦发现异常情况，必须及时处理，以免施工不合格。在施工监测中，主要对边坡位移、基坑支护阻力进行监测，及时反馈监测信息，以保证施工质量标准。

结语

通过优化深基坑施工处理策略，有利于提高房屋建筑工程的整体施工质量，这就需要引起相关人员的重视，协调房屋建筑工程的内部工序。

参考文献

[1]玉启海，黄承勇，曾涛涛，容文，韦力群.探讨深基坑支护施工技术[J].低碳世界，2017（05）.

[2]王珏非.邻近地铁的深基坑结构设计与施工技术[J].建筑施工，2017（03）.

[3]苗培博.软土地区超大直径环形支撑深基坑施工技术[J].山西建筑，2017（06）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1a9e44e79a67cea412ac69d9.html