# 输配电及用电工程线路安全运行问题及技术研究

广东诚誉工程监理咨询有限公司528100

摘要：经济和科学技术的不断发展不仅促进了电力系统的发展，也增加了对电力的使用需求。面对这一形势，电力企业要想满足当下社会和大众的用电量，首先要利用输配电来进行电力的运输，并保证运作的安全性和稳定性，在实现此目标基础上，还需要促进自身的发展。

关键词：输配电；用电工程线路；安全运行；分析和研究

科学技术的快速发展，使得电力系统对输配电及用电工程线路作用下的供电效果要求越来越高。然而，输配电及用电工程线路运行易受气候环境、人为以及后期维护等因素的影响而出现诸多安全问题。针对这一问题，研究人员应从影响因素出发，通过明确问题控制要点而采用具有针对性的安全运行技术。这是满足经济建设对电力系统快速稳定发展需求的重要课堂内容，研究人员要将其有效作用于实践。

1输配电及用电工程线路安全运行问题及技术的重要性研究

由于我国国土资源幅员辽阔，输配电及用电工程线路运行会受气候、环境以及工作人员素质等因素的影响，进而出现一系列的技术安全问题。而随着城市现代化经济建设对电力系统运行安全稳定性的需求越来越大，输配电及用电工程线路安全运行问题已经成为急需研发解决的课题内容。为此，研究人员就从影响电力系统输配电及用电工程安全运行因素入手，来找出具有适用性的安全保证技术。这是促进城市现代化经济建设背景下电力系统快速稳定发展的关键，相关建设人员应将其重视起来。

2输配电及用电工程线路安全运行存在的问题

（1）环境问题。输配电及用电工程线路绝大多数都在室外，有些线路架设的区域在自然环境较为恶劣的山林中，在这样的环境下，很容易受到自然环境的影响，当遇到沙尘暴或大风天气，轻则出现风偏闪络，进而导致输配电及用电工程线路发生跳闸，重则会导致整个线路用电安全出现问题，导致事故的发生。出现沙尘暴时，产生巨大风力进而出现扬尘的现象，在风力作用下，线路被砸断，导致供电断路，还容易出现火灾事故，从而使供电线路完全中断。如果遇到夏季连雨天，输配电及用电工程线路也较容易出现连电或者中断等问题，如果较为严重，还可能导致线路的周围山区出现滑坡等地质灾害，若出现大面积山体滑坡，则会影响整个区域的用电安全，造成无法估计的损失。

（2）气候问题。由于我国地域辽阔，不同的地区有着不同的地域面貌，面对复杂各异的地形，不同地区的气候差异较大，为了适应区域性气候差异，供电输送方式也需要是不同的。部分区域的地形难控制，但还需要在此架设线路，如高寒覆冰的地方以及山体易出现塌陷的地区等，具有较大架设难度，同时在后期进行管理与维护时也比较困难。一些糟糕的天气例如洪水、雪灾、冰雹等经常出现，也会影响配电的安全，恶劣气候直接影响输配电及用电工程线路能否安全运行，有些地形更加复杂，本身是塌陷区一旦受到大雪、雨水的冲力，在如此多种因素的制约下，就需要同时考虑工程前期建设问题以及后期的建设问题。

（3）运行管理维护问题。输配电线路的运行是关键，怎样保证安全运行显得尤其重要，伴随现代社会的快速发展，配电系统不断更新提升，出现了新材料、新工艺、新技术以及方法，应用也越来越广泛，随着新能源、新技术的不断推广，对于输配电及用电工程线路的维护管理也提出了新的要求，因而，为了保证线路可以全面良好地运行，管理维护方式就要遵循维护为主、维修配合、及时更换的原则。

（4）输配电及用电工程线路本身存在问题。整体工程的质量通常是由工程材料质量决定的，由于经济利益的驱动，市场上的劣质材料随处可见，而在输配电及用电工程线路工程的安装建设中，偶尔也会遇到使用不当的情况，良好的材料是线路安全与可靠的保证，如果电线和设备的质量较差，不但材料尺寸无法符合规定的要求，线平方也较小，从而直接导致线路老化过早出现，增加维护成本，若无法及时发现，问题会在短时间内快速扩散，进而引起短路故障、接地故障等问题。劣质的材料无法建设出合格的工程，同时也是用电安全最大的隐患。一些生产厂家为了牟取暴利，通过特殊途径使劣质产品流入市场，其产品制作材料劣质、质量不合格、生产工艺粗糙和规格尺寸无法达标，从而严重影响了输配电及用电安全。在工程实际建设中，选择合格材料，可以从根本上消除输配电及用电工程的隐患，减少故障的发生。

（5）人为因素导致的故障。电力系统属于人力劳动密集型，即使在技术上有了较快的发展，但在一些领域人力操作还占据很大比重，因此，人为操作失误难以避免，如误插设备、连接方式错误会常出现，进而导致用电安全事故发生。

3输配电及用电工程线路安全运行技术应用

3.1缘子防污技术

绝缘子是输配线电路中最为重要的设施，然而其因长期处在室外环境下，易受气候环境的影响，而在表面附着大量的沙土和污渍。当遭遇雷雨天气，绝缘子设施就会出现电导以及电流泄露等现象，最终导致自身功能价值下降。为此，输配电及用电工程线路安全运行技术人员就应通过安装防泄露的监视设施，来建立起警示作用的预警装置系统。对于绝缘子设备的清洁，相关人员可将地蜡、硅油等物料涂抹到绝缘子表面上。这样一来，当雨水来临时，绝缘子表面就可以对其进行水分分流处理，以防治绝缘子表面多余潮湿，从而大幅度避免了电流泄露问题的出现。

3.2电路防风技术

对于输配电及用电工程处在大风天气工作运行区域，其线路运行的稳定性必然会受到一定影响。为此，电路防风技术人员应通过提高基础的牢固性，来降低风力对线路运行的影响。具体来说，就是为了保证塔杆完整及其防风着力点，可适当增加杆塔数量以及利用硬质材料，来提高输配电线电路的拉线力度和密度。这就能有效避免输配电线路因风力过大而出现大面积倒杆问题。

3.3防雷技术

研究表明，输配电及用电工程线路的防雷技术应用具有一定复杂性，因此技术人员应根据工程建设使用的实际情况来采用不同的手段方法。具体来说，防雷技术应用有两个指标要点，即线路耐雷水平以及雷击发生时的跳闸率。第一步，防雷技术人员在架设输配电及用电工程线路时，应选用具有避雷效果的电线，以降低线路被击中的几率。此过程中，技术人员应将感应电压做好耦合和分流处理，以提高技术应用的有效性；第二步，在对杆塔进行接地电阻值控制时，防雷技术人员要将其控制在10Ω。这样一来，杆塔不仅能够起到预防雷电的作用，还能使线路运行的防雷能力得到提升，进而全面减少雷电反击现象的出现；第三步，通过架设耦合电线，来提高耦合作用，进而减少绝缘子的电压部分，从而形成分流。此外，还可在线路系统运行表面安装自动重合闸，以提升线路的耐雷能力，进而保证输配电及用电工程在连续作用下实现供电的可持续性。

3.4建立信息化输配电及用电工程线路系统

首先，在规划输配电及用电工程过程中，技术人员应采用大数据技术来分析电量预测、多指标关联性以及空间负荷预测等问题。例如，利用大数据技术，对地区往年同期用电量情况进行分析解读，以明确当前系统建设要面临的用电量变化、用电结构，并与地区的经济实力结合，以提高系统建设的针对性；其次，系统建设人员还要利用自动化技术将其作用于输配电及用电工程线路运行管理模块中，从而使其具备历史数据查询、数据质量分析以及断面预测等功能。此状态下，系统就能自动收集输配电及用电工程线路的运行产生信息，进而对其断面进行整合分析，从而判断断面出现的时间点；再次，技术人员还要采用信息化技术，在系统运行过程中设置线路故障远程检测控制系统，及通过建立庞大的数据库和沟通平台，来实现各个电力企业之间的沟通交流，这就极大提升了系统线路故障的诊断和处理效率；最后，输配电及用电工程线路还要应用信息技术，来模拟一个故障的快速仿真决策。即自动对运行线路中的故障进行响应，并通过反馈系统，对故障类型以及处理措施进行识别和判断。

4结语

综上所述，输配电及用电工程是保证电力系统运行安全稳定性的关键，研究人员应在明确其线路安全运行影响因素的前提下，找出安全控制技术应用的节点。具体来说，就是采用缘子防污技术、电路防风技术、防雷技术来控制气候环境问题带来的影响，通过建立信息化输配电及用电工程线路系统来降低质量、人为以及后期维护因素造成的影响。事实证明，输配电及用电工程线路系统在采用上述技术措施后，不仅使其具备一定的安全运行能力，还提高了抵抗外界因素影响的能力。为此，研究人员应将其作用于实践，从而满足经济建设对地区电力系统运行稳定性的需求。

参考文献：

[1]刁树祥.输配电线路安全运行维护工作的深化思路刍议[J].机电信息，2015，21：8-9.

[2]胡义荣.输配电线路的安全运行技术分析[J].电子技术与软件工程，2015，19：253.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1b0782d80b44352b05e9984c.html