# 输电线路工程施工中技术问题探讨李恒玺

国网吕梁供电公司033000

摘要：电力在我国能源结构中占有重要比重，对社会经济发展有着重要影响。电力线路施工则是电力工程的一个重要环节。其技术的优劣与后期电力系统的有效运行有直接的关系。本文就电力输电线路工程施工技术作简要阐述。

关键词：输电线路；工程施工；技术问题

1输变线路施工中存在的问题

1.1基础施工不到位

一直以来，基础施工就被认为是电力系统施工中的首要环节，但在实际施工中，却因受到环境与技术等因素限制，而影响到工程质量。比如，在开挖基础阶梯上，因忽视了混凝土浇筑中的排水作业与基坑开挖作业，而影响到整个地基的承载力，因未做好较差土质的基坑支护工作，而导致塌方，在基坑掏挖作业中，因缺乏对设计图纸的分析而导致实际施工的不到位，甚至出现孔壁坍塌情况，在钻孔灌注桩作业中，因不重视积水的清理，忽视导管高度提升，而诱发断桩病害。

1.2杆塔、架线与光缆问题凸显

首先，在杆塔施工中，因忽视了起吊钢管杆过程中对插接部位的保护，而导致杆位脱节，或因忽视了转杆速度的控制而出现杆塔倾斜，亦或是因安装工具选择不对，而出现误安装情况；其次，在架线施工中，在展放导线的时候，多采取的是拖地展放情况，故极易造成导线的磨损，或是因拉设好临时的张力拉线，而导致杆塔因张力太大或是塔身变形，而出现位移或是倒塌情况；最后，在光缆施工中，因未准备好相关材料，未做好施工前的相关准备工作，忽视了各施工员间的协同作业，而影响到整个工程的施工质量。

2输变电线路工程施工技术处理措施

2.1基础施工技术

输变电线路基础施工就是指对杆塔埋在地下的部分的施工。基础施工是杆塔稳定的重要保障，只有基础施工质量过关，才能保障杆塔不发生变形或倾倒。基础施工方式主要有岩石嵌固基础、阶梯型基础、大板基础、联合基础、复合式沉井基础等。在具体的施工过程中方式的选择要根据各自的特点和地理环境来确定。如岩石嵌固基础施工费用较低，同时具有较强的抗拔承载能力，所以适用于无覆盖层或覆盖层较浅的强风化岩石地基；阶梯型基础采用模板浇制，基础底板刚性抗压，适用各种塔型和各类地质，但由于其埋置较深、混凝土量较大，所以一般不适用在流砂地区。大板基础具有底板较薄、埋深浅、底板大的特点，与阶梯基础比较钢筋量使用较多，但埋深浅，易开挖成形，施工方便，特别适用于基坑不易成型的如粉细砂、流塑粘性土等塔位；联合基础特点是埋深较浅，四个基础整体浇制，基础底板承担弯矩，底板与纵、横向加劲肋配筋，但其设计不易成系列，同时施工烦琐、材料用量大，适用于基础根开较小且基坑难以开挖、板式基础上拔土体重叠的软弱土塔位；复合式沉井基础上部分为方型台阶基础，下部为环形钢筋混泥土沉井，是针对地下水位较高的软土地基，复合式沉井基础为浅基础，其沉并简直径为2.5m左右，基础的埋深为4m左右。

2.2杆塔技术

高压输电线路杆塔按受力特点可分为直线和耐张型。杆塔选择是否适当，对于送电线路建设速度和经济性，供电可靠性以及维修的方便性等影响都很大，合理选择杆塔型式、结构，是杆塔（设计）工程重要的一环。

平地、丘陵及便于运输和施工的地区，应优先采用钢筋混凝土杆和预应力混凝土杆。应积极推广预应力混凝土杆，逐步代替普通钢筋混凝土杆。考虑运输和施工的实际困难，出线走廊受限制的地区、大跨越或重直档距大时，可采用铁塔。110kV及以上的高压输电线路，穿越农田耕作区时，应尽量少用带拉线的直线型铁塔，以减少对农田耕作的影响。

杆塔组立是高压输电线路施工中一个重要的环节，目前我国在110kV输电线路杆塔组立方式，主要有整体组立，分解组立。钢筋混凝土杆的特点是单件重量大，杆身之间多用焊接，且又是平面结构，沿线路方向稳定性差，因此钢筋混凝土杆的组立大部分在地面组装好，然后利用抱杆整体拉起即整体组立。整体组立的拉杆有人字抱杆，带拉线单抱杆，门型固定抱杆原多用木杆，随着起立杆塔重量和高度的增加，又逐渐被组合式铝合金抱杆和钢抱杆所替代。整体组立混凝土杆要使用牵引机械，使用牵引绳、磨绳、制动绳、吊绳临时拉绳等许多绳索，还使用许多地锚和滑车、滑车组。因此了解和分析杆塔在整体组立过程中各部分的受力情况，并根据各部分的最大受力选用既轻便又有足够安全系数的工具。

2.3架线技术

架线按照展放方法可分为张力展放和拖地展放。张力放线是为了保持对交叉物有一定安全距离，采用机械设备使导地线保持一定的张力的展放方法。张力放线因为适用机械设备，所以给施工带来一些不便，同时费用昂贵，但其可可有效降低线材磨损，提高放线效率。拖地展放线拖在地面行进，不需要制动的展放方法。拖地展放线虽然不需要机械设备，但人工需要量大，放线效率低，同时导线磨损较大。在选择放线滑车轮径时要注意，一般以不小于10倍导线的直径为最好，同时导线直径要与轮槽的槽径应相适应，尤其在大压档或大导线处。放线过程中要仔细检查导线，避免断股、磨损等出现，导线在连接前应确保两端线头的规格、扭绞方向相同。输电线路紧线时为了防止塔身变形或杆塔受力过大等不利情况出现，必须在在耐张塔受张力方向的反侧打好临时拉线，同时要确保杆塔结构组装完整，基础混凝土强度达到设计要求。临时拉线与地面夹角一般应小于等于45°，其所能平的张力值，应符合设计规定。

2.4电力工程光缆施工技术

在电力工程输电线路光缆施工中，起引雷作用的主要是光缆中的金属成分，其光纤并没有此作用，基于此施工单位必须重视电力工程光缆施工。在施工前必须进行前期准备工作，只有确保准备工作的质量，才能为后期施工提供方便及确保后期施工的质量。主要包括对设计材料进行详细核对、对施工原料的质量进行检测、进行正确的机械设备的配置等。并对有关技术规定及施工工艺规范进行详细分析、探究，只有这样才能提高电力工程输电线路光缆施工的技术水平。在光缆单盘检测时可以选用OTDR，并一个一个地进行。只有保证其质量符合施工要求后，才能进行接下来的施工作业。在光缆拖拽施工中，必须确保各个施工阶段的紧密配合，选用专业人士进行调整和配置，避免扭结光缆情况的出现。在光缆接续施工当中，必须确保配盘施工的科学性和有效性，选择正确的接点位置和方向，同时必须确保不对交通运行造成影响，并创建良好的熔接条件。在光缆施工过程中，接线盒的选择必须符合施工要求，只有这样才能对接续施工效率进行有效提升。在熔接光纤前必须在熔盘中将剩余的光纤进行模拟绕盘作业，其设置要以圆形为走向，曲线半径必须在35毫米以上。遵循熔接盘体积的大小将其长度最大限度地增加，通常其标准为绕盘三圈。熔接作业结束后，必须遵循相关要求及规定进行密封作业，避免水、尘土进入其内部，严重影响到光纤线路的质量。

3结语

近年来，随着国民经济的迅速发展、电力体制改革的不断深入及国家电网建设力度的增强，迫切需要改变传统的输电线路施工技术。唯有如此，才能促使和保证电力建设工程的顺利进行，并最终为国民经济建设保驾护航。由此看来，在新的历史时期，以一种全新的视角来探讨电力工程输电线路施工技术具有重要的理论意义和现实借鉴作用。

参考文献：

[1]邵伟.电力工程输电线路的施工技术要点[J].江西建材，2016（22）.

[3]王道祥.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].低碳世界，2016（19）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1be431b7692fe2acf30a82b8.html