# 民用建筑电气防雷设计常见问题探析及处理对策

云南省设计院集团云南昆明671000

摘要：随着社会的发展，时代的进步，我国的科技在不断地发展壮大。以前人们经常受到自然灾害的侵害，面对很多的自然灾害都束手无策。这其中，雷电灾害就一直是人们眼中的“恐怖分子”之一。但是随着科学技术的进步，我国伟大科学家们逐渐提出了精良的民用建筑电气防雷设计，造福了千千万万个家庭。虽然民用建筑防雷设计一直在朝着更加精良、优秀的方向发展，但是不得不承认它自身也还存在着一些问题，找到问题的根源并加以解决，民用建筑电气防雷设计才能发展得更好。

关键词：民用建筑；电气；防雷设计

自古以来，人们屡屡遭受自然灾害的侵害，尤其是在科技不发达的时候，人们对自然灾害一点办法都没有。每一次发生雷电灾害，都会损失人民的财产以及损害生命安全。当进入科技社会后，电气化日渐发达，雷电灾害对各种电气的损害更是让许多家庭损失惨重，这严重影响了人们的生活水平和健康水平。虽然近几年电气防雷设计愈发精良，但是它的一些设计方面也还是存在着各种各样的问题，这些问题都不容忽视。找出问题，对症下药，制定良好的解决措施。

一、雷电灾害的危害性

自古灾害无情，雷电灾害更是“冷漠”，它会给人们的性命安全造成威胁，会有让财产损失的危害，小到个人、家庭，大到社会、国家。

1.造成财产损失

在社会进步、科技发达之后，越来越多的电气走进了千家万户。电气与雷电一直都是“死敌”，一旦相遇便会闹个天翻地覆，于是很多民用建筑的电气便屡次“惨遭毒手”。尤其是在夏季这种雷雨多发的季节，民用建筑电气被人们“宠幸”的频率格外的高，所以最容易引发灾害事故。即使现在许多防雷设计做得比较到位，但还是无法完全避免雷电灾害事故。

2.危及人的生命安全

每年我们都会看到有人在雷雨天气触电而亡的新闻，并且这样的事故还不是个例，这就需要引起社会有关部门的高度重视。雷电灾害对人的生命安全有着很大的威胁，稍有不慎就会夺走一个人的生命。所以相关人员在进行有关的防雷设计时，首先考虑对人的生命的保护是十分有必要的，毕竟人的生命要比其它身外财产宝贵得多。

二、当下防雷与接地措施中存在的各种问题

1.对防雷措施的表达不够准确

根据GB50057-2010里面第4.1.1条的规定，不管是什么类型的防雷建筑物必须设有防直击雷的外部的防雷装置，而且还应该采取一定的措施来防止闪电电涌侵入。对于这一要求，很多设计者在设计中都难以表达清楚，他们的设计还是仅停留在采取防直击雷和防止电波侵入的措施。这样的设计相当不严谨，设计师们应该严格地以GB50057-2010里面的要求做为设计依据。

2.建筑物防雷引下线的布局不够合理

想要建筑物的防雷设计得好，那么引下线的一系列问题都是不能忽视的，但是现实中往往很多防雷设计师只把注意力放在引下线的数量和彼此的间距上面，而相对地忽视了引下线的布局是否合理。现在的建筑物多是方方正正的，所以一般的转角都是直角，设计师们往往忽略在转角处放置引下线。这便是很多建筑在受到雷电侵害时，屋角最先破损的原因，因为屋角没有放置引下线，所以这里的电流不能得到及时的释放。所以说，设计师不能只将眼光放在引下线的数量上面，它的布局是否合理同样很重要。

三、雷电的防护设计及其相关措施

不得不说，经济的发展和科技的进步是防雷设计不断改进的保障和根基。因为随着科学技术的发展，运用于防雷设计的材料越来越多样，技术方法也逐渐多样，所以说民用建筑的电气防雷设计未来还有很大的进步空间，可采取的措施也是多种多样。

1.对直击雷的防护

引下线、接闪器以及接地体是组成防护直击雷设施的三个主要部分。目前绝大多数的建筑防雷的接闪器都是在屋顶设置避雷带，像屋角、屋檐和屋脊等容易损坏的地方设置避雷带，然后还要将接闪带组成网格设置在屋面上，这些网格必须要满足防护等级的要求。但是不得不说，避雷带也是有一定局限性的，并不是任何地方都适合放置避雷带，在不合适的地方可以放置避雷针，前提是避雷带和避雷针是要相互连接的。在具体进行设计时，还有许许多多的方面需要注意。首先，那些比较高的建筑四周在敷设避雷带时需要明敷，不能是暗敷。因为如果暗敷的话，容易引发人员伤亡。其次，设计师要结合建筑的平面图、立面图、剖面图全方位的对屋顶屋面的结构有详细的了解，才能根据建筑实际情况来设置防雷措施，不能只凭自己的专业经验设计，必须还要进行实地考察。最后，高层的建筑还要按照标准来放置均压环。

2.低压电源系统的防护

正确防雷有一个原则，那就是分区防雷、分类保护。一般来说，如果是低压的线路的话需要采用三级的防雷措施。首先，在总进线那个地方需要安装一个一级的电涌保护器，该电涌保护器能够承受的通流量必须够大，只有这样才能够把更多的雷电流引入到大地里面去。其次，在楼层所分散放置的各种配线箱里设置第二级的电涌保护器也是必不可少的步骤。每个配电箱都是连接用电设备的，所以第二级的防雷器电压限制能力一定要好，一般来说，由雷电波引起的电压都比较大，所以第二级防雷器要能把这些电压限制在设备可以接受的水平范围内。最后，对于一些格外重要的电子设备，还应该给它设置第三级的电涌保护器。

3.计算机网络的防护

内部数据交换的双绞线和外部数据接入的光纤，是计算机网络信息传输主要采用的两种线路。在引入内部的双绞线时，要注意雷雨天它所感应到的高压。而外部数据的光纤在被引入时，它外部的金属保护层很容易将雷电流给引进来，从而造成设备的毁坏。在很早前，国家就出台了相关规定，在长度为3米到50米的一端安置防雷器，当大于50米时，两端都需要加防雷器。有些时候，阴雨天气数据线的防雷效果会有所减弱，这一点也需要引起设计师的注意。

4.卫星电视系统的防护

随着科技的发达，越来越多的民用建筑，尤其是酒店都会安装卫星电视系统，他们一般都会把接受卫星信号的装置放在屋顶、天台等很高的地方，其实这样在雷雨天气更容易被雷电所侵袭。解决措施就是，让信号传送的同轴电缆外部的金属保护层和引下线要有连接处，而且连接处必须是两处以上。不管是进入机房前，还是进入机房后，都需要谨慎小心地操作，实施相应的步骤，这不仅需要设计人员的专业素养，还需要安装人员细心谨慎的品格。

5.防雷设计和施工的配合

就像上面提到的，精良的防雷措施是需要设计师良好的专业素养以及安装人员的细心谨慎。因为防雷需要设计与施工同时配合得好才可以起到好的防雷效果。因为设计只是纸上谈兵，而施工是要进行真正的实践，二者是有区别的。一般来说，施工是与建筑紧密相连的，尤其是引下线以及接地体两部分。设计师设计得再好，施工不到位的话也是很难起到良好的效果的。首先，现在大多数的建筑都比较复杂，这对防雷设计的要求也很高，如果施工时不注意的话，很容易导致接错位的现象发生。其次，避雷带安装在哪里都是有根据的，不能随意更换位置，有很多安装工程师为了美观而随意改动避雷带的位置，这样是不允许的。总之，设计与施工双管齐下才能够起到良好的效果。

结束语：

科技和时代永远都不会停下前进的脚步，一些以前人们难以抵抗的自然灾害现在也可以自如应对。雷电灾害渐渐地也不再是人们心中的洪水猛兽。民用建筑的防雷设计越来越精良，虽然现在还存在着一些问题，但是只要改进措施得当，防雷设计会走向更加优秀的道路，这些需要大家拭目以待。

参考文献：

[1]陈梅英.建筑电气防雷接地设计要点研究[J].科技与创新,2018(09):77-78.

[2]马倩,于春利.关于建筑电气防雷接地设计要点的探究[J].智能建筑与智慧城市,2017(10):33-34+41.

[3]史鸿钊.建筑电气防雷接地设计要点[J].江西建材,2017(07):225+228.

[4]翁彩艳.关于建筑电气防雷接地设计要点解析[J].建材与装饰,2017(06):103-104.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1c989034cd2dd01d7d66716e.html