# 二氧化碳灭火系统阀门工作可靠性测试装置的研究

杨震铭[1]2003年在《二氧化碳灭火系统阀门工作可靠性测试装置的研究》文中研究表明二氧化碳灭火系统是气体自动灭火系统之一,也是目前我国消防产品中实际生产量较大的一类产品。容器阀、选择阀、单向阀等管道阀门作为二氧化碳系统中的主要组成部分,它们的结构和性能对二氧化碳灭火系统的设计和正常运行起到重要的作用。因此,建造一套二氧化碳灭火系统阀门工作可靠性试验装置是非常必要的,具有明显的社会效益和经济效益。容器阀、选择阀、单向阀等管道阀门在二氧化碳灭火系统管道中承受15MPa的工作压力瞬间的开启对于叁种阀门来说至关重要。阀门的可靠性决定了系统的可靠性。随着气体灭火系统新产品的发展,工作压力向压力系列高端扩展,则对试验装置的要求也越来越高。二氧化碳灭火系统阀门工作可靠性试验装置是依据国家标准GB 16669-1996[1]《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中的关于二氧化碳灭火系统容器阀、选择阀、单向阀及驱动装置的性能要求和试验方法设计的。同时也兼顾满足了公共安全行业标准GA400-2002[8]中的关于气体灭火系统容器阀、选择阀、单向阀的相关要求。该装置包括空气压缩机、储气瓶组及集流管、配气台、阀门可靠性工作台、阀门密封试验装置、模拟阀门在允许最高和最低温度下工作的试验装置、输气管路、压力监测及显示装置等部分。该装置的研制过程中首先收集了相关资料,调研了有关生产企业,并认真学习了关于可靠性方面的有关知识。然后确立了装置的总体设计方案,设计、加工了各种部件,并选型、采购了相关设备。之后进行管路设备的安装调试,并进行了试验验证。试用情况表明:该试验装置设计合理、结构紧凑、性能稳定可靠,各项技术指标均满足产品的检测的要求。被认定为国家级质检中心执行GB 16669、GA400的标准检测装置。

田志辉[2]2013年在《气—固混合抑制剂对矿井瓦斯的抑爆实验研究》文中研究表明瓦斯爆炸是我国煤矿灾害的主要形式之一，具有很强的突发性、破坏性。如何在实际中有效的防治瓦斯爆炸，具有十分重要的意义。其中粉体和惰性气体抑爆技术一直是国内研究的重点。本文利用20L近球形不锈钢爆炸系统，选取CO_2惰性气体，Mg(OH)_2、ABC粉体作为抑爆剂，通过研究不同甲烷浓度在粉体、CO_2气体及气-固混合抑制剂条件下的爆炸压力峰值、最大压力上升速率等特性参数，分析了其对瓦斯爆炸的抑制规律及抑爆效果。实验结果表明：CO_2惰性气体、Mg(OH)_2、ABC粉体分别抑制瓦斯爆炸时，CO_2气体对瓦斯的抑爆效果最好。添加8%浓度CO_2使得11%浓度甲烷爆炸压力峰值时间延长3.14倍，爆炸压力峰值和最大压力上升速率下降幅度分别为28.7%、79.9%。Mg(OH)_2/CO_2混合抑制瓦斯爆炸时，爆炸压力峰值和最大压力上升速率降低，爆炸压力峰值时间延长，有一定的抑制效果。0.25g/L Mg(OH)_2与8%CO_2混合抑制时使得11%浓度甲烷爆炸压力峰值时间延长3.76倍，爆炸压力峰值和最大压力上升速率下降幅度分别为45.6%、79.9%。ABC/CO_2混合抑制瓦斯爆炸时，爆炸压力峰值和最大爆炸压力上升速率明显降低，爆炸压力峰值时间明显延长，抑爆作用更加明显。且随着甲烷浓度的增加，抑爆效果更加显着。甲烷浓度为11%时，0.20g/L、0.25g/L、0.30g/L ABC粉体分别混合8%CO_2气体条件下，甲烷均没有发生爆炸。该研究对采用气-固混合抑制剂抑制矿井瓦斯爆炸提供了实验数据，具有一定的指导意义。

吴静云, 黄峥, 郭鹏宇[3]2019年在《储能用磷酸铁锂(LFP)电池消防技术研究进展》文中指出随着电化学储能市场的蓬勃发展,电化学储能电池本身的安全性越来越受到关注,如何最大程度地降低储能电池组火灾风险是电化学储能大规模应用时亟需解决的问题。本文综述目前国内外针对锂离子电池热失控已有的研究成果,包括磷酸铁锂电池的燃烧特性、火灾危险等级以及在储能电站预警系统中应用的锂离子电池热失控及热扩散参数;梳理不同灭火剂对电池火灾的灭火效率;同时总结电化学储能电站的灭火系统选择,为电网储能工程应用提供参考,有效支持锂离子储能电池的大规模工程需求。

参考文献：

[1]. 二氧化碳灭火系统阀门工作可靠性测试装置的研究[D]. 杨震铭. 天津大学. 2003

[2]. 气—固混合抑制剂对矿井瓦斯的抑爆实验研究[D]. 田志辉. 西安科技大学. 2013

[3]. 储能用磷酸铁锂(LFP)电池消防技术研究进展[J]. 吴静云, 黄峥, 郭鹏宇. 储能科学与技术. 2019

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1cf98d256fa6b5e80bff11a5.html