# HPLC法同时测定毛连菜中咖啡酸和木犀草苷含量

### 论文摘要

目的:建立高效液相色谱法（HPLC）同时测定毛连菜中咖啡酸和木犀草苷含量的方法。方法:采用Waters Sun Fire C18色谱柱（250 mm×4.6 mm 5μm）,流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液梯度洗脱,检测波长323 nm,流速1.0 ml·min-1,进样量10μl,柱温30℃。结果:咖啡酸和木犀草苷的色谱峰可较好地分离,咖啡酸浓度在1.014～40.560μg·ml-1（r=0.999 5）、木犀草苷浓度在2.006～80.240μg·ml-1（r=1000 0）范围内与峰面积呈良好的线性关系;平均加样回收率分别为92.84%,92.62%,RSD分别为2.0%,1.93%（n=6）。结论:该方法准确性、重复性、专属性较好,可用于毛连菜的质量控制。

### 论文目录

- 1 仪器与试药

- 1.1 仪器

- 1.2 试药

- 2 方法与结果

- 2.1 色谱条件

- 2.2 溶液的配制

- 2.2.1 对照品储备溶液

- 2.2.2 供试品溶液

- 2.3 线性关系考察

- 2.4 精密度试验

- 2.5 重复性试验

- 2.6 稳定性试验

- 2.7 加样回收率试验

- 2.8 样品含量测定

- 3 讨论

- 3.1 色谱条件的确定

- 3.1.1 检测波长的选择

- 3.1.2 色谱柱的选择

- 3.1.3 流动相的选择

- 3.2 样品处理方法的优化

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 叶方,梅琼,黄良永,卢伟

关键词: 高效液相色谱法,毛连菜,咖啡酸,木犀草苷,含量测定

来源: 中国药师 2019年03期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,中药学

单位: 湖北医药学院附属十堰市太和医院,湖北医药学院

分类号: R284.1;O657.72

页码: 558-560

总页数: 3

文件大小: 290K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].毛连菜属植物的研究进展[J]. 医药导报 2018(11)

- [2].日本毛连菜降血糖作用的实验研究[J]. 中国实验方剂学杂志 2012(12)

- [3].日本毛连菜总黄酮的提取工艺研究[J]. 中国药物与临床 2012(07)

- [4].日本毛连菜中多糖的含量测定[J]. 山西医科大学学报 2009(04)

- [5].兴安毛连菜的黄酮成分研究[J]. 中国中药杂志 2016(05)

- [6].日本毛连菜水洗部位降血糖、调节血脂作用研究[J]. 中国医药导报 2011(13)

- [7].日本毛连菜降血糖及免疫增强作用活性筛选[J]. 中华中医药学刊 2011(10)

- [8].日本毛连菜花粉及果实微形态特征的研究[J]. 中华中医药学刊 2011(01)

- [9].不同形态氮肥对铅污染土壤的调节[J]. 中国土壤与肥料 2014(01)

- [10].高效液相色谱法同时测定毛连菜中绿原酸和咖啡酸的含量[J]. 中南药学 2019(07)

- [11].兴安毛连菜中有机酸化学成分及其抗氧化活性的研究[J]. 中草药 2016(04)

- [12].氮肥形态及用量对日本毛连菜吸收Pb调节作用的研究[J]. 西南农业学报 2014(01)

- [13].氮肥形态对日本毛连菜生长及Pb累积特性的影响[J]. 水土保持学报 2011(04)

- [14].Pb胁迫下氮素形态对日本毛连菜生物量、叶绿素含量及抗氧化酶活性的影响[J]. 华北农学报 2015(01)

- [15].毛连菜总酚含量测定和纯化工艺研究[J]. 中国现代应用药学 2016(05)

- [16].蒙药材毛连菜的生药鉴定[J]. 中国民族医药杂志 2008(04)

- [17].高效液相色谱法同时测定毛连菜中绿原酸和异绿原酸A及木犀草苷含量[J]. 医药导报 2020(07)

- [18].福建省4种新分布记录药用植物[J]. 中国野生植物资源 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1e31e99b02bec25b0968ea62.html