# 建筑工程水泥与混凝土施工材料检测方法探究孙碧竹

天津广正建设项目咨询股份有限公司天津市300040

而作为承担抗压强度的水泥与混凝土需要达到更高的标准，并在施工现场应该能够保证其质量。在施工现场，对水泥与混凝土的检测，通过运用合理科学的检测技术，对施工现场的水泥与混凝土进行检测与控制，来确保水泥与混凝土的标准。

关键词：建筑工程；水泥；混凝土；材料检测；策略

引言

在建筑工程项目具体施工过程当中，为了有效保障其施工质量，则需要加强其各个施工环节的质量监督工作，有效保障建筑的使用安全。水泥和混凝土作为建筑工程项目主要的施工材料，则必须加强其质量的监督管理工作。通过有效的质量检测，有效保障水泥与混凝土的质量和性能，以最大限度的降低建筑工程项目施工过程中存在的安全隐患，进而提升建筑工程项目的使用年限，有效提升建筑工程项目的施工质量。

1影响水泥和混凝土施工材料质量的主要因素

随着建筑行业的不断发展，人们逐步意识到加强建筑工程施工项目质量检测的意义，加强施工材料的质量检测工作能够为人们提供更加优质的居住环境，且能够更加符合现代社会经济发展的需求。一般来说，施工现场中很多条件对水泥和混凝土质量产生着影响，如自然条件、温度等等。在建筑水泥和混凝土施工完成之后，还容易出现大量气泡和裂缝，最终对建筑工程施工进度和施工质量产生极大影响。所以说，在具体水泥和混凝土使用上，需要做好质量监控工作，杜绝任何安全隐患出现。除此之外，材料对水泥和混凝土影响显得更加直接，材料质量情况决定着水泥和混凝土使用寿命，相关工作人员需要对此提高重视程度。从以往工作经验中可以看出，水泥和混凝土的应用很容易出现裂缝情况，这与外力作用和长期使用等因素存在直接关系。因此，在后续工作中，相关工作人员应提升对相关材料的检测工作，避免对水泥和混凝土质量产生影响。

2水泥材料的检测

2.1水泥材料检测目的

针对水泥材料的检测来说，需要强化整个检测指标和检测标准，为了强化整体的效果，就要不断的强化检测，并且结合现器械来完善，使得整个建筑工程的施工质量得到完善。

2.2生产日期

实际上，水泥也有生产日期，超过有效期30天的水泥，其性能将会有所下降，将水泥储存三个月之后，其强度下降10%-20%，六个月后降低15%―30%，一年后降低25%―40%。质量较好的水泥，在六个小时以上就能够凝固，超过12个小时还未凝结的水泥其质量就缺乏保障。因而在水泥质量检测过程当中可以结合水泥的特性以开展相应的实验，有效加强对水泥质量的检测，且能够有效提升其检测结果的准确性和科学性。

2.3荷载控制

在该项控制工作之中，主要是在水泥抗折试验过程中，将试件表面的砂粒以及水分清除干净，在气孔密集一侧设置加荷面，并将受拉面放置在另一侧，对其速度和范围进行合理控制。

2.4对于水泥检测步骤与注意事项

在整个建筑工程的施工来说，需要结合水泥检测的结果进行完善，保证运行的特点和合理的检测设备，为了强化其检测步骤，就要利用专业的设备来进行完善，通过负压筛析设备，同时还要完善整个检测人员的专业技术，保证整个检测结果精确性。首先，在整个准备阶段上，需要完善检测人员的设备和合理的检测，使得整个调整方案更加有效，在检测人员上准确的控制好整个电源控制，使得整个检验内部的额控制系统正常运行。其次，在检测阶段上，检测人员需要结合整个水泥的标准，分析好整个水泥的标准，保证水泥在吸附过程中保证检测标准，同时在使用过程中还要完善水平标准的水泥量。

3建筑工程混凝土施工材料检测方法

3.1检测准备

通过以往经验了解到，关于进行混凝土检验时应该先制定出切实可行的方案，对混凝土进行检测我们需要根据实际情况进行分析，选择合适的检测方法与手段。在进行检测之前，对配比相同、龄期一致、工艺相仿的混凝土作为检测总体，分别对其内部的每一个个体进行检测，通过对检测物的细化，来保证对混凝土检测的高标准。对施工单位来说，需要严格保证混凝土材料的质量问题，确保混凝土质量不会出现偏差，减少人为误差。在正式检测之前，对混凝土的基础数据也要有所了解，对其构件的形状、材料、配比等都需要清楚。

3.2建筑工程超声波法

在混凝土检测过程中，超声波法除了对混凝土强度检测之外，还能将混凝土自身缺陷展示出来。超声波法的应用步骤如下：首先可以通过自身携带的超声波对混凝土内部不密实区域的具体位置和范围等内容进行检测，并帮助人们得出最终的判断结果。通过此项操作，人工工作量大大降低，这也是超声波法的优势所在，而且其他测试方式也做不到这一点。超声波法在很多工程检测工作中得到了应用，但由于在实际检测过程中，同样存在很多影响因素，如水泥品种较多、含砂率较高等，让检测结果显得不够精确。截止到目前，很多企业将超声波发和回弹法结合在一起进行应用，准确性得到了大幅提升，不仅满足了不同地区的检测需求，检测进度也大大加快。相比于国家标准，地方标准更能展示出工程的实际特定，其中包括了区域本身气候条件、工艺技术和混凝土原材料特点等等，让最终获取到的结果更加准确可靠，与混凝土真实强度相接近，与此同时，还能让整个工程质量保持在合理状态。

3.3回弹法

超声回弹综合法，拔出法，钻芯法，前两种都属于非破损法。在混凝土质量检测过程当中，回弹法的操作相对较简单一些，且能够更加直观的反映混凝土的均匀程度。用回弹法来检测混凝土的强度时，采用的是分批验收，对于抽查样品的数量有着严格的要求。回弹检测法主要是对回弹仪进行应用，从而将混凝土构件建筑工程表面回弹强度进行了解，利用检测数据分析，突显出混凝土的抗建筑工程压强度。从所学知识和实践经验可以看出，如果混凝土回弹数值建筑工程较大，混凝土硬度也就越高，抗压强度值也有所提升。在具体实验过程中，还要按照具体要求和规范来操作仪器，还要对工作温度等内容进行控制。另外，在利用回弹法对混凝土抗压强度进行检测时，不能单纯的选择其中一个进行检测，这样会增加误差。当检测工作全部完成之后，工作人员还要做好数据分析和整理工作，得出最终的评价结果。尤其是在现场操纵上，混凝土强度换算表应用显得十分重要，可以透过地方测强曲线获取，由于该过程将各种影响因素考虑在其中，要比传统测试方法显得更加科学。

结语

总之，在建筑工程项目实施的过程当中，加强水泥和混凝土的质量检测工作，能够从根本上有效保障建筑工程施工项目的质量，同时有效加快建筑工程项目的开展进程。因而在现阶段的工程项目开展过程当中，则要求企业能够引进优质的施工材料，且能够结合科学合理的管理方式有效加强对施工原材料的存储工作，以保障原材料的性能和质量。同时，在建筑项目开展的过程当中，则要求其相应的工作人员能够有效加强实地考察，以结合具体的施工环境，有效加强对水泥和混凝土的质量检测工作，以避免出现建筑物老化的现象，有效增强建筑物的安全性。

参考文献：

[1]叶玉婷.建筑工程水泥与混凝土施工材料检测分析[J].建筑工程技术与设计，2018，（8）：1461.

[2]李玉亮.浅谈建筑工程中水泥混凝土工程施工技术控制[J].居舍，2018（28）：53.

[3]谢永珍.水泥强度和安定性检测结果的影响因素及控制措施分析[J].建材与装饰，2010（2）：19－20.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/21776f82fa169b7f805c42b4.html