# 浅谈微小企业消防安全管理工作的现状和对策

（湖北宜昌消防支队三峡特勤大队湖北宜昌443000）

【摘要】随着全民创业的浪潮，小型、微型企业迅速发展，逐渐成为地方经济的重要组成部分，本文将通过对小型、微型企业消防工作中存在问题的分析及对策的探讨，并就如何强化其消防安全管理进行探讨。

【关键词】小型企业；消防安全；对策

【中图分类号】TU998.1【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）14-0220-02

随着全民创业的浪潮，各种类型的小企业、个私微型企业、家庭作坊日益增多，点多、面广、分布混乱。微小企业泛指建筑面积和规模不大，具有加工、生产、制造性质的场所。由于准入门槛低、投资少，逐渐成为一些地方经济的重要组成部分。与消防安全重点单位相比，由于其小而散的特点，使其消防安全管理工作往往处于盲区，一旦发生火灾，无法及时控制。如何加强微小企业的消防安全管理工作，保护人民生命财产安全，也是消防部门面临的重要课题。

1.微小企业消防安全管理工作中存在的问题及原因

1.1消防安全管理责任主体意识淡化

消防安全管理处于低水平状态。微小企业是在市场经济体制逐步建立完善的进程中发展壮大的，正处于生产力水平较低、生产模式传统的进程中，为达到资本积累，微小企业主把目光最大限度地聚焦在获取利润上，在消防安全管理工作中存在侥幸心理，不愿意在消防安全管理工作中投入过多的财力、人力和精力，企业电气线路私接乱拉、违规作业等忽视消防安全的事件时有发生。同时在微小企业建设过程中没有严格执行现行的国家工程建设技术标准，不能达到《建筑设计防火规范》等相关技术标准的要求，往往在选址、建筑材料、防火间距、消防车通道等方面存在问题。

1.2微小企业消防基础设施建设滞后于经济和社会发展的步伐

在日常消防监督检查中，笔者发现很多微小企业消防设施配置远远不能满足企业发展的需要，存在未配置灭火器材、未设置室内外消火栓系统、电气线路乱拉乱接、生产区域与储存场所无法进行防火分隔等严重的火灾隐患，更有甚者，经营场所内设有员工宿舍，生火做饭，“三合一”现象严重，一旦发生火灾，极易造成重大财产损失和人员伤亡。同时，微小企业所招聘的从业人员，来源复杂，文化基础薄弱，流动频繁，消防意识淡薄，大部分都未经过消防安全培训，缺乏必要防灭火和火灾逃生的知识，不知其生产过程中的火灾危险性，不熟悉操作规程和注意事项，极易发生操作失误引发火灾事故，且不懂使用消防设施，不懂火灾扑救以及自我保护能力不强，直接影响着火灾的发生和人员的伤亡。

1.3现阶段消防监督力量不能满足微小企业迅速发展趋势

目前，微小企业一直处于高速增长的状态，企业发展迅速且规模相对较小，涉及行业种类繁多，且规模大小不一。很多微小企业还处于家庭作坊式经营阶段，多属三级消防安全重点单位，属于派出所管辖。但是当前的实际情况却是派出所人员少、警务重、管辖范围广，此类场所的大量增加，特别是在乡镇区域，微小私营企业分散面广，地处偏远，相当一部分微小企业游离于监督检查之外，处于失控漏管状态，一旦发生火灾，容易造成重大人员伤亡和财产损失。

2.微小企业消防安全管理问题的对策

2.1依托社会消防管理创新工作，加强源头管理，将微小企业纳入消防网格化管理

各级政府部门为微小企业经济发展创造了良好经营环境，在新建、改建、扩建用于微小企业发展时，应积极征求城建、规划和公安消防部门的意见，充分考虑防火间距、消防通道、耐火等级、消防设施等消防安全问题。微小企业建厂时也应按国家技术规范要求进行设计，并报当地公安消防部门进行审批，竣工时必须经过消防验收，未经验收或验收不合格的不得投入使用。同时依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的具体要求，实施微小企业的消防安全管理标准化活动，组织单位力量开展群防群治，全面落实消防安全责任制，预防和减少违反消防法律法规的行为出现，及时发现并消除火灾隐患。

2.2公安消防部门、派出所、社区居委会切实发挥好消防监督管理作用

公安消防部门要在国家法律法规的要求下，强化微小企业工作现场的消防安全检查，定期进行现场检查，将事故隐患消除；派出所应加强辖区消防安全管理，摸清从业人员基本情况，进行必要的教育培训，提高消防安全意识，及时消除不安全因素。街道办事处、居委会应确立一名专兼职消防安全管理员，负责辖区内的防火工作或设立义务消防监督员，及时检查并向消防机构反馈存在的火灾隐患，协助做好消防管理。同时依托社区宣传优势深入街头巷尾进行宣传教育，提高微小企业主的法制观念和消防安全意识；落实消防安全责任制，确立微小企业的业主为防火责任人，负责消防安全管理工作。在微小企业密集区域成立从业人员参加的志愿消防队，进行消防业务培训，及时扑救初期火灾。

2.3配备必要的消防设施和火灾报警装置，有效控制扑灭初起火灾

微小企业应加大消防资金投入，严格按照国家标准配备基本的消防设施器材，落实专人管理，确保消防设施的完好有效。有条件的微小企业应设置独立式火灾报警装置，同时要求设置电铃等警报装置，以便于发生初起火灾时能通知其他人员及时逃生，可与公安消防部门联网，确保发生火灾事故及时报警，及时处置，避免重大财产损失和人员伤亡。

随着社会经济的发展，微小企业所占的比例越来越大，微小企业生产经营的好坏，已直接影响到国家社会经济发展和群众的经济收入，加强微小企业的消防安全管理，预防火灾事故的发生，是微小企业生存与发展的前提和保障，也是事关当地经济发展和社会稳定的重要工作。总之，要确保微小企业的消防安全，要创新消防管理方式，加大消防资金的投入，树立微小企业科学的可持续发展观，这对提高整体的消防安全意识起着重要作用，也是影响我国经济发展的重要因素。

参考文献

[1]王建国.浅谈如何抓好企业消防安全管理工作[J].消防技术与产品信息,2006.

[2]李涛.当前企业消防安全管理工作的问题与对策分析[J].企业管理,2009.

作者简介：张颖，女，1979年1月12日生，宜昌消防支队三峡大队工程师。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/22305727206d6576275d3459.html