# 燃气电厂天然气调压站的噪声治理设计

### 论文摘要

针对燃气-蒸汽联合循环机组调压站区域的噪声污染问题,基于噪声控制理论,通过在压缩机外安装隔声罩,在进风口、排风口安装消声装置,实现隔声、消声设计;在调压站区域外安装隔声罩或隔声屏障,实现隔声控制;在墙体和屋面安装吸声结构,实现墙壁反射噪声的吸声控制。收集不同声环境功能区的燃气电厂降噪设计资料及168现场监测数据,通过软件模拟声场分布,验证调压站降噪措施的达标效果,归纳总结出不同厂界噪声排放标准下的调压站噪声治理实施方案。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 噪声控制理论

- 1.1 噪声源分类

- 1.2 噪声污染控制措施

- 1.2.1 吸声

- 1.2.2 隔声

- 1.2.3 消声

- 2 调压站降噪设计方案

- 2.1 压缩机厂房区域噪声

- 2.2 调压模块区域噪声

- 2.3 墙壁反射噪声

- 3 治理案例及应用效果

- 3.1 声环境功能区1类

- 3.1.1 宁夏某燃气电厂1

- 3.1.1. 1 调压站工程概况

- 3.1.1. 2 压缩机组噪声控制

- 3.1.1. 3 调压模块噪声控制

- 3.1.1. 4 噪声治理效果

- 3.1.2 北京某燃气电厂1

- 3.1.2. 1 调压站工程概况

- 3.1.2. 2 调压站噪声治理措施

- 3.1.2. 3 噪声治理效果

- 3.2 声环境功能区2类

- 3.2.1 宁夏某燃气电厂2

- 3.2.1. 1 调压站工程概况

- 3.2.1. 2 调压站噪声治理措施

- 3.2.1. 3 噪声治理效果

- 3.2.2 北京某燃气电厂2

- 3.2.2. 1 调压站工程概况

- 3.2.2. 2 压缩机组噪声控制

- 3.2.2. 3 调压模块噪声控制

- 3.2.2. 4 噪声治理效果

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孟宪彬,丁宁,丁国光,付铁,梁振明,鲍付民

关键词: 燃气蒸汽联合循环机组,燃气电厂,噪声治理,调压站,消声器,隔声罩,吸声结构

来源: 河北电力技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,工业通用技术及设备

单位: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

分类号: TB53

页码: 52-55

总页数: 4

文件大小: 859K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].兰州市水源地建设工程彭家坪调流调压站机组选型设计[J]. 河南科技 2019(32)

- [2].提高燃机电厂天然气调压站气动阀门可靠性研究[J]. 产业科技创新 2019(17)

- [3].智能调压站的功能及在中低压管网中的应用[J]. 上海煤气 2017(01)

- [4].天然气用户调压站调压功能失效的案例分析[J]. 油气田地面工程 2017(06)

- [5].关于天然气调压站安装安全控制的探讨[J]. 科技展望 2016(02)

- [6].地下调压站的应用分析[J]. 能源研究与管理 2016(02)

- [7].燃气-蒸汽联合循环电厂天然气调压站设计[J]. 常州工学院学报 2016(04)

- [8].区域调压站的智能化实践[J]. 上海煤气 2016(05)

- [9].燃气调压站的噪声源和降噪措施[J]. 煤气与热力 2016(11)

- [10].某天然气调压站的细水雾灭火系统设计[J]. 消防技术与产品信息 2013(08)

- [11].大型液化天然气电厂调压站优化设计思路[J]. 科技信息 2011(11)

- [12].燃气调压站的安全技术措施[J]. 科技创新导报 2010(31)

- [13].数字调压站接口之浅见[J]. 上海煤气 2009(06)

- [14].推广数字调压站的紧迫性和必要性探讨[J]. 上海煤气 2008(05)

- [15].燃气地下调压站在城燃的应用研究[J]. 化工管理 2019(26)

- [16].浅析燃气调压站改造工程施工[J]. 山东工业技术 2017(18)

- [17].氧气调压站控制系统的优化[J]. 冶金动力 2014(09)

- [18].南山热电厂天然气调压站设计要点探究[J]. 产业与科技论坛 2019(07)

- [19].天然气高-中压调压站停气改造可行性分析[J]. 煤气与热力 2017(11)

- [20].浅谈城市燃气调压站设施改造解决方案[J]. 信息系统工程 2016(12)

- [21].燃气调压站设置方式的探讨[J]. 现代经济信息 2012(08)

- [22].风、光互补供电系统在燃气调压站/箱上的应用[J]. 城市燃气 2012(12)

- [23].调压站设备的研究与更新[J]. 科技信息 2009(24)

- [24].事故树分析法在调压站事故原因分析的应用[J]. 煤气与热力 2014(01)

- [25].燃气调压站可靠性与系统性关键问题探讨[J]. 上海煤气 2013(04)

- [26].变频技术在冷轧煤气调压站中的应用探讨[J]. 电气应用 2009(12)

- [27].天然气调压站冻胀现象的成因分析及防治措施[J]. 上海煤气 2017(06)

- [28].增设调压站提升次高压管网供气能力[J]. 上海煤气 2018(01)

- [29].不忘初心砥砺前行 携手同心共话蓝天[J]. 城市燃气 2016(12)

- [30].浅谈燃气调压站内电气设备的管理[J]. 科技资讯 2017(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2271cb36c764b860a63cb511.html