# 浅谈水利工程中泵站建设的施工管理贾敏

沛县水利交通建筑安装工程总公司221600

摘要：新时期我国水利事业的快速发展，为水利工程建设规模扩大产生了积极的影响。在此背景下，为了完善水利工程实践应用中的基础设施，优化与之相关的泵站服务功能，需要在其建设中加强施工管理，落实好相应的管理工作。在此期间，应结合水利工程中泵站建设的实际情况，注重其所需的管理机制、管理措施等使用，促使其施工管理水平得以不断提升，优化资源配置的同时深入推进泵站建设中的施工计划。基于此，本文就水利工程中泵站建设的施工管理展开论述。

关键词：水利工程；泵站；管理机制；措施；施工管理

在水利工程泵站建设过程中，注重其施工管理，有利于提高施工中的资源利用效率，并降低其施工问题发生率，给予项目良好的施工进度及效率科学保障。因此，水利工程中泵站建设的施工计划实施时，为了确保其管理状况良好性，提升项目施工风险管控水平，需要施工企业及人员能够在施工方案及行业技术规范指导下，运用有效的措施实现泵站建设的施工管理，并处理好其管理中存在的细节问题，促使最终得到的泵站能够达到水利工程建设要求。

一、水利工程中的泵站概述

为了提升我国水利工程的整体建设水平，充分地发挥出泵站的实际作用，需要对其相关内容有着必要的了解。这些内容包括：（1）结合泵站的功能特性，可知其在灌溉、防洪及排涝等方面发挥着重要的保障作用，体现着水利工程的建设水平。因此，为了完善水利基础设施，确保水利工程实践应用状况良好性，需要施工人员能够对泵站建设的施工过程进行严格把控，给予泵站建设水平提升必要的支持；（2）在水利工程实践应用中，为了实现对水资源的高效利用，需要重视泵站作用发挥，促使工程项目施工成本得以降低，为水利事业的可持续发展打下坚实的基础；（3）在泵站长期运行过程中，受到设备性能下降、气候变化等不同因素影响，会使泵站的安全性能受到较大威胁。因此，需要落实好水利工程建设中泵站的运行维护工作，并加强其施工管理，降低泵站长期使用中的问题发生率。

二、水利工程中泵站建设的施工管理方面存在问题分析

为了提升水利工程中泵站建设的施工管理水平，需要对其存在问题进行深入分析，进而找出针对性强的问题处理措施，确保泵站施工管理状况良好性。这些问题包括以下方面：

（一）泵站设计并不合理，施工管理水平有待提升

通过对水利工程中泵站建设的施工管理现状分析，发现其中存在泵站设计并不合理，其施工管理水平有待提升的问题。具体表现为：（1）部分单位在泵站建设的施工过程中未能充分地考虑行业技术规范要求，加上一些施工管理人员责任意识的薄弱，使得泵站施工管理中的问题发生率加大，且其施工设计并不合理，给泵站实践应用中埋下了安全隐患；（2）水利工程中泵站建设的施工设计中设计人员由于对实际情况了解少，且在泵站施工设计方案形成中对可能出现的影响因素考虑不充分，使得泵站设计并不合理，进而引发了其施工管理问题，并使泵站建设的施工管理水平难以真正提升。

（二）缺乏规范性的施工操作行为，影响着施工管理效果

部分水利工程中泵站建设的施工及管理人员由于自身的操作行为并不规范，未能根据项目施工方案落实好相应的施工作业、管理工作等，导致泵站建设的施工管理中出现了问题，影响项目施工效益的因素也对泵站施工质量产生了较大的威胁，具体表现为：（1）在泵站建设的施工计划实施中，部分施工及管理人员未能充分地考虑施工方案要求，使得其施工中存在着一定的随意性，可能会引发泵站建设的施工管理问题，使得其管理水平下降；（2）在落实泵站建设的施工作业过程中，一些施工及管理人员受到自身专业能力、认知水平等因素的影响，使得其在实践过程中所实施的行为并不规范，间接地加大了泵站建设的施工问题发生率，使得其施工管理工作开展未能达到预期效果。

（三）泵站运行维护工作落实不到位，施工管理技术能力不足

实践过程中通过对泵站建设施工概况的有效分析，可知其施工管理中受到泵站运行维护工作落实不到位、管理技术能力不足的影响，致使其施工管理中出现了一定的问题，加大项目施工成本的同时给泵站施工管理工作落实造成了不利影响。具体表现为：（1）泵站建设的施工管理中，某些施工企业为了自身的经济利益，未能结合实际情况在其施工中落实好相应的维护工作，使得泵站运行中出现的问题处理效率下降，引发了泵站建设的施工管理问题，且其实践应用中的安全性能缺乏可靠保障；（2）在实施水利工程中泵站建设的施工管理计划时，某些管理人员因自身的实践经验不丰富，且信息技术掌握不充，致使泵站设备运行中的故障发生率加大，影响着设备工作性能，导致泵站建设的施工管理目标难以实现。

三、提升水利工程中泵站建设的施工管理水平的相关措施

（一）建立高效的施工管理机制，优化泵站施工设计

在提升水利工程中泵站建设的施工管理水平过程中，为了降低其问题发生率，需要施工企业及人员能够结合泵站施工的实际情况，建立其所需的高效的施工管理机制吗，并优化泵站的施工设计，确保其施工管理状况良好性，具体表现为：（1）施工企业应加强泵站建设的施工现场具体情况分析，建立起相应的施工管理机制，从而为其管理工作开展提供科学指导，确保水利工程中泵站建设的施工管理有效性；（2）在落实泵站建设的施工设计作业时，设计人员应强化自身的责任意识，并在丰富的实践经验及专业理论知识的支持下，健全泵站所需的施工设计方案，使得其施工管理中的问题发生率逐渐下降。

（二）加强人员素质培养，增强项目施工管理效果

针对泵站建设的施工管理中因施工及管理人员操作行为不规范而引发的问题，需要施工企业能够结合泵站建设的实际需要及当前的形势变化，加强人员素质培养，避免泵站建设的施工过程中出现较多的施工管理问题。具体表现为：（1）建立高效的奖惩机制，并将责任机制实施到位，使得泵站施工及管理人员能够明确自身的职责所在，规范自身操作行为的同时全面提升泵站建设的施工管理水平；（2）施工企业应定期开展培训活动，促使泵站建设的施工及管理人员综合素质能够得到科学培养，给予项目施工管理工作落实必要的支持。

（三）重视泵站的运行维护，提高信息技术利用效率

实践过程中为了达到泵站建设的施工管理水平提升的目的，需要项目人员能够重视其运行维护，落实好其所需的工作，从而使泵站施工管理中存在问题得以及时解决，并延长泵站中所包含设备的使用年限，避免给水利工程实践应用中埋下安全隐患。同时，为了构建泵站建设的施工管理系统，也需要项目管理人员能够提高信息技术利用效率，给予泵站施工管理工作落实更多的支持。

结束语

当前形势下水利工程整体建设水平的不断提升，对其泵站建设的施工质量提出了更高的要求。因此，为了确保水利工程泵站建设的施工作业能够顺利开展，保持项目施工成本的良好经济性，优化泵站实践应用中的安全性能，则需要施工企业能够给予泵站建设的施工质量更多的重视，并注重其所需的不同施工管理举措灵活使用，使得规定期间内的水利工程泵站施工计划得以顺利完成，保持其良好的施工质量。

参考文献：

[1]李方勇.简析水利工程中泵站建设的施工质量管理[J].低碳世界,2017,(12).

[2]常洁,李瑞英,韩中海.水利工程中对泵站建设的施工管理探析[J].北京农业,2015,(34).

[3]张彦荣.试析水利工程中泵站建设的施工管理[J].黑龙江科技信息,2015,(34).

[4]刘晓双.水利工程中泵站建设的施工管理初探[J].民营科技,2015,(06).

[5]吕莉,李国朵.水利工程泵站建设中施工管理措施探讨[J].技术与市场,2014,(07).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/23f06a4de0b9a743f074643c.html