# 电力输配电线路的运行维护与故障排除技术王晓龙

国网内蒙古东部电力有限公司扎赉特旗供电分公司内蒙古兴安盟137600

摘要：随着社会经济的飞速发展，人们对电能的需求量也愈来愈大，无论是生活还是工作，电能早已成为了我们无法割舍的一部分。而在电力系统中，其中一个主要组成部分就是电力输配电线路，它不仅用来传输电能，还对电力运行的质量起着至关重要的作用。

关键词：输配电线路；电力系统；运行维护；故障排除

为了降低供电过程中可能出现的各种隐患，相关工作者需要不断提高现有的线路维修措施，保证整个系统的稳定运行。如果遇到线路出现故障时，采取有效地技术进行合理应用，这样能够提高线路运行的稳定性与科学性，保证整个措施的良好维护，排除各种故障因素。

1电力输配电线路概述

输配电线路在整个电力系统中发挥着桥梁和纽带的作用，在电能的传输过程中扮演者不可或缺的角色；电能先经过降压变电站处理，然后再经由输配电线路传输到配电变压器上，然后传输给用电户。输配电线路能够平稳的运行，才能使整个电路系统正常工作。因此，必须加强对电力输配电线路的管理，制定科学的运行维护计划，并及时地对发生故障进行排除，才能使企业增效，人们生活有所保障。

2常见的几种故障情况

对于电力系统而言，只有保证输配电线路的稳定运行才能够保证整个系统的良好运行，这对于整个企业而言至关重要。工作人员需要保证线路的安全性与稳定性，这样就能够更好地保证人们的用电质量，提高供电应用的准确性。当今社会发展速度之快，现如今我国的相关电网运行规模也在日益的增强，人们开始注重输电线路运行的质量与效率。为此电力行业需要采取有效地措施改善线路运行中出现的相关问题，不断提高整个工作的维修力度。可以通过定期的检查与排除工作降低故障发生的情况，这样能够保证整个工作顺利的进行，提高供电的实际服务水平。但是目前我国在日常供电过程中经常会出现各种故障因素，这对于整体的电力运输产生极为不利的影响。

下面将对此进行详细介绍：a.受外界环境影响：我国整个电力线路的覆盖面积非常广，无论是山区、沙漠、还是青藏高原得环境非常恶劣的地方均实现了线路的建设普及工作。但是大部分输电线路都设置在户外，因此面对的外力因素就很多。常见的如春季人们会经常放风筝，有些风筝不慎落到了电线上，人们为了取下风筝用力的拉扯，这样就会影响线路的正常运行，甚至会破坏输电线路。此外，鸟类迁徙也是一种常见的影响因素，大规模鸟类在进行迁徙时中途可能会落在电线杆上进行休息，一旦多只鸟类均在电线上进行栖息，有的甚至在电线杆旁边搭设鸟窝，这些都会影响线路的正常运行。

b.我国一年四季天气变化分明，因此在进行电路运输过程中势必会受到不同地区气候变化的差异影响，这种情况十分普遍，因此这给我国的输电线路运行提出了较大的挑战。工作者需要不断钻研相关技术，这样才能够保证输电运行的稳定性。如果线路运行过程中受到恶劣天气如大暴雨、强降雪、沙尘暴等天际的影响，那么这些气候的变化都会给整个输电线路运行带来不同程度的影响。因此日常进行施工过程中，一定要根据不同区域的特点安装相关的防雷设备，这样才能够将一些不利影响降到最低。

有一些地区土壤地质情况复杂，如果长时间面临阴雨天气等就会增加该地区出现滑坡的情况，严重者甚至出现泥石流等自然灾害，这些对人们的日常生活均会产生不利的影响，还可能够会大面积破坏外设的电线杆塔，破坏局部地区的供电稳定性。我国一些西北地区户外的风沙较大，如果遇到暴风天气时，由于风力过大会导致杆塔出现倒塌的情况，严重者破坏线路的完整性，这样会影响整体的线路运行效果，破坏人们的日常用电安全稳定性。

3电力输配电线路故障排除技术

3.1保障输配电线路的科学性

在设计输配电线路时，应当做好充分准备工作，进而更为清楚的认识输配电线路配置区域的实际情况。在输配电线路设计过程中，应当对极易出现故障的部分进行深入分析，预估出可能出现的故障及根本原因，而后以此为依据，提出针对性较强的预防措施。同时，为了更好地保障当前输配电线路选择铺设位置的科学性、合理性，应当尽可能的降低外力干扰，为输配电线路的长期运行提供保障，进而真正提升其运行质量。

3.2做好风雨故障排除工作

调查显示，几乎50%的输配电线路都是在野外环境中运行。与城市不同，野外环境中的输配电线路长期遭受泥石流、暴风等多种自然灾害影响，极易出现折断、损坏情况，导致输配电线路受损严重，进而导致线路出现瘫痪。在实际工作过程中，电力工作人员应当对长期暴露在外面的输配电线路电线杆进行加固，同时，在输配电安装位置设计时，应当提前对本地气候条件、自然灾害情况进行分析，进而保障输配电线路与山体之间保持安全距离。同时，还要对野外的电线杆进行定期维护，对输配电线路的弧垂、盈利进行优化控制，提升大风天气环境下输配电线路的稳定性，保障其后续运行。

3.3雷电故障排除技术

在对输配电线路进行故障排除时，电力工作人员也应当注重雷电问题对输配电线路所产生的影响。在实际故障排除过程中，应当依据实际情况制定出完善的防雷工作预案，进而有效降低输配电线路损伤几率。对于已经受到雷击的线路，应当选用分流方式缓解高压电流。同时，还应当在输配电线路设备中安装避雷器，进而有效预防雷电攻击，实现故障排除，提升输配电线路运行质量。

4电力输配电线路的运行维护

4.1输配电线路设计影响

我国因为土地面积广阔，气候复杂多变，依据电路设计图纸在实际的施行过程中难免会发生一些不合理的现象，这就对电力维修人员的实际运行维护产生了较大的影响。实际生活中发生的问题理应用科学的力量解决。例如：内蒙古某供电局在工作人员的科研下研制出一种新型实用的GW6型隔离开关拐臂大轴取出器，其包括固定板、活动板、上支撑板、下支撑板、顶杆；所述固定板与所述活动板可调节固定，在所述固定板上设有一个调节孔，所述调节孔为槽形通孔，在所述活动板与所述调节孔的对应位置处设有一个顶杆孔；所述顶杆为螺纹杆，所述顶杆的一端依次穿过所述调节孔和所述顶杆孔并与所述上支撑板螺接。其优点在于：可以实现在设备上直接取出拐臂大轴，对拐臂大轴进行快速拆卸，大大缩短了检修的时间；无需拆卸传动箱、引线等零部件，降低了维修安全风险，保障了维修人员的安全；因检修而造成的停电时间大大缩短，减少了电量负荷及经济损失。

4.2天气影响导致的风偏跳闸

由于我国气候环境多变，电路设计人员因为缺乏实地环境的考察经验及相关资料的获取，在电路设计过程中往往只考虑近期的气候环境，从而对以后的运行维护产生影响；这其中最主要的就是风偏跳闸现象。风偏跳闸主要是输电线路无法应对强风天气的影响进而引发的跳闸现象，其主要原因是在风力的作用下使电线之间的距离缩短，同时因降雨类潮湿环境导致的空气电阻减小，使输电设备被高压电击穿引起短路，导致了设备跳闸。总结发生原因可以使用防震锤复位装置、安装防风固定线、加强防风偏绝缘子等方法处理。

结语

在本文中，对电力输配电线路的运行维护与故障排除技术进行分析，主要是从导致输配电线路故障发生的原因展开，为确保线路运行安全稳定，提高电力系统运行效率，更好地满足现代人们用电需求，就需要做好输配线线路运行维护工作，通过完善和优化输配电线路设计、强化线路检测，并采取有效技术措施对发生的线路故障问题进行妥善解决，可以进一步提高电力系统运行水平。

参考文献：

[1]陈华廷，段新强.探讨电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].商品与质量，2017，（26）：201.

[2]李萍.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].中国科技投资，2018，（20）：91.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/251448dcf1d4c8f61e2240fd.html