# 输电线路在线监测系统应用与管理研究

广东电网韶关南雄供电局512400

摘要；在我国智能电网逐步建设与完善的过程中，输电线路在其中具有非常重要的作用，输电线路的运行是否安全，将直接关乎整个行业、地区、甚至是国家的发展。随着环境不断改变的过程中，极端天气在生活中出现的概率越来越高，极端天气的出现对输电线路的正常运行同样会造成一定的影响。与此同时输电导线短线、输电线路塔到他等众多因素的出现，都回达赖巨大的经济损失，与此同时还会影响输电线路的安全运行。在此种情况下，为保证输电线路的安全运行，在线监测系统的运用具有重要的意义。

关键词；输电线路；在线监测；应用与管理

在电网建设的过程中，输电线路是其中不可缺少的重要组成部分，输电线路运行的安全与可靠将直接影响电网的稳定。在电网建设规模不断扩大的过程中，供电可靠性的要求也在不断提高。与此同时线路巡视、检修等工作强度与工作量不断增加。在此种情况下，为保证输电线路运行的安全，在线监测的应用非处女更具有必要性可以说在线监测有属于智能电网的组成部分，同时也是实现输电线路检修管理的有效途径，采用这种方式对输电线路进行管理，有助于保证输电线路运行的安全型与可靠性，进而能够为人们提供可靠的电能。

1.输电线路在线监测系统中的应用

输电线路监测系统可以大致分为10个不同的监测系统分别是：输电线路微风振动监测系统、输电线路风偏监测系统、输电线路等值覆冰厚度监测系统、输电线路杆塔倾斜监测系统、输电线路图像视频监控系统、输电线路气象监测系统、输电线路导线温度监测系统、输电线路导线舞动监测系统、输电线路现场污秽度监测系统、输电线路导线弧垂监测系统等10个小的系统。

（1）输电线路微风振动监测系统

输电线路微风振动监测系统，主要是通过对导地线，在微风中的振动幅率，振动频率和一些其他的参数，通过对数据的分析和判断，来预测导地线的使用时间的长短，根据对数据的掌握，为突发的状况作出及时的检修和预防，避免导地线的断线情况的产生。

（2）输电线路风偏监测系统

风偏，就是在一定风速下，所引起的悬垂绝缘子串和导线，与竖直方向所成的偏差角度。输电线路风偏监测系统，可以及时的了解风偏的信息，也可以给线路对与抵御强风能力的大小，做出合理的依据，当因风的原因，形成风偏而造成放电的时候，可以给这一事故点有效的快速的定位，对与事故的及时抢修与处理，带来了很大的方便。

（3）输电线路等值覆冰厚度监测系统

对于输电线路覆冰的检测，是综合温度、湿度、风向等众多因素的结合分析。覆冰，2008年南方的那场灾害，让我们记忆犹新，因此，输电线路的有无结冰的可能，对输电线路的安全运行，有着至深的影响。输电线路等值覆冰厚度监测系统，为输电线路的及时预警，起到了完全的保障作用。

（4）输电线路杆塔倾斜监测系统

输电线路杆塔倾斜监测系统，可以对杆塔的纵向和横向的倾斜，进行有效的监测，以避免，当杆塔倾斜角度过大的时候，带的杆塔倒塌所造成的损失。这一监测系统的运用，可以通过所得来的数据，进行判断分析，对杆塔的倾斜做出有效的及时的预警和预防。

（5）输电线路图像视频监控系统

通过安装探头、GPRS等视频或者图像的方法，来实现对输电线路自身和周围环境的有效的全方位监控。这一方法的运用，可以大幅度的减少，巡线人员的劳动强度，提高巡线率，和线路的检修效率，使输电线路可以更好更快更安全的运行。

（6）输电线路气象监测系统

气象环境的变化，每年给输电线路总是带来很多不可估量的损失和麻烦，这样对于气象的监测与掌握情况，就可以直接的影响，输电线路的正常安全的运行。对于气象的监测，包括风速、气温、空气湿度、气压、光照强度、风向等等众多的参数，并通过对这些数据的分析，就可以初步的掌握，现场的气象状态和环境的状况。

（7）输电线路导线温度监测系统

对于输电线路导线的温度的测量，是通过直接接触的测量方法，通过无线信号发送到，输电线路运行维护单位，为他们对于线路的检修，提供合理的依据。并为输电线路导线的安全，提供了有利的保障。

（8）输电线路导线舞动监测系统

输电线路导线舞动的原因，是因为风对于导线的影响。导线的舞动，会带来很大的影响，像大面积跳闸和大面积停电，都会给人民日常生活生产，带来很大的不便。同时导线的舞动也会给绝缘子、金具带来严重的损坏，对电网的安全运行带来了很大的影响。输电线路导线舞动监测系统，可以通过数据、图像等参数和数据，对导线的初期舞动预警，并由工作人员采取相应的保护措施，避免事故的发生。

（9）输电线路现场污秽度监测系统

输电线路现场污秽系统，主要是监测输电线路的运行情况、对输电设备的运行状况做出判断。它主要是对输电线路的所能发生的各种状况，进行监控。通过各种数据、图像、视频等，来判断现场设备的运行状况，并在输电线路发生事故时，能够及时的对各种状况及时的抢修，保障电力的有效供应。

（10）输电线路导线弧垂监测系统

导线的弧垂是威胁输电线路安全运行的一个最重要的因素之一。这种现象，往往会造成跳闸，导线断裂等众多的严重后果。今年来这样的事故，在我国时常发生，给电网的完全运行带来了很大的危害，给群众的生产生活带来了很大的不便与损失。而输电线路导线弧垂系统的运用，可以对导线的弧垂现象，给予及时的监测与预警，通过有效及时的预防手段，把事故发生率减少到最低。

2.输电线路在线监测系统的管理

可以输电线路在线监测系统的应用，对输电线路的安全具有非常重要的意义，可以有效保证输电线路的正常运行，预防意外事故的发生。从各项监测系统的应用情况就可以了解到在线监测系统的重要性。但是对于这一系列的在线监测系统，如何进行有效的管理，促使在线监测系统能够充分发挥出作用。

（1）完善管理体制的建立

输电线路稳定安全的运行，其中少不了输电线路的在线监测系统的应用。而要想在线监测系统的作用充分的发挥出来，就需要对其进行良好的管理，并且在管理的过程中必须采取严格的管理方法与手段。针对此为保证管理能够发挥出应有的效果，促进在线监测系统作用的发挥，其中完善管理体制的建立显得非常重要。在制度明确的基础上，才可以促使在线监测系统运行的更加合理，并且在输电线路中发挥出应有的作用，保证输电线路的安全运行。从这就可以看出，完善体制的建立其实就是电力供应持续性的重要保证。

（2）确立应急方案

任何事故的发生都具有不可预测性，输电线路事故同样如此。了可以说输电线路故障的发生属于一项不具有规律性的活动。正是这样的一种特点，必须输电线路的在线监测系统全天都处于运行状态。事故的发生并不会受到时间、地点的影响。因此，在事故发生后，维修工作能否及时的处理并发挥出应有的效果，应急方案的确立显得非常重要。根据已经确立的应急方案，维修人员人员就可以快速的定位故障的发生。因此，保证输电线路的正常运行，确立应急反应方案显得特别重要。应急方案的确立就可以促使输电线路在线系统，针对故障发生的实际情况，获得有效的抢修机会，同时还可以保证在线监测系统继续对输电线路正常的监测。从这就可以充分了解到，应急方案的确立，可以保证在不耽误正常抢修的同时，还可以促使在线监测系统继续监测输电线路。

（3）建立有效的检查部门

输电线路正常运行的重要性，已经在前文中就进行了论述。与此同时保障输电线路安全、稳定运行的一项中错失就是建立有效检查部门。对输电线路在线监测系统的剑擦，需要定期进行。在输电线路在线监测系统正常运行的情况，才可以确认输电线路能否正常工作。唯有如此才可以有效减少事故的发生，做到防患于未然[4]。因此，在此种情况下，需要加强对在线监测系统的检查，而顶起检修与检查是保证在线监测系统不可缺少的工作。通过检查部门的建立，就能够及时发现其中的存在问题，并且采取有效的手段。在线监测系统运行的正常性，必须有检查工作来支撑，在检查工作的支撑下，才可以保证输电线路正常的运行，进而提供稳定安全的电能。

结语；总而言之，输电线路的正常运行于操作，在线监测系统在其中具有非常重要的作用。为保证输电线路的正常与稳定，为人们提供稳定安全的电能，应用在线监测系统非常具有必要性。在在线监测系统运行的过程中，加强对系统的管理，可以保证在线监测系统正常运转。

参考文献；

（1）输电线路在线监测系统的建设与应用分析_张伟

（2）输电线路在线监测系统的设计应用_岳立

（3）输电线路在线监测系统及应用分析_姜清华

（4）输电线路在线监测系统应用和管理平台_曹建强

（5）输电线路在线监测系统应用和管理平台_王凯

（6）输电线路在线监测系统应用与管理研究_陈德权

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/28a8eb78a67151daa1dfe6be.html