# 电力调度运行安全风险与防范策略研究董彦群

身份证号：13062219700819XXXX

摘要：电力调度工作的核心和重点是使电网中的每一环节都在调度机构的统一领导下，随着用电负荷的变化而协调运行，所以在电力调度工作中对安全的管理至关重要，并且不可轻视。电力高度中安全风险防范有特殊的意义，需要分析存在的安全风险，并采取防范策略。

关键词：电力调度；安全风险；防范策略

一、在电力调度过程中安全风险的意义

对安全进行管理的本质是对其风险的管理。在对电力进行调度的过程中难免会遇到很多安全上的风险，对这些风险进行管理的理论可以追溯到二十世纪三十年代末在事故学上提出的理论。对风险进行的管理是把各种系统、各种企业单位、各种项目工程在工作的过程中所有可能遇到的安全隐患当作进行研究分析的对象，根据对整个安全隐患事故链进行确认，对之所以会发生安全隐患的原因、对如何才能在第一时间里识别出安全隐患进行分析、控制和评估，以此来达到对风险事故进行预防、对安全进行保障的目的。其中对风险进行管理的主要内容包括：对风险进行辨别、研究和控制，以此来达到对安全事故造成的损失进行减少的作用；采取具有科学意义的措施，如控制、规避、预防和转移等等，用来对可以想象得到的损失进行处理和解决，以此来达到对程序进行控制和对损失进行减少的目的。

二、电力调度安全风险分析

1、通信及自动化系统存在运行安全风险

电力调度自动化系统已在电网中普遍应用，提高自动化程度的同时，其本身系统性风险不容忽视。如调度自动化系统运行中有时会出现一些无用的或错误的告警信息，这些伪信息极易淹没真实的事故信息，为安全调度带来隐患。再如系统传输通道中断故障，短时间内恢复困难，使调度员无法实时监控，错误信号给调度员造成错觉，干扰正常调度。

2、电力调度人员安全技能不过硬的因素

电力调度是一项系统的工作，需要有扎实的理论基础，也需要有深厚的工作经验。有的调度人员满足于日常的倒闸操作和供限电控制，放松了对电力系统基础理论知识的学习，同时放松了对现场设备和相关规程的熟悉掌握。对许多问题模棱两可、似是而非，对调度工作流程不甚了解，这样在工作中时常出现瞎指挥、乱指挥。由于缺乏过硬的调度技能，在遇到事故和特殊运行方式时，拿不定主意下不了决心，不能做到迅速有效的处理事故，往往耽误了处理事故的最佳时机，造成事故扩大。

3、受环境因素的影响

环境因素主要指的是自动化硬件系统要求的环境，包括各变电站子站与主站（机房），对环境的温度、湿度要求较高。在突发停电时，提供动力的是临时性的不间断电源（UPS），无法长时间保证机房温度、湿度在合格范围，在运行时，较容易发生故障，导致数据无法正常传输、计算，影响调度员的判断。

三、电力调度运行的安全风险防范策略

1、在调度运行过程中使用的方式

进行调度的操作人员应该根据稳定原则，即时对电网运行方式进行科学、合理的调整，使电力设备可以在正常的条件下顺利运转，并且也可以保证对相关用户的供电情况；对已经停止供电的用户要进行及时有效的恢复，尤其是对大型工厂的供电和对某些特殊用户保安系统的供电。

2、对设备多加重视

系统设备也是很重要的一个因素，如果系统本身出现了问题，不能正常运行，就会给调度员工作造成很大的影响。相关单位必须对设备进行改进，加大资金的投入，改善设备的性能。在施工的过程中，管理人员严格把关，并在验收环节多加注意。自动化系统在运行的过程中，定期进行常规检查，对出现问题的设备，及时采取措施解决。此外，在进行设备检修工作时，应该做好计划，使系统能够正常运转。

3、基础资料精细化管理

调度值班室的资料是调度员监控电网设备运行的主要依据，不仅繁多且需及时更新，如电网一次系统图和厂站接线图，调度规程及保护规程，年度电网运行方式及事故处理预案，调度日方式安全措施和拉闸限电序位表等。为更快、更准确的掌握输变电设备运行状态，依据《电网运行方式分析报告》和《电网变电站电气主接线图集》进行分类整理，建立《电网自投装置运行情况统计表》《输电线路最小载流元件表》《主变压器冷却方式统计表》。通过以上各表可快速查找设备最小载流元件等。

4、加强调度自动化系统应用创新

调度自动化系统对电网信息集中处理，使调度员实时了解电力系统的运行工况，并通过状态估计、在线潮流、调度员培训模拟等高级应用功能为电网调度工作提供技术支持。调度员应在实际工作中加强调度自动化系统应用创新，通过开发方便实用的应用功能，提高对电网设备的监视效率，快速发现电网运行的薄弱点，及时调整电网运行方式，降低设备和电网的运行风险。

5、对电力调度员进行培训

在电力调度工作中，人是最重要的因素，因此，必须对电力调度员加强培训。对电力调度员来说，业务技术是第一要掌握的东西，加强业务培训，提高技术水平，整体素质得到提升，工作中才能做到游刃有余。从实际工作中看，主要是需要针对系统的故障，对调度员加强培训。通过多种培训，调度员可以对系统的故障信息进行准确的判断，采取正确的应对方法，这样，在以后的工作中，遇到类似的情况，调度员能比较迅速做出反映，及时采取措施，才能够为电力系统的安全运行提供一定的保障。

（1）对工作票进行严格的审核、签收

对于相关工作人员填写的工作票是否符合要求，工作的时间、内容、相关设备的双重命名以及特殊标注等方面是否表达清楚要进行认真的审核。审核完毕后对于符合规定的工作票进行签收，不符合规定的工作票要拒收，并退回要求其按相关规定重新填写。

（2）对调度操作指令票应该给予预令

经过审核并且符合规定的工作任务，调度应该根据相关要求提前书写操作票并给予提前预发。在预发的过程中相关操作人员必须互通姓名、单位、所在岗位，并对操作票上的预发时间和操作项目进行复诵及核对，在预发的时候应该说明这个是预发的调令。

（3）调度操作

调度员应参与制定风险防护措施，并且在执行调度工作过程中忠于职守，调度发令操作的过程中应避免与负荷高峰阶段相碰，雷雨等天气尽量避免实施计划安排的调度操作，每个调度员都应该熟悉基本的事故处理措施，在事前要做好一切的风险预想，在操作前规定好操作时间，并在规定的时间内按质按量完成调度任务。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2931df5cbe49d614c4e9d677.html