# 暖通空调的优化设计马超

广东美的制冷设备有限公司广东佛山528311

摘要：随着科学技术的不断发展，人们已经可以采用科技来为自己提供更加良好的生活环境。其中最具有代表性的科技便是空调，空调的出现使人们能够对一定范围内的温度进行有效的调节，提高居住的舒适度。本文对暖通空调进行了讨论，主要对暖通空调的工作内容以及在进行工作中存在的问题进行讨论，并针对暖通空调中存在的问题提出了相应的解决方案，为暖通空调的优化设计提供一些借鉴。

关键词：暖通空调；优化设计；问题及对策；

前言

随着科学技术的不断发展，空调出现了各种各样的类型，可以供人们进行选择使用。在诸多的空调类型中，以暖通空调具有的功能最为全面，也因此使用的用户较多，但当今的暖通空调依旧存在着较多可以进行改进优化的地方，一些问题也需要得到解决。在当今这个以绿色环保为主的时代，对暖通空调进行优化设计能够有效提高当今的环境质量，可以为人们提供较为舒适的居住环境。

1.暖通空调的优化设计概况

1.1暖通空调的工作内容

暖通空调是空调的一种，因此具有温度调节的功能。在进行温度调节过程中，一般的空调一般只具有降温的功能，在天气较热时进行降温调节室内温度，使温度更加适宜，在进行制冷降温的过程中，空调内部具有冷凝器，能够将空调进行吸收和压缩的空气进行降温，然后排到室内，对室内进行降温。在天气寒冷时，通过暖气进行取暖，但是在我国南方地区，大部分地区没有暖气，因此在冬天可能会较冷，这时便需要采用各种方式进行取暖。当今的暖通空调具有制冷和制热两种模式，在进行制热工作的过程中，暖通空调能够进行气体的吸收和压缩，气体经过压缩后，会通过蒸发器进行加热，这样气体的温度便能够得到提高。排放到室内能够有效实现制暖工作。暖通空调另一个较为重要的作用便是通风，当今的建筑越来越多，但是建筑的结构却存在着一定的问题，部分建筑在进行设计时，只注重对采光以及空间感受的设计，却忽视了通风这一问题，没有对当地较为常见的风向进行分析记录，在建筑中，通风受到较为严重的影响，会影响到居民的生活水平甚至如果长时间没有进行通风可能会影响到居民的身体健康。而暖通空调可以有效地解决这一问题。暖通空调可以通过室外机与室内机之间的联系，交换室内与室外的气体，不受房屋结构的影响。

1.2暖通空调中存在的能源消耗和废物排放问题

当今暖通空调存在的最为严重的问题便是能源消耗以及废物排放问题。相较于传统的只用于制冷的空调来说，暖通空调的工作能力较强，应用功能较广。但是在进行暖通空调应用的过程中，暖通空调的制暖功能消耗的能源更多，这主要是由于在进行制暖的过程中，需要将内部气体进行液化，释放大量的热能，对排放到气体内部的气体进行加热。在这个过程中需要消耗大量的能源将气体进行液化，这时需要消耗大量的电能实现这一目的。此外能源消耗较大的功能还包括暖通空调的通风功能。虽然采用暖通空调进行通风，并没有对气体的温度进行调整控制，但在进行通风的过程中，要确保整个房间都得到良好的通风效果，需要进行大功率工作，在大功率工作的情况下，需要的电压也较高，而高电压也需要较多的能源来支撑。采用高电压进行通风工作，还有较大的一个缺点，那就是暖通空调中存在着一定的电阻用来对暖通空调进行控制，电阻的组织一般只随温度变化，而在使用高电压运行时，电力在通过电阻时会产生大量的热量导致电力损失，此外，电阻产生大量热量会对电阻的阻值造成影响，导致阻值增大，进而产生更大的热量，引起恶性循环。此外在使用暖通空调的过程中，由于其运行的功率过高，在运行时会产生相较于普通空调较多的温室气体。其中人们众所周知的便是氟利昂，大量的氟利昂不仅会造成温室效应，还会破坏臭氧层，导致来自太阳的紫外线无法得到有效阻挡，危害人们的身体健康。

1.3暖通空调的调节控制问题

当今的暖通空调中，存在的另一个较大的问题是在进行运行时，控制选项较少。在对暖通空调进行调节控制的时候，大多只能够对其模式进行控制，然后在各个模式下调节温度，由居民通过感受来对其进行调控。部分居民在对空调进行调控时，往往处于较为极端的环境中，可能过热也可能过冷。在这种情况下，居民进行空调调节的过程中可能会缺乏理智，一下将温度调至最低或最高。然后感觉温度不适应，再对温度进行调节，然而在之前空调处于高功率运行的状态，会造成较为严重明显的能源损耗。另外，当今的暖通空调的控制较为具有极限性，在晚上人们入睡之后，人们对空调温度的需求可能会改变。而入睡后的人们往往无法对空调进行有效的调控，部分空调具有定时功能，在一段时间后，空调会自动关闭，但在之后不久，室内温度便可能和室外相差不大，影响居民的睡眠质量。暖通空调的调节控制功能存在的缺陷，不仅影响到居民的使用，还会造成能源消耗问题。

2.优化暖通空调的设计方法

2.1对暖通空调的结构和性能进行优化设计

在对暖通空调进行优化设计的过程中，首先需要对其最根本的结构和性能进行优化设计。在结构方面，居民可以选择请专业人员来对室内结构进行观察分析，观察室内的大小以及通风情况，然后提出合理的建议。根据室内的情况选择相应大小以及功率合适的暖通空调进行安装。另外，对于空调整体来说，可以采用一些方法提高其对温度的控制能力。可以在空调室外机方面进行一系列的处理，比如增大体积，采用多个排放口，提高其气体交换效率。另外，在暖通空调的性能方面不能够一味地提高其工作效率，而是制造符合不同环境下的暖通空调。在对暖通空调进行结构优化的过程中，可以从其内部的电阻入手，选择材料受温度影响较小，而且组织较小的材料进行电阻的制造，可以有效减少暖通空调的电力资源浪费。

2.2对暖通空调的废物排放过程进行优化

暖通空调工作过程中另一个较为明显的缺点是废物排放过多，解决废物排放问题能够有效地对周围环境进行保护，降低温室效应发展的速度。在对暖通空调的废物排放进行处理时，主要是对氟利昂进行处理，在对一些工厂空调的氟利昂进行处理的过程中，可以在空调外部设置一定的储存装置，将氟利昂进行存储，然后运输到相应的地区进行工业使用。但在普通居民的生活中，往往不会采取这样的措施，在对民用暖通空调进行废物排放优化的过程中，可以在室外机上安装一个小型的处理装置，通过化学材料与其进行反应，将氟利昂转化为对环境无害的气体，确保周围环境不会受到破坏。

2.3采用先进的自动化智能控制技术对暖通空调进行优化

暖通空调在进行工作中，最主要的问题是控制缺乏智能化，只能人工的进行，这便导致暖通空调在运行的过程中，全程由人工进行操作，而人工操作往往会存在一定的局限性，导致暖通空调消耗大量的资源，或者无法实现预期的使用目的。在进行优化的过程中，可以对其进行智能化建造，在室内机中放入相应的感应设备，对室内温度进行感应，如果温度达到所需要的数值，便停止工作进入待机状态，当温度出现改变时，再次启动进行温度调控工作。此外，还可以对其进行条件性变频设计，变频设计在对温度进行调控时没有较大的用处，但在晚上时，居民进行休息，可以将其转换到变频模式，进行温度的维持工作，能够降低空调的功率，但不会对温度造成太大的影响。

3.结语

在当今人们的生活中，空调已经成为家家户户都具有的一个电器，暖通空调也比较常见了，对暖通空调存在的问题进行优化能够有效提高居民的生活质量，保护生态环境。

参考文献：

[1]陈鹏，于建洋.城市暖通空调的节能减排对策解析[J].建材与装饰.2016（09）

[2]张剑兵.暖通空调的节能技术问题分析及对策[J].四川建材.2017（08）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2b93b6abc1c55bbd1c262aff.html