# 零位补偿器论文_惠彬,李景镇,艾月霞

导读:本文包含了零位补偿器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:零位,补偿器,光学,误差,自适应,干涉仪,理论。

### 零位补偿器论文文献综述

惠彬,李景镇,艾月霞[1]（2019）在《F/1.2大口径非球面反射镜零位检验的补偿器设计》一文中研究指出为达到高分辨率以及像面照度要求,大口径非球面反射镜在空间红外系统中被广泛使用。设计了针对口径550 mm、F/1.2非球面的补偿器,基于叁级像差理论分析计算了补偿器的初始结构参数。利用ZEMAX软件对补偿器进行了优化设计,最终所得补偿器的设计结果满足非球面检验要求。对补偿器结构参数进行了灵敏度及公差分析,结果表明该补偿器可用于实际加工检验。(本文来源于《红外技术》期刊2019年05期）

张磊,李东,周胜,李劲松,俞本立[2]（2018）在《自由曲面干涉仪中自适应零位补偿器间距标定》一文中研究指出研究了自适应补偿器(ANC)中两大补偿器——可变形镜(DM)和部分补偿镜之间的轴向距离标定技术,提出了一种多零位约束方法,利用一块校准镜,通过DM形变实现不同位置的零位检测,从而构建多个测量方程用以限制误差耦合,实现ANC空间间距自标定。通过仿真和实验验证了该标定方法的高精度。该方法摒弃了外部直接测量手段,使得ANC和整体干涉仪的集成化成为可能。(本文来源于《中国激光》期刊2018年11期）

许英朝,张鹰,林洪沂,朱文章,张新[3]（2011）在《用于检测叁次位相板的新型零位补偿器的设计》一文中研究指出叁次位相的波前编码位相板是一种非旋转对称光学元件。对于其面形及整个元件的检测,虽然目前通用的方式还是采用轮廓仪的接触式测量,但采用非接触式的干涉测量,具有快速、简洁、可避免待测元件的面形不受损伤等优点。非接触式的测量方法,可以采用计算全息图进行零位补偿,但计算全息图的制作价格相对较高。我们根据叁次位相波前编码板的面形特点,得到一种新型的零位补偿方式,并给出了设计实例,并进行了实验验证,该补偿器全部由球面镜组成,易于加工,且成本较低。(本文来源于《激光与红外》期刊2011年05期）

虞积强[4]（2010）在《试论全站仪竖轴补偿器和补偿器零位误差》一文中研究指出全站仪在进行角度测量时,如果竖轴倾斜,就会给水平角和竖直角的测量带来误差,同时,如果全站仪补偿器存在零位误差,也会给测角带来误差。本文介绍了全站仪补偿器和补偿器零位误差的概念和原理。(本文来源于《中国现代教育装备》期刊2010年05期）

李可新,袁立银,郝沛明,周森林[5]（2009）在《大口径大相对孔径非球面凹镜的零位补偿器设计》一文中研究指出针对大口径大相对孔径凹非球面反射镜加工检验困难的问题,提出了凹非球面的零位补偿检验方案。基于叁级像差理论和单透镜的PW关系式,对双片式结构和叁片式结构的补偿器的初始结构求解进行了理论推导。对多组初始补偿系统的像差特性进行分析和结构选型,利用光学设计软件对其进行像差平衡,能高效得到理想的优化结果。给出了一个口径为500mm、相对孔径为1/1.2的凹非球面的补偿器的整个设计过程,设计结果优良。(本文来源于《光学仪器》期刊2009年04期）

刘胜林[6]（2008）在《全站仪照准部旋转正确性及补偿器零位误差的检定》一文中研究指出照准部旋转正确性是全站仪和经纬仪(光学经纬仪、电子经纬仪)皆有的计量检定项目,其反映的是仪器内轴和中轴之间配合间隙的大小,亦即仪器旋转时竖轴的晃动情况。(本文来源于《中国计量》期刊2008年09期）

赵世平[7]（2007）在《苏州一光全站仪补偿器零位误差的检验与校正》一文中研究指出叙述了全站仪补偿器的基本概念,苏州一光全站仪补偿器零位误差的检验与校正方法。(本文来源于《全国测绘科技信息网中南分网第二十一次学术信息交流会论文集》期刊2007-09-01）

### 零位补偿器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了自适应补偿器(ANC)中两大补偿器——可变形镜(DM)和部分补偿镜之间的轴向距离标定技术,提出了一种多零位约束方法,利用一块校准镜,通过DM形变实现不同位置的零位检测,从而构建多个测量方程用以限制误差耦合,实现ANC空间间距自标定。通过仿真和实验验证了该标定方法的高精度。该方法摒弃了外部直接测量手段,使得ANC和整体干涉仪的集成化成为可能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 零位补偿器论文参考文献

[1].惠彬,李景镇,艾月霞.F/1.2大口径非球面反射镜零位检验的补偿器设计[J].红外技术.2019

[2].张磊,李东,周胜,李劲松,俞本立.自由曲面干涉仪中自适应零位补偿器间距标定[J].中国激光.2018

[3].许英朝,张鹰,林洪沂,朱文章,张新.用于检测叁次位相板的新型零位补偿器的设计[J].激光与红外.2011

[4].虞积强.试论全站仪竖轴补偿器和补偿器零位误差[J].中国现代教育装备.2010

[5].李可新,袁立银,郝沛明,周森林.大口径大相对孔径非球面凹镜的零位补偿器设计[J].光学仪器.2009

[6].刘胜林.全站仪照准部旋转正确性及补偿器零位误差的检定[J].中国计量.2008

[7].赵世平.苏州一光全站仪补偿器零位误差的检验与校正[C].全国测绘科技信息网中南分网第二十一次学术信息交流会论文集.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2ba01cedd138c34d3dcb0d39.html