# 道路桥梁设施中视频监控技术的应用分析

江苏淮安223001

摘要：随着我国经济的发展，城市建设步伐不断加快，道路桥梁施工项目也在不断增加。因此，随着道路桥梁项目的增加，在建设中难免会出现安全风险。因此，在道路桥梁施工现场安装视频监控越来越重要。所以，在现在的道路桥梁施工现场中，大部分的施工企业都会安装视频监控，以此来保障道路桥梁的安全施工。

关键词：道路桥梁；视频；监控技术

引言：

视频监控技术可以提供实时监控画面，并且具有覆盖面广、可以存储便于日后使用的优点。各类市政工程建设，尤其是道路桥梁建设的工期长、人员复杂、施工难度大，更应该充分认识视频监控设备在整个工程中所发挥的重要作用。

1视频监控系统相对传统人工监控的优势

监控系统的主要优点有：

（１）监控范围广：可同时监控６个主墩墩身及上构施工；

（２）图像清晰：使用高清摄像头，现场施工画面清晰可见；

（３）录像存档：现场配备有大存储量硬盘，施工录像实时存档，为今后质量复查提供宝贵的录像资料；

（４）实时监控：通过视频监控器能及时发现现场施工中不规范的操作，并立即纠正，有效避免了质量安全事故的发生；

（５）监控灵活无死角：摄像头安装在塔吊上，随施工工作面上升而上升，摄像头可电脑调焦，清晰度监控范围达到半径１７０ｍ，并可３６０°旋转，全方位监控施工；

（６）实行网络监控：业主、监理、项目部可通过网络实时监控现场施工画面，确保现场施工质量；

（７）集中管理、节能降耗：设置管理员，对所有监控区域统一进行监督管理，减少人员及机械设备能耗。

2视频监控技术在道路桥梁施工现场的应用

2.1基本设备构成

视频监控系统的基本设备简单，主要包括摄像机、处理主机和网络等基本结构，涵盖了抓拍识别和服务管理中心两大功能。前端单元设备位于各个出入口，其中人像抓拍识别功能尤为重要。图像数据传输单元及后台管理单元则主要完成图像实时采集、处理以及传输等功能。通过这几个环节实现图像的实时获取、人像自动抓拍、数据存储及数据自动上传等功能。中心服务管理单元主要由中心监控单元组成，实现对于各个单元的处理。此单元主要优势体现在可实时查看前端人像抓拍单元点的实时视频信息，及时发现问题和处理问题。中心存储前端各个抓拍单元上传的人像图片及24h视频图像为后续查询工作提供基本依据，并且功能较为高端。中心可根据时间查询前端单元的视频记录，大大缩短了获取信息的时间。同时还可以根据实际需要下载人像图片的原始图片和相关视频记录。这一功能保证了出现问题时，能够快速准确的获取视频记录。这一单元功能的发挥离不开视频分析仪。为了保证系统能够正常工作，视频分析仪通常放置于工作井中，日常使用过程中需要进行定期维护与保养。

2.2视频监控布置规划

在进行视频监控装置前，要对视频监控安装进行布置和规划。因此，在进行安装视频监控时，要对道路桥梁的施工现场进行规划和安排。所以，在进行视频监控设备安装时，安装的技术人员首先要对施工现场进行勘察。安装技术人员到达施工现场时，要对施工现场要有一个整体的规划。包括安装视频监控设备的角度、安装地点等都需要进行严密的规划和设计。在进行视频监控设备安装设计时，也要考虑到安装地点是不是易于拆除或者改动等因素，从而在进行安装时能够顺利安装。

2.3视频监控的安装

在做好视频监控设备的准备工作时，接下来就是视频监控设备的安装问题。在道路桥梁施工过程中安装视频监控设备主要是监管施工的作业，因此，在安装视频监控设备时，要对安装做出要求。因此，在进行视频监控安装时，要加强对视频监控安装的管理，主要有以下几点原则：第一，现如今，道路桥梁施工的施工现场包括施工区、工人生活区以及大门等各个区域。因此，视频监控设备在进行安装时，要对大门、施工现场、材料区域等重点部门进行安装。第二，在安装过程中，尽量让视频监控设备能够覆盖整个工程项目，安装过程中对易发生安全事故的地点进行重点安装。第三，视频监控安装过程中，视频监控的安装数量越多越好。但是也要考虑到施工香肠的情况。所以，视频监控设备的安装数量以施工现场的实际情况为主。

3系统功能

（1）视频采集

重点监控点的视频图像采集是由前端摄像机进行视频输入以及网络视频服务器视频处理共同完成。摄像机拍摄到的模拟信号首先转换成数字视频信号，数字视频信号经视频编码后按一定码流压缩固定视频格式的视频流。

（2）全方位巡检功能

巡检及抓拍质量能够实现全方位和自动化是道路桥梁施工视频监控设备的基本要求。连接到中心服务器的设备数目较多，首先要选择连接到中心服务器的数目列表，从中随机选取并确定一台或多台摄像机对于监控区域进行实时全方位视频巡检，确定后不能随意变动，并根据需要进行现场抓拍。抓拍部位主要应该集中在重要岗位以及重要设备等位置上，对视频进行处理分析。

巡检完毕，系统便可以向管理人员提供相关信息，对存在的问题进行报警。云台摄像机利用其图像对重要岗位和重要设备的操作人员定义，及时辨别和排除非相关人员上岗操作和重要岗位脱岗智能识别系统将实施报警，及时发现安全隐患，大大降低了安全事故的出现；巡检系统的另一重点监控内容是障碍物以及无关人员的滞留。此系统可以迅速识别和确认可疑人员的进入、停留，一旦发生此类情况，系统可以按照预先设定好的报警模式向值班人员发出报警信息，起到及时预警的作用，预防非正常事件的发生。如果报警经过处理，系统会在设定的未操作时间后，自动复位至预设布控区域，继续进行后续工作。

（3）视频传输

经过编码后的视频流借助无线网络进行远程网络传输，使得任一IP地址的合法远程客户端均可通过IE浏览或安装客户端软件实现远程网络监控功能。同时由服务器到远端客户端的传输采用不可靠连接方式，从而节省带宽消耗。网络传输采用单播和组播相结合的方式，当无客户端请求时，服务器向客户端以IP组播的方式进行视频数据流的传输；当远程客户端向服务器发送请求时，服务器以单播的方式向该客户端发送视频传输图像。

（4）视频监控

视频流信息通过网络传输后，发送到监控中心以及其他的远程终端的计算机上，在远程客户端通过IE浏览或安装客户端软件进行远程视频图像显示、存储等。

（5）远程控制

监控中心和远程客户端可以对管辖范围内多个远程监控前端进行实时监控，不同的用户可根据职务分配不同的控制权限，根据权限的不同，使用者利用IE浏览器或客户端软件，在权限允许的监控区域和监控点，可分别实现对远程现场的实时动态监控，对摄像镜头、云台进行控制或浏览。

（6）查询和下载功能

查询和下载视频是从视频监控系统获取信息的关键。系统抓拍的任何一张人像图片都有与之关联的视频片段，两者可以在存储信息中进行迅速切换。视频可选择在线观看，也可选择下载到本地后播放，也可以根据所需时间段进行选择性观看。查询和下载功能实现了网络化，通过中心服务器软件可以对各个时间段、各个地点进行全方位监控。主要包括各个监控位点的监控画面和出入人员情况，并可以在中心完成设置、布控等操作，方便维护。

结束语

视频监控系统的使用是当前道路桥梁施工过程中必不可少的内容。此类系统的使用不仅最大程度的保证了施工的安全性，而且能够对各种信息进行历史性查询，提高了道路桥梁工程整体管理的效力，降低了施工成本，提高了工程的潜在效益。视频监控系统在安全性、可靠性及自动化上的优势显而易见，其强大的功能必将给未来的道路桥梁工程施工提供强大保证。同时，视频监控系统也降低了工程管理和运行的成本，从更加全面、更加系统、更加优化的角度提高了施工质量，做到防患于未然，降低了各种潜在风险。总之，道路桥梁施工中视频监控设备的使用必将是大势所趋，必将成为有效提高工程质量和效益的有力手段。

参考文献

[1]陈雁，赵瑜，管才路，郭晓明.智能视频分析技术在轨道交通视频监控系统中的应用[J].科技视界.2017（14）

[2]黄鹏.高清视频监控技术在高速公路中的应用[J].甘肃科技纵横.2018（03）

[3]韩小骏.高清视频监控技术在高速公路管理中的应用研究[J].电子技术与软件工程.2015（14）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2c64d2e24033b677e64b8d1f.html