# 对装表接电中隐患问题研究分析任博

国网福建省电力有限公司泉州供电公司福建泉州362000

摘要：在电能的供应和使用问题上，如何保证供电质量，且安全、经济地把电能传送到千家万户，装表接电作业人员担负起了重大责任，通过对用户报装内线，工程的总结验收、装表接电、定期对用电设备的检查，电能装置以及附属设备的正确安装等工作，达到准确计量合理收费的目的。因此在实际操作中要把装表工作做好，要做到解决装表接电的安全隐患，减少不必要的安全事故，如何有效提高装表接电的工作质量，解决各个环节中存在的一系列隐患问题，完善我国供电工程的发展，已经是建设电力工程必不可少的部分。

关键词：装表接电；隐患问题；处理

1装表接电工作的现状

近年来在国内各行各业开始广泛应用的基于微处理器的电子式多功能电表，具备了准确、快捷地测计电力参数、记录事件、存储负荷曲线、分析电能质量及通信等智能电表技术功能。但在使用上，却仅体现出其自动抄表和便捷付费的功能优势。智能电表技术在智能电网环境下，具有更强的信息处理、交互、计量和通信能力，能在AMI中提供实时数据采集、存储和传输，实现电功率计时计量、自动计费、阶梯电价计费、优化用电等功能；但是在装表接电的过程中，近年来出现了许多新的情况，智能电表在开始运用中，经常会出现一些误区，对于后期电表的安装极为不利。

2装表接电中存在的隐患问题

2.1窃电现象

窃电现象是现阶段装表接电存在的最大隐患问题，窃电行为不仅对电力企业利益、国家经济造成严重的危害，而且直接影响着用户的实际利益，其行为主要体现在：（1）私自接线。在没有经过电力企业或电力使用个人统一的情况下，在他人的用电线上分接电线，这是最常见的一种偷电方式。（2）以电量变电价。一般情况下，电量高则电价高，而很多客户通过增加电力容量的方式，达到高用电少缴费的目的。（3）擅自变动电量装置。这是一种对电量装置进行人为破坏的行为，通过不规范操作，改变电计量装置的计量标准与方式，导致计量结果不准，而这种行为隐蔽性较强，造成的电力损失较大。（4）偷用已封电力。即为通过伪造，或者开启法定的计量检定机构已经机锋的计量装置的封印后，进行盗电。（5）非法使用电充卡占用电等。一般来说，窃电者通过非法手段如调表、接线等方式，改变电流、电压以及功率，在促使电量变化的同时改变电价，以实现自己的非法利益，其方式主要由欠压法、欠流法、移相法和扩差法这几种，而随着电能计量技术的发展，窃电者还采用了一些高科技窃电方式，如使用无线遥控对电能表进行干扰，通过电表通讯接口改变电表数据等。而这些窃电行为都损害了国家、社会和人民的利益，一经查获，必须严处。

2.2用户电表计量的故障问题

供电企业在装表接电结束后，还要对用户表计出现的问题进行及时地处理，这不仅是供电企业的职责，还是保证用户利益与供电企业利益的基础保障。用户的大量增加，给供电企业对电能计量表的管理带来难度。很多时候会因为管理不当，大容量使用，超过了电能计量表的承受荷载的能力，造成电能表的烧毁，这些现象给供电企业对电能计量表的管理带来相当大的负担，为了能让用户安全且及时的用电，装表接电工作是一项非常重要的工作。用户的电能计量表经常会出现问题，电能计量表出现故障就会造成用户无法正常进行用电，所以供电企业要想提高其形象，就要对电能计量表进行及时地质量维护。

2.3接线过程中存在的隐患问题

供电工程是非常复杂的，尤其是装表接电环节，在进行接线时总是会因为复杂而产生一些问题。比如在装表接电过程中的三相四线或五线进户时，可能会出现一相停电的问题。如果在这种情况下更换电能表或者进行送电，要是从其他的两相进行短接或是从其他的地方将电源引入到出现停电情况的那一相的话，就会大大增加短路的概率，从而造成电能表出现故障。

3就装表接电工作隐患的处理措施

3.1进一步地完善供电服务体制

推广一些有效的措施，比如“客户工程的专题报告”，在固定的时间里开展一些相关的报告会议，可以安排一些有关人员对自身的工作进行深入的全方位的分析，从而提高供电公司的工作质量和工作水平。比如客户服务的范围包括：建立完善的供电策略，减少客户的资金投入；积极走进现场，深入了解工程进程；安排专门人员全场跟踪；限制期限处理问题。在一些交流会会上建立一个专门的意见反馈区，让客户可以对装表接电工作提出建议或是看法。这样的话就可以根据客户反映的情况和问题积极地解决，或是安排相关人员上门问询与解决等。

3.2进行技能训练

由于在电网部门的人员其技术水平有高有低，因此要进行有效的技能训练，这就要求企业要精心地设立训练基地，仔细布置，设定具体的训练流程，邀请深资历的讲解人员授课，在理论和实际相结合的基础上，重点培养员工的技术能力和操作能力，使员工可以运用学到的理论来支持他的工作。还有就是要对员工进行定期的考核，掌握员工运用操作技巧的能力水平，使得所有接受训练的员工能够真正的学有所用。训练的内容主要包括了各种电表和电能计量装备的装设以及接线、对各种电能计量装备的控制管理和防偷手段的运用等方面。例如面对我们常见的一些隐患，如果要求断电就必须要断电；对于那些带电的作业，允许将新装表的软铜线剪掉，如果想留着，那就用专用胶带将其包住；在用钳子的时候钳子的裸露位置要避免和火线与软铜线一起接触。在换电能表和输送电源的时候发生短路现象的几率比较高，所以，为了防止这种现象出现，在换电表和输送电源时务必先认真了解客户有没有其他的状况，保证没有错误之后才开始工作。

3.3减少偷电行为的发生几率

偷电行为屡见不鲜，所以防止偷电的工作要作为用电管理的重点工作去做，务必要结合好技术和控制两种方式，从一开始的上报装表接电工作就要开始建设防止偷电的措施，使得防偷电工作贯穿于电力管理的始终，在最大程度生降低偷电行为发生的几率。

3.4表计出现故障后的解决措施

要知道，到现场对表计出现故障做出分析，在分析中寻找原因，找出解决处理问题的有效办法，在最短的时间内给用电客户恢复电力是供电公司的责任。因面对用电客户家中的线路比较乱、而且经常出现电源泄露的情况或者是太大意没有关家中电器电源而造成的故障，则需要根据实际问题来具体分析。针对用电过度导致出现超负荷的现象，就需要相关单位强化用电的监督和检查。

结语

装表接电是电力企业的重要工种之一，它担负着检查验收内线工程、安装、调换电能计量装置并恢复用电的重要任务，直接关系到供电企业和电力用户的经济利益。在电能的供应和使用环节中，如何保证供电质量且安全、经济地把电能送到千家万户，装表接电工作担负着重大的责任。所以我们只有在日常工作中做到多动脑，勤学习，就能按照装表接电的技术要求把工作做好。

参考文献：

[1]高学阁，张晓程，王桂生.探究装表接电中隐患问题及处理经验[J].电源技术应用，2013，（5）.

[2]高云峰.装表接电工作中存在的隐患与处理方法[J].四川电力，2012，（7）.

[3]冯海，刘波.小区装表接电工作存在的安全隐患及其预防措施[J].黑龙江科技信息，2014，（1）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2cbf76adee52070d19571c14.html