# 电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究卢纯镇

（河北省电力公司沧州供电分公司河北省沧州市061000）

摘要：随着现代经济社会的迅速发展，电力工程的应用范围也越来越广泛，而作为电力系统中的重要部分，继电保护装置的发展速度也在不断加快。然而，由于硬件软件等设计不合理而引起的继电保护不稳定状况和事故，严重阻碍了电力系统的正常运行等和人们的生产生活。本文就电力系统继电保护不稳定原因及解决办法进行研究。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定原因；解决办法

电力系统在社会中发挥着重要的作用，没有电，社会就无法进行正常的生活、生产以及发展。继电保护是在电力系统发生故障的时候，可以在最短的时间内将系统中的故障设备进行切除，或者是发出故障警报由相关的工作人员进行处理。所以，从目前来看，电力系统的安全性主要是依赖于继电保护的稳定性。因此，了解继电保护不稳定的成因是提高继电保护稳定性的重要手段。

1电力系统继电保护的重要作用

电力系统的继电保护就是指当电力系统中出现异常工作状况或者是发生故障时，尽量将故障范围控制在最小范围内，并在故障发生的时刻将故障设备和部件从电力系统中隔离开来，或者是发出故障告警信号，由操作人员消除故障设备，避免由于设备故障导致安全事故，减小电网故障导致的供电影响。因为继电保护工作对设备以及操作技术的要求较高，一旦出现不稳定现象或者故障将对电力系统的整体稳定性造成影响。

2电力系统继电保护不稳定原因

2.1软件问题

随着计算机技术、网络技术等在电力产业中应用得越来越充分，使得现代电力系统继电保护装置中基本上都嵌入有相应的程序设计。这些程序在继电保护系统的日常运行中发挥着重要的指导性作用，对继电保护装置具有操控权。若继电保护软件在开发阶段或投入运行过程中出现编码错误或程序设计错误，就会导致继电保护系统运行不稳定，保护功能得不到正常发挥。目前，继电保护系统软件需求分析不准确、不全面，编码错误，软件机构设计不合理，定值输入错误等一系列软件问题，是能够影响电力系统继电保护装置运行不稳定的几个因素。

2.2硬件因素

继电保护装置的结构是非常复杂的，其中包含二次回路以及断路器等，这些构成系统使装置中具有电源供应模块以及中央处理模块等，这些模块的功能不同，若是其中某一模块出现故障无法正常运行，那么继电保护就会受到影响。比如，若是二次回路的线路出现老化现象，那么其在回路的过程中，就有可能产生接地故障。继电保护系统中的继电箱若是出现故障，也会对继电保护的稳定运行产生不利的影响。另外，若是断路器出现故障，那么就会对系统中的主接线产生影响。

2.3人为因素

人为因素是导致电力系统继电保护不稳定的主要原因之一，根据调查报告显示，人为因素造成电力系统故障的比例占40%左右。例如安装人员没有按照设计要求或者相关的操作规范进行接线、检修人员没有按照规定对设备进行检查养护、运行人员的操作失误等这些都是电网中人为因素而导致继电保护不稳定的现象。

3电力系统继电保护不稳定成因的解决办法

3.1结合信息技术设备分析继电保护系统不稳定因素

电力系统运行目前是结合计算机等电子设备进行管理和控制的，因此针对其继电保护系统出现不稳定现象，也可以结合该设备对不稳定因素以及继电保护系统中各项数据变化，分析出现该现象的原因，进而采取相应的措施处理。通过计算机等信息设备，相关工作人员可以获得继电保护装置的动作、跳闸时间、设备超载状态相关数据，以及这些数据则可以判断继电保护中问题所在。

3.2采用正确的检测方法

3.2.1顺序检测

顺序检测法主要是按照外部检测―绝缘检测―定值检测―电源性能检测―保护性能检测顺序，通过检验调试的手段检测出系统故障的原因，一般适用于逻辑有误或者微机出现拒动现象等事故处理中。

3.2.2逆序检测

逆序检测主要是按照从系统故障的结果到故障原因的顺序，利用故障录波以及微机事件记录等手段查找故障根源，一般适用于继电保护装置出现误动的事故处理中。

3.2.3整组实验法

整组实验法主要是检测继电保护装置的动作时间和动作逻辑，在短时间内可以对系统故障进行模拟再现，从而找出故障的原因。

3.3人为因素故障处理方法

在继电保护装置的故障原因中，人为操作是较为主要和常见的一个导致故障发生的原因。因此，针对人为因素采取有效的故障处理方法非常重要。一般情况下，利用计算机系统可以排除大部分简单的继电保护装置故障。虽然计算机系统在这一环节中发挥着主要作用，但其工作离不开具备丰富工作经验和娴熟专业技能人员的参与。从实际继电保护系统故障发生情况来看，很多时候继电保护装置发生了事故，但断路跳闸装置却没有给出任何提示或信号提示无法确定故障原因，使得事故种类难以得到及时准确的判断。面对此种情形，工作人员应运用正确的检查方法对继电保护系统及其运行状态进行全面的检查与评估。如果确定为人为操作失误所致，要及时采取相应的处理措施。将实时在线监测系统与工作人员相互配合、协同工作，由监测系统向工作人员提供全面的故障记录信息，并与对应的信号提示等相配合，从而做出正确的故障判断和事故处理方法。

4提高电力系统继电保护可靠性的措施

4.1在日常工作中做好检修以及维护工作

工作人员在日常工作中，应该注重检修以及维护工作，只有这样才能降低继电保护出现不稳定的几率。做好日常的检修以及维护工作，可以从以下几方面入手：

第一，对设备的连接部位进行检查。在设备中，很多部位都通过焊接方式来连接在一起的，在设备长期使用的情况下，连接部位很可能会出现脱落现象，若是此种情况发生，那么设备就无法正常运行。因此，工作人员应该对设备的连接部位进行检查，确保其连接是紧固的。另外，还应该对通过螺丝来固定的部位进行检查，要确保螺丝没有松动，这样就可以在一定程度上避免设备出现误动现象。

第二，做好清洁工作。继电保护装置在长期的使用之后，其表面会累积一层灰尘，这样就容易使其发生绝缘失效问题。因此，工作人员应该在日常的工作中，定期的对设备进行清洁，这样可以降低设备出现故障的几率。另外，在进行检修的时候，应该和带电的设备保持一定的间距，这样就可以避免接地事故发生。

4.2降低干扰幅度

直流电源会对继电保护的正常运行产生极大的影响，因此，解决此问题是非常必要的。工作人员在发现直流电源对装置产生的干扰的时候，能够通过续流回路方式来降低干扰对其产生的影响，于此同时，还应该增加感应线圈中的电容电阻回路数量，这样当直流电源发生干扰的时候，释放圈中电流可以解决问题。

4.3提高工作人员的工作水平

随着人们对于电能的需求不断增加，机电保护装置结构正在更加复杂，因此如果工作人员对继电保护装置不够了解就常常会出现更多的故障，这就相关的工作单位能够保证对人员进行更好的培训，工作人员得到提高，就能够更有效的解决问题。

结束语：

总之，随着电力科学技术的不断发展，电力系统迎来了高速发展的重要时期，继电保护系统也越来越体现出网络化、智能化的特点，将应用更多的新技术、新理论，因此广大电力工作者需要不断探索，不断学习，积累更丰富的工作经全，提高供电的可靠性，保证电网安全、稳定的运行。

参考文献：

[1]电力系统继电保护不稳定所产生的原因及事故处理方法[J].董云波.电子技术与软件工程.2015（12）

[2]电力系统继电保护不稳定的原因分析与解决措施[J].王涛.中国高新技术企业.2014（36）

[3]影响电力系统继电保护稳定性的因素及故障处理对策[J].姜丰，王琴，曹冲.科技风.2017（07）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d4bdfeb35bf71e6a34ac60c.html