# 电网经济运行分析及其发展路径探索

（国网平舆县供电公司河南平舆463400）

摘要：为了满足我国经济发展以及城市化推进项目的水利开展，近年来电网的兴建规模呈现跨越式的增长状态。此外，随着我国社会环境保护意识的增强，为了确保完成社会与环境的可持续发展得以实现，积极寻求电网经济运行和其未来发展路径的探索就显得尤为重要。鉴于此，本文以阐述电网经济运行的意义与现状为切入点，对电网运行的经济分析及其发展路径进行探索，以供相关专业人士借鉴与参考。

关键词：电网经济；运行分析；发展路径；探索

为了保障供电企业的经济利益，成本控制与管理是现代市场经济环境下急需解决的两大关键问题。与此同时，电网经济运行分析以及其发展路径的探索是解决电网运行成本控制问题的关键所在。因此，为了更好的完成电网运行经济分析工作，需要对电网的成本构成进行细致了解，优化与管理影响电网运行成本的各项要素，从而在保障电网供电质量以及供电需求的基础上，提升电网运行的经济性，推动其未来更好的发展。

一、电网经济运行的意义与运行现状

1、电网经济运行的意义

根据实际测算，发电总量的30%左右由电网系统中各种设备所消耗掉，全年所消耗的电量约等于十个中等省份用电量的总和。因此，对电网运行情况进行合理调整，使其更加高效与经济的运行，对于电网未来的发展有着十分重要的意义。

由于电网在实际运行过程中需要涉及较多专业，所以提升了电网经济运行的难度。此外，电网经济运行过程中需要采用科学且合理的措施来更进一步优化变压器的工作方式，所以电网经济运行具有较高的技术难度。其中，供电系统与变压器是影响电网经济运行的两大因素。通常来讲，在我国目前电力系统当中，变压器作为电网中重要的电气设备在整个输电过程中具有极为重要的作用。其中，发电厂输送出来的电能在用户使用前会通过变压器完成5次左右的变压，并且变压器所损耗的电能约占整个电能输送的1/10。因此，升级与改造电网中的变压器对于提升电网运行的经济性有着更为直接的效果。现阶段，有着越来越多的电力企业开始关注于电网经济运行，并且已经开始积极制定未来电网经济运行的实施方案。

2、电网实际运行现状

2.1供电设备利用率过低的问题

在当前我国电网运行过程中，电力设备利用率低是一项普遍存在的问题。其中，变压器在农村偏远地区由于距离负荷中心较远，所以负荷系数对于这部分变压器往往存在不合理的情况。此外，变压器需要相对合理的电源半径，如果超过合理的电源半径则难以在正常的频率与电压下正常工作，从而增加电能损耗，进而增加电力企业的输电成本，影响其经济收益。

2.2电网结构不合理的问题

由于缺乏严格的示范和系统规划，区域电力负荷的发展和新用户的持续接入，电网的结构和功能由于电网结构本身的规划设计而发生了很大的变化。长期以来，中国的电网结构比较薄弱，缺乏合理的规划，虽然不断修复和改善，但距离还有很大的提升空间。例如：中国绝大多数农村由于居民分散化，所以电网的布局也很稀少，电网的实际布局偏离了规划，直接导致电力效率低下，长期的低负载运行或闲置设备，电源不稳定甚至频繁停电现象。另外线路损耗过高也在一定程度上增加了人民的电力负担，限制了当地的经济发展。

2.3供电管理制度落后的问题

中国电力供应多层次管理体制存在的缺陷，电网转型需要资金差距比较大，电网在新资产过程中的转型，所有权和使用权的严重分离，导致中国电网大幅下滑，电网经营状况不佳，而且漏电现象也较为严重。

二、电网运行的经济分析及其发展路径探索

1、建立经济分析评测机制，指导电网运行经济分析工作

为了保障电网运行的经济分析科学性，现代电网运行企业应采用科学的方法建立经济分析评测机制。以电网运行基础调研及运行设备的基础情况掌握，了解电网实际情况。以此为基础，确定经济分析工作重点，并引用评测机制完善经济分析体系，以此指导电网运行经济分析工作。在评测机制的建立与完善中，电网运行企业还应综合分析电力输送的实际情况。以此保障电网运行经济分析工作的针对性，确保经济分析体系与制度能够真正指导电网运行经济分析工作，避免管理体系及评测机制与实际情况不符造成的问题。

2、完善经济分析管理体系，规范分析工作

完善的管理制度及岗位职责是保障经济分析活动有效性、科学性的基础，是现代电网运行经济分析活动的基础保障。根据现代电网运行的经济分析需求，建立健全的经济分析管理体系。由成本核算人员、电力技术人员组成科学的分析部门。借助技术基础及财务理论，保障经济分析科学性。同时，根据经济分析体系的组织架构，明确各岗位工作人员职责与内容。并以审核机制，强化分析工作及措施制定工作质量。针对电网运行特殊性及电力能源特殊性，确定分析工作内容与方法。综合分析并讨论影响电网运行经济性的因素，明确工作重点及改进要点，实现现代电网技术改进及成本控制目标。

3、借助城市规划建设契机，加快电网改造脚步

在电网运行中，老旧电网系统是影响电网能耗的重要因素。针对我国现代城市规划及建设对电力供应的需求，供电企业应加快电网改造步伐。借助城市规划建设契机，对老城区改造及新城区建设中的电网系统进行设计与规划，以此实现电力供应能耗降低目标。在电网系统改造中，电力企业还应注重变压器系统新技术的运用及变压器型号的选择。通过对供电区域用电情况的掌握，合理配置变压器，减少输送能力。例如：住宅区电力需求主要集中在下午5点至晚上9点，早上6点至8点。这段时间是住宅区用电高峰。因此在变压器的配置中应采用自动切换技术，实现低用电量时段单机供电、高用电量时段双机供电需求，减少变压器运行能耗，实现经济运行目的。而工业区供电高峰则为早8点至晚5点这一时段，其变压器的设置也应进行相应改变。

4、完善电网供电线路检修体系，降低线路能耗对经济因素的影响

在现代电网运行过程中，线路损坏、老旧是影响线路能耗的重要因素。虽然在城市改造过程中加快了供电线路的更换与改进，但是不同用电环境及气候因素对线路的影响存在差异，进而造成了线路能耗及线路故障的增加。为了避免此类问题的发生、降低线路能耗对供电系统经济性的影响。针对供电线路损耗的不同，电力供应企业应完善电网供电线路的检修与管理。通过制度规范及有效执行，降低线路能耗对运行成本的影响，保障电网运行经济性。

5、注重动力电经济分析及技术改进，提高电网运行经济性

在现代城市规划中，工业开发区的规划实现了动力电的集中供应。针对动力电需求及动力电运用技术要求，电网运行企业还应对动力电供应进行技术分析与改进。运用无功补偿等技术，提高供电经济性及电网供电的经济效益。

结语：在现代市场经济体系下，电网运行经济性关系到电力企业的经济效益、关系到发电能源的有效利用。针对现代电网成本管理及控制要求，我国各级电力企业应建立完善的电网运行经济分析体系。通过对所辖供电区域电力需求、电力设施实际情况的掌握，科学分析并评价现有系统设备使用情况。以分析评测结论为基础，制定科学的应对措施及改进策略，满足电力供应经济性需求、满足现代社会主义电力供应需求。

参考文献:

[1]尹德强.10kV配电网线路的建设及其改造刍议[J].黑龙江科技信息，2017，11:44.

[2]单汝涛，乔险峰，刘聪，陈广泽.地区电网经济运行影响因素分析与对策研究[J].中国高新技术企业，2017，05:251-252.

[3]梁国勇.售电侧市场化改革后电力营销的策略分析[J].机电工程技术，2017，03:132-134.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d7bd7e72c4eafbbeea4b8fd.html