# 探析机电安装消防工程施工中的主要问题及优化对策

中建海峡建设发展有限公司福建省福州市350001

摘要：在建筑工程的施工阶段，我们要充分保证机电安装工程的施工质量，尽可能的提升消防工程的实际施工质量，对于电线布设的情况要进行严格的检查，这样才能真正意义上的保证机电安装工程的质量能够符合预期的要求，同时也可以有效降低施工过程中存在的火灾隐患问题，以此来保证人们的生命财产安全。本文详细分析了机电安装消防工程施工过程中存在的问题，并制定了相对应的防控措施，以供参考。

关键词：消防工程；机电安装；问题；措施

1施工过程过程中存在的主要问题

1.1缺乏统一的标准

因为缺乏相对比较统一的施工标准，所以在进行机电安装消防工程的实际施工阶段，需制定相对完善的工艺标准，在实际的施工过程中对其进行合理的管理，这样才能保证其施工质量能顾符合规定的标准。目前阶段，对机电安装消防的管理并没有引起足够的重视，这就使得管网的质量问题普遍存在，在进行镀锌钢管的安装过程中，对管道焊接的部分并没有进行二次处理，非常容易出现管道锈蚀的情况发生。在喷头上也同样没有安装集热罩。喷头与障碍物的距离设置也没有符合实际的施工需求，并没有对管道进行冲洗同时也没有对其进行严密性以及实验强度的试验工作，这就使得实验程序与规定的标准不一致，使得信息传递等多个方面难以形成统一的标准。

1.2施工设施的建设较为薄弱

在进行施工过程中，信息滞后的问题是非常严重的，在进行消防工程的指挥时，因为缺乏较为先进的设备，使得施工的进度受到了严重的影响，这已经成为施工过程中普遍存在的问题。因为基础设施的信息不全，使得施工处于层次较低的位置，对施工的质量也就造成了非常严重的影响。在进行施工阶段，非常容易引发金属穿线管接头跨接线松散的情况发生，因为没有对螺栓进行放松处理，所以非常容易造成用电隐患问题，进而对用电人员的安全造成严重威胁。

1.3缺乏信息共享

加强对施工信息的利用。在进行信息化的建设阶段，要充分考虑相关的意识以及概念。但是目前阶段，严重缺乏正确的信息共享观念，对其没有进行充分的考虑，企业信息的建设也相对比较滞后，加之市场竞争的机制对相关的施工技术以及信息沟通会造成严重的影响，这就使得工程的施工信息共享程度变的非常低。在进行施工的过程中，因为信息传递的稳定性相对比较差，所以非常容易出现故障问题的发生。

1.4缺乏高素质的专业人才

施工过程中工作人员自身的专业素质水平对施工质量有着至关重要的影响，目前阶段，在进行施工的过程中，专业的消防施工技术人员较为匮乏，在施工技术的应用以及设计管理方面，同样缺乏一定的质量控制措施。在施工时，机电安装消防的工作人员自身的专业技术水平参次不齐，并不具备专业的知识，且未经受过系统的培训，进而致使机电安装工程的发展严重受阻。

1.5消火栓系统存在设计缺陷

在实际的施工过程中，室内以及室外消防栓的安装与安装的规范标准不一致，在室内外的消火栓安装时，消火栓箱底预留孔洞的位置存在一定的问题，在使用气焊的方式对其进行切割完成安装时候，消防栓栓口的出水方向并没有真正意义上的实现垂直，因为消防栓与周边墙体之间的距离相对比较小，这就非常容易引发水带在出水的过程中出现弯折的情况发生，使得出水量大幅降低，这样甚至无法将其安装在消火栓上。对于建筑面积较大的建筑物，在进行压力设置的过程中，虽然保证了气压力能够满足最不利点的消火栓水压需求，但是并没有对其进行充分的考虑。在于地下室水泵结合安装的过程中，并没有按照标准进行安装，在二次维修时会被建筑的装饰物所遮掩，箱门周围的墙体颜色与箱门之间的颜色较为接近，使得箱门的颜色不够明显，消火栓的设计也就难以满足实际的应用需求，存在着比较大的设计缺陷问题。

2提高施工质量的措施

2.1提高施工的资质

在施工的过程中，消防水系统主要包括给水管，室内消防栓等，这些属于施工的核心环节，消防水系统是一种联动的消防系统，若是条块的分割较多，会在系统运行的过程中出现非常大的安全隐患问题。对此，在施工时要选择具备一定专业资质的校方施工队伍，对于消防工程的外包分割也要进行严格的控制。要对其引起足够的重视，加强对施工资质的审核，提升施工的资质标准。通过提升施工标准的方式，可以在很大程度上保证施工的质量能够符合设计的要求，这对保证施工工作的顺利进行，促进我国机电安装消防施工的发展有着非常重要的作用。

2.2提高施工标准

提高施工的标准，做好技术交底工作，对于施工作业人员，要进行详细的施工技术标准以及现场操作标准的教育以及培训工作，这样才能真正意义上的提升作业人员的专业素质水平以及综合素质。

对于审核图纸要进行详细的查验，根据施工规范标准的要求合理进行施工，同时也要加强对施工现场的检查工作，对于各项操作流程都要进行严格的管理，禁止出现任意用电的行为。全面贯彻检查的制度，对缺乏图纸施工以及不规范施工的行为要及时的整改，对于未改正的行为，要进行停工处理，并加以处罚。此外，我们还应重视消防设施施工材料的管理工作，设施材料的质量对于整个工程的质量有着至关重要的影响，只有保证材料的质量才能保证整个安装工程的质量能够符合预期的标准，进而使得各个消防设施的功能可以符合预期的要求。在实际的施工过程中，还需加强对材料的采购以及验收，对各项施工环节都要进行严格的管理，从而保证任意一项施工环节都不会出现问题，避免对施工工作造成影响。通过提高施工的标准，能够有效起到保证施工质量的作用，这对于促进机电安装消防工程的发展有着非常重要的作用。

2.3加强消防宣传

在实际的施工过程中，我们应加强对施工人员以及管理人员的安全教育工作，要加强对相关法律法规的学习，提升其安全责任意识，对于施工中的责任要进行明确。对于施工人员的专业技能以及专业知识要进行培训，这样才能有效提升施工队伍的资质，以此来建立具备专业技术能力的施工团队。要加强消防的宣传工作，这样才能保证施工工作的安全性，以此来更好的促进机电安装消防工程的发展。

2.4加强排烟系统的施工

在进行防排烟系统的施工时，要合理进行风机的选择，施工单位要按照相对应的规范标准合理进行机械加压送风量的确定，对于防烟楼梯间以及消防电梯的送风量要进行合理的计算，若是二者的数值不同，可以选择比较大的一方。对于风机的位置要正确选择，这样才能在加压送风系统送入空气的过程中不会受到排放烟气的影响。

通常情况下，加压送风机以及取风口要设置在建筑物的下方，同时也要在加压送风机的机房内部设置足够大的进风窗，这样才能有效保证进风量能够符合规定的要求。要加强风道的设计，以在保证送风量的基础上，有效避免因为风道过长以及转弯过多所导致的风压变大的问题发生。通风竖井的风道表面需保持其光滑性，以此来使得管道连接位置足够的严密，避免出现漏风。

结束语

总而言之，在施工阶段，对于管理工作要进行完善，对于施工过程中存在的问题，要制定行之有效的措施加以处理。同时还应积极地制定合理的施工方案，加强消防宣传以及各项施工环节的监督管理，同时也要提升施工标准，增强对施工技术人员的培训力度，提升其专业技术水平。此外，我们还应加强现代化技术的应用，提升施工的效率，以此来起到降低施工成本，提升施工质量的作用。另外，还应充分发挥消防设施应有的作用，保证业主的人身安全，积极的推进机电安装消防工程的发展。

参考文献

[1]周伟麟.浅谈机电安装在建筑工程中的施工与管理[J].建材与装饰.2016(28)

[2]张保国.探究机电安装施工技术中消防弱电系统的安装[J].科技创新导报.2013(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d989c88abbcab59f0b7862f.html