# 电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析王丹文

（国网焦作供电公司河南焦作454100）

摘要：电力作为现代社会的基础能源，在我国整个能源结构中占据着重要位置。随着社会的不断发展，国民经济对于电力能源的需求规模也不断扩大。在市场竞争条件下，经济发展需求推动了电力系统自动化技术的发展，尤其是在信息技术的支持下，我国自动化电力系统的水平不断提高，但是在发展的背后，我们也应该认识到其中存在的问题。

关键词：电气工程；自动化技术；电力系统；自动化发展

引言

电气工程和自动化技术所影响的范围十分广泛，同时鉴于当今社会经济与信息技术的高速化发展，使得电力系统的自动化技术得到了进一步的发展与完善。作为国民经济的基础产业之一，电力工业对于社会经济发展建设所起到的作用价值异常关键。当前以智能控制技术、动态安全监控系统、柔性交流输电系统为代表的电力系统自动化关键技术已经得到了广泛应用，并由此实现了对电力供应工作中人力、物力消耗的大幅度降低，促成了企业效益与社会效益的双赢，对于推动我国电力工业的良性、可持续发展意义重大。

1电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化关键技术

1.1智能控制

在电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化中，最为典型的是智能技术，并得到了广泛的应用。同时也是国内电力工程企业的核心研究技术之一。在应用智能控制的过程中，其潜能非常大，智能技术主要作用于电网系统中，从而形成电力系统运行中的智能电网。对于传统控制存在的一些复杂控制以及技术难题等，其都能一一进行处理和解决，智能技术可以在电力系统出现故障和问题时，可以对故障进行分析与判断，在含有非线性以及不确定性的电力系统中，智能控制系统能够及时检测出问题，及时明确故障产生的原因，同时可以发出警报，有助于工作人员对电力系统的故障进行维修，为保证系统稳定运行提供保障。

1.2柔性交流输电系统

这一系统是当前自动化输电系统内最为关键的一项内容，其中就牵涉到了远程遥感技术、微机处理技术、电力电子技术、传感技术等多种新型技术手段，并且还加入有大规模的新型化节能技术手段，其技术核心为：FACTS技术、串联补偿、SVC技术等，可以有效实现对输电系统核心参数的自动化、智能化的调控，从而确保输电系统达到更加良好的稳定性，在大幅度增强输电系统可控性与电力输送效率的同时，还可显著减小电力供应的成本支出与耗损，有助于达到良好的输电节能效果。

1.3动态安全监控系统

在电力系统的运行过程当中，动态安全监控系统可发挥至关重要的保护作用，确保系统的稳定运行，同时也是电力系统实现自动化所必不可少的一项重要技术内容。在这一系统当中主要就包括了：SCADA系统以及监视控制系统两项重要子系统，其核心技术即为自动故障检测技术，可借助于对电磁暂态的详实记录来就其中存在隐患缺陷的录波进行具体分析，具备极其优异的检测效果且十分有效，能够与GPS技术达成数据同步传输，并可促进对监控与维护效率的显著提升。

1.4变电站自动化

变电站作为电力系统不可缺少的一部分，变电站运行技术直接决定了系统运行模式。以往，变电站主要通过电缆等，将电力控制设备整合到一起，不仅运行效率低，且操作过程难度较大，且极易引发设备故障。而自动化技术应用，能够对变电站各项设备进行自动化控制，运用远程控制技术，实现对各设备运行状态的监督和控制，以此来避免故障发生，确保供电稳定性。

1.5电厂自动化

电厂技术能够决定电力系统工作有效性，自动化技术在发电企业中的应用，更多的是能够对控制系统进行层次化处理，通过实施在线监测、监测等功能，对设备、发电机组等予以控制，如对于在线检测来说，检修人员运用自动技术，能够随时掌握系统运行状况，如若出现问题，会在第一时间做出反馈，以此来避免漏洞。在检测中，检修人员对设备相关参数进行分析，能够快速确定故障位置，及时完成修缮工作，提高电力系统运行有效性。

2电气工程与自动化技术下电力系统自动化发展趋势分析

2.1人才发展趋势分析

在电力企业未来发展中，人才队伍的建设会受到广泛重视，尤其在电力系统自动化运行的情况下，电力面临着系统开发与创新的威胁，必须要聘用专业素质较高、掌握先进工作技能、具备足够工作经验的技术人才，并对其进行创新能力的培养，使其在工作中对电力系统自动化运行机制进行创新与改造。由此可见，在未来今年中，电力企业会针对电气工程与自动化技术的应用要求，建设高素质人才队伍，培养工作人员自动化系统的操作能力，使其可以掌握先进的软硬件控制操作技能，更好的对机械设备进行保养与维护，提升其工作质量，规避各类电力系统事故问题。

2.2全网络信息化发展趋势

随着我国网络信息技术的进步，在未来的电力系统自动化发展中，会向着全网络信息化的趋势发展，科学应用现代化网络信息技术，树立正确的分布式观念，并对自动化技术进行全面研究，根据当地实际情况，对电力企业的配电网电力装备进行网络化管理，发挥光线与无线网的作用，建设专门的电力系统配电自动化通信基地，在全网智能化发展的情况下，提升其工作质量。同时，电力企业还要重视配电自动化发展实际情况，科学开展各类分析工作。

2.3加快GPRS技术融合

就现有配网来看，低压配电数量多、且处于分散状态，对配电设备建设提出了更高的要求。而移动GPRS技术，能够有效对分散的低压配电进行监测、数据采集等，保证数据时效性、准确性，从而达到电力系统对数据传输的标准。同时，运用该项技术，能够在系统内实现智能化调节，游刃有余地应对复杂的电力网络。

结束语

随着科学技术发展，电气工程及其自动化技术作为一项新兴技术，具有高效、灵活特点，能够为工业现代化发展提供技术支持。电力体制改革背景下，引入该项技术，能够改变以往电力系统运行模式，实现自动化操作，同时能够实现对电力设备运行状况的监督和控制，及时发现潜在故障，并采用合理措施加以调整，不断提高电力系统运行稳定性。

参考文献：

[1]董恩奇，刘量，徐铭阳.电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析[J].四川水泥，2017（03）：206.

[2]严规勇.浅谈电气工程及其自动化技术在电力企业中的应用分析[J].山东工业技术，2017（05）：169.

[3]卢龙龙.刍议电气工程及其自动化存在的问题与对策[J].科技创新与应用，2013（31）：114-114.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3000bb5b410f651336585175.html